Приложение №1

к конкурсной документации

**АКТ**

**о состоянии общего имущества собственников помещений**

**в многоквартирном доме № 1 кор.2 по ул. Вологодская,**

**являющегося объектом конкурса.**

1. Общие сведения о многоквартирном доме:
2. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Вологодская, дом 1 кор.2
3. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
4. Серия, тип постройки:
5. Год постройки: 1931
6. Степень износа по данным государственного технического учета: 58% на 1998 г.
7. Степень фактического износа:
8. Год последнего капитального ремонта:
9. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:
10. Количество этажей: 3
11. Наличие подвала:
12. Наличие цокольного этажа:
13. Наличие мансарды:
14. Наличие мезонина:
15. Количество квартир: 7
16. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:
17. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:
18. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):
19. Строительный объем: 2929 куб. м
20. Площадь:
    1. многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 662,2 кв. м
    2. жилых помещений (общая площадь квартир): 662,2 кв. м
    3. нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): кв. м
    4. помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): кв. м
21. Количество лестниц: 2 шт.
22. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): кв. м
23. Уборочная площадь общих коридоров: кв. м
24. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы): кв. м.
25. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: \_\_\_\_\_ кв.м.
26. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):
27. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент |  |  |
| 1. Наружные и внутренние капитальные стены | Дерев. |  |
| 1. Перегородки |  |  |
| 1. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Крыша |  |  |
| 1. Полы |  |  |
| 1. Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Есть |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | Есть |  |
| газоснабжение | Есть |  |
| отопление (от внешних котельных) | Тэц |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Крыльца |  |  |

Начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики

департамент городского хозяйства мэрии города А.Ю. Старостин

**АКТ**

**о состоянии общего имущества собственников помещений**

**в многоквартирном доме № 14 по ул. Вологодская,**

**являющегося объектом конкурса.**

1.Общие сведения о многоквартирном доме:

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Вологодская, дом 142
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
3. Серия, тип постройки:
4. Год постройки: 1951
5. Степень износа по данным государственного технического учета: 36% на 1997 г.
6. Степень фактического износа:
7. Год последнего капитального ремонта:
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:
9. Количество этажей: 1
10. Наличие подвала:
11. Наличие цокольного этажа:
12. Наличие мансарды:
13. Наличие мезонина:
14. Количество квартир: 4
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):
18. Строительный объем: 1784 куб. м
19. Площадь:
    1. многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 454,8 кв. м
    2. жилых помещений (общая площадь квартир): 454,8 кв. м
    3. нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): кв. м
    4. помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): кв. м
20. Количество лестниц: 1 шт.
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): кв. м
22. Уборочная площадь общих коридоров: кв. м
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы): кв. м.
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: \_\_\_\_\_ кв.м.
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент |  |  |
| 1. Наружные и внутренние капитальные стены | Дерев. |  |
| 1. Перегородки |  |  |
| 1. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Крыша |  |  |
| 1. Полы |  |  |
| 1. Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Есть |  |
| горячее водоснабжение | есть |  |
| водоотведение | Есть |  |
| газоснабжение | Есть |  |
| отопление (от внешних котельных) | Тэц |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Крыльца |  |  |

Начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики

департамент городского хозяйства мэрии города А.Ю. Старостин

**АКТ**

**о состоянии общего имущества собственников помещений**

**в многоквартирном доме № 16 кор.1 по ул. Вологодская,**

**являющегося объектом конкурса.**

1. Общие сведения о многоквартирном доме:
2. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Вологодская, дом 16 кор.1
3. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
4. Серия, тип постройки:
5. Год постройки: 1930
6. Степень износа по данным государственного технического учета: 70% на 2001 г.
7. Степень фактического износа:
8. Год последнего капитального ремонта:
9. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:
10. Количество этажей: 2
11. Наличие подвала:
12. Наличие цокольного этажа:
13. Наличие мансарды:
14. Наличие мезонина:
15. Количество квартир: 8
16. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:
17. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:
18. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):
19. Строительный объем: 2255 куб. м
20. Площадь:
    1. многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 533,9 кв. м
    2. жилых помещений (общая площадь квартир): 533,9 кв. м
    3. нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): кв. м
    4. помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): кв. м
21. Количество лестниц: 2 шт.
22. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): кв. м
23. Уборочная площадь общих коридоров: кв. м
24. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы): кв. м.
25. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: \_\_\_\_\_ кв.м.
26. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):
27. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент |  |  |
| 1. Наружные и внутренние капитальные стены | Дерев. |  |
| 1. Перегородки |  |  |
| 1. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Крыша |  |  |
| 1. Полы |  |  |
| 1. Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Есть |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | Есть |  |
| газоснабжение | Есть |  |
| отопление (от внешних котельных) | Тэц |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Крыльца |  |  |

Начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики

департамент городского хозяйства мэрии города А.Ю. Старостин

**АКТ**

**о состоянии общего имущества собственников помещений**

**в многоквартирном доме № 33 по ул. Вологодская,**

**являющегося объектом конкурса.**

1. Общие сведения о многоквартирном доме:
2. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Вологодская, дом 33
3. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
4. Серия, тип постройки:
5. Год постройки: 1933
6. Степень износа по данным государственного технического учета: 70% на 2001 г.
7. Степень фактического износа:
8. Год последнего капитального ремонта:
9. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:
10. Количество этажей: 2
11. Наличие подвала:
12. Наличие цокольного этажа:
13. Наличие мансарды:
14. Наличие мезонина:
15. Количество квартир: 8
16. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:
17. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:
18. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):
19. Строительный объем: 2204 куб. м
20. Площадь:
    1. многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 522,4 кв. м
    2. жилых помещений (общая площадь квартир): 522,4 кв. м
    3. нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): кв. м
    4. помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): кв. м
21. Количество лестниц: 2 шт.
22. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): кв. м
23. Уборочная площадь общих коридоров: кв. м
24. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы): кв. м.
25. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: \_\_\_\_\_ кв.м.
26. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):
27. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент |  |  |
| 1. Наружные и внутренние капитальные стены | Дерев. |  |
| 1. Перегородки |  |  |
| 1. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Крыша |  |  |
| 1. Полы |  |  |
| 1. Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Есть |  |
| горячее водоснабжение | есть |  |
| водоотведение | Есть |  |
| газоснабжение | Есть |  |
| отопление (от внешних котельных) | Тэц |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Крыльца |  |  |

Начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики

департамент городского хозяйства мэрии города А.Ю. Старостин

**АКТ**

**о состоянии общего имущества собственников помещений**

**в многоквартирном доме № 25 по ул. Гагарина,**

**являющегося объектом конкурса.**

1. Общие сведения о многоквартирном доме:
2. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Гагарина, дом 25
3. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
4. Серия, тип постройки:
5. Год постройки: 1957
6. Степень износа по данным государственного технического учета: 65% на 1999 г.
7. Степень фактического износа:
8. Год последнего капитального ремонта:
9. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:
10. Количество этажей: 2
11. Наличие подвала:
12. Наличие цокольного этажа:
13. Наличие мансарды:
14. Наличие мезонина:
15. Количество квартир: 8
16. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:
17. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:
18. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):
19. Строительный объем: 2283 куб. м
20. Площадь:
    1. многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 518,8 кв. м
    2. жилых помещений (общая площадь квартир): 518,8 кв. м
    3. нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): кв. м
    4. помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): кв. м
21. Количество лестниц: 2 шт.
22. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): кв. м
23. Уборочная площадь общих коридоров: кв. м
24. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы): кв. м.
25. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: \_\_\_\_\_ кв.м.
26. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):
27. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент |  |  |
| 1. Наружные и внутренние капитальные стены | Дерев. |  |
| 1. Перегородки |  |  |
| 1. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Крыша |  |  |
| 1. Полы |  |  |
| 1. Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Есть |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | Есть |  |
| газоснабжение | Есть |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | печи |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Крыльца |  |  |

Начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики

департамент городского хозяйства мэрии города А.Ю. Старостин

**АКТ**

**о состоянии общего имущества собственников помещений**

**в многоквартирном доме № 26 по ул. Гагарина,**

**являющегося объектом конкурса.**

1. Общие сведения о многоквартирном доме:
2. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Гагарина, дом 26
3. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
4. Серия, тип постройки:
5. Год постройки: 1952
6. Степень износа по данным государственного технического учета: 59% на 1999 г.
7. Степень фактического износа:
8. Год последнего капитального ремонта:
9. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:
10. Количество этажей: 2
11. Наличие подвала:
12. Наличие цокольного этажа:
13. Наличие мансарды:
14. Наличие мезонина:
15. Количество квартир: 8
16. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:
17. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:
18. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):
19. Строительный объем: 2001 куб. м
20. Площадь:
    1. многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 476,9 кв. м
    2. жилых помещений (общая площадь квартир): 476,9 кв. м
    3. нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): кв. м
    4. помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): кв. м
21. Количество лестниц: 2 шт.
22. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): кв. м
23. Уборочная площадь общих коридоров: кв. м
24. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы): кв. м.
25. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: \_\_\_\_\_ кв.м.
26. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):
27. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент |  |  |
| 1. Наружные и внутренние капитальные стены | Дерев. |  |
| 1. Перегородки |  |  |
| 1. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Крыша |  |  |
| 1. Полы |  |  |
| 1. Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Есть |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | Есть |  |
| газоснабжение | Есть |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | печи |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Крыльца |  |  |

Начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики

департамент городского хозяйства мэрии города А.Ю. Старостин

**АКТ**

**о состоянии общего имущества собственников помещений**

**в многоквартирном доме № 30 по ул. Гагарина,**

**являющегося объектом конкурса.**

1. Общие сведения о многоквартирном доме:
2. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Гагарина, дом 30
3. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
4. Серия, тип постройки:
5. Год постройки: 1952
6. Степень износа по данным государственного технического учета: 70% на 2012 г.
7. Степень фактического износа:
8. Год последнего капитального ремонта:
9. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:
10. Количество этажей: 2
11. Наличие подвала:
12. Наличие цокольного этажа:
13. Наличие мансарды:
14. Наличие мезонина:
15. Количество квартир: 8
16. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:
17. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:
18. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):
19. Строительный объем: 19731 куб. м
20. Площадь:
    1. многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 479,4 кв. м
    2. жилых помещений (общая площадь квартир): 479,4 кв. м
    3. нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): кв. м
    4. помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): кв. м
21. Количество лестниц: 2 шт.
22. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): кв. м
23. Уборочная площадь общих коридоров: кв. м
24. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы): кв. м.
25. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: \_\_\_\_\_ кв.м.
26. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):
27. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент |  |  |
| 1. Наружные и внутренние капитальные стены | Дерев. |  |
| 1. Перегородки |  |  |
| 1. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Крыша |  |  |
| 1. Полы |  |  |
| 1. Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Есть |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | Есть |  |
| газоснабжение | Есть |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | печи |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Крыльца |  |  |

Начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики

департамент городского хозяйства мэрии города А.Ю. Старостин

**АКТ**

**о состоянии общего имущества собственников помещений**

**в многоквартирном доме № 32 по ул. Гагарина,**

**являющегося объектом конкурса.**

1. Общие сведения о многоквартирном доме:
2. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Гагарина, дом 32
3. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
4. Серия, тип постройки:
5. Год постройки: 1952
6. Степень износа по данным государственного технического учета: 61% на 1999 г.
7. Степень фактического износа:
8. Год последнего капитального ремонта:
9. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:
10. Количество этажей: 2
11. Наличие подвала:
12. Наличие цокольного этажа:
13. Наличие мансарды:
14. Наличие мезонина:
15. Количество квартир: 8
16. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:
17. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:
18. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):
19. Строительный объем: 1978 куб. м
20. Площадь:
    1. многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 494,1 кв. м
    2. жилых помещений (общая площадь квартир): 494,1 кв. м
    3. нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): кв. м
    4. помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): кв. м
21. Количество лестниц: 2 шт.
22. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): кв. м
23. Уборочная площадь общих коридоров: кв. м
24. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы): кв. м.
25. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: \_\_\_\_\_ кв.м.
26. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):
27. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент |  |  |
| 1. Наружные и внутренние капитальные стены | Дерев. |  |
| 1. Перегородки |  |  |
| 1. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Крыша |  |  |
| 1. Полы |  |  |
| 1. Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Есть |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | Есть |  |
| газоснабжение | Есть |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | печи |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Крыльца |  |  |

Начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики

департамент городского хозяйства мэрии города А.Ю. Старостин

**АКТ**

**о состоянии общего имущества собственников помещений**

**в многоквартирном доме № 33 по ул. Гагарина,**

**являющегося объектом конкурса.**

1. Общие сведения о многоквартирном доме:
2. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Гагарина, дом 33
3. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
4. Серия, тип постройки:
5. Год постройки: 1956
6. Степень износа по данным государственного технического учета: 67% на 2003 г.
7. Степень фактического износа:
8. Год последнего капитального ремонта:
9. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:
10. Количество этажей: 2
11. Наличие подвала:
12. Наличие цокольного этажа:
13. Наличие мансарды:
14. Наличие мезонина:
15. Количество квартир: 12
16. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:
17. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:
18. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):
19. Строительный объем: 2209 куб. м
20. Площадь:
    1. многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 584,5 кв. м
    2. жилых помещений (общая площадь квартир): 584,5 кв. м
    3. нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): кв. м
    4. помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): кв. м
21. Количество лестниц: 2 шт.
22. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): кв. м
23. Уборочная площадь общих коридоров: кв. м
24. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы): кв. м.
25. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: \_\_\_\_\_ кв.м.
26. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):
27. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент |  |  |
| 1. Наружные и внутренние капитальные стены | Дерев. |  |
| 1. Перегородки |  |  |
| 1. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Крыша |  |  |
| 1. Полы |  |  |
| 1. Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Есть |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | Есть |  |
| газоснабжение | Есть |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | печи |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Крыльца |  |  |

Начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики

департамент городского хозяйства мэрии города А.Ю. Старостин

**АКТ**

**о состоянии общего имущества собственников помещений**

**в многоквартирном доме № 36 по ул. Гагарина,**

**являющегося объектом конкурса.**

1. Общие сведения о многоквартирном доме:
2. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Гагарина, дом 36
3. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
4. Серия, тип постройки:
5. Год постройки: 1953
6. Степень износа по данным государственного технического учета: 66% на 2006 г.
7. Степень фактического износа:
8. Год последнего капитального ремонта:
9. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:
10. Количество этажей: 2
11. Наличие подвала:
12. Наличие цокольного этажа:
13. Наличие мансарды:
14. Наличие мезонина:
15. Количество квартир: 8
16. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:
17. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:
18. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):
19. Строительный объем: 2022 куб. м
20. Площадь:
    1. многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 476,8 кв. м
    2. жилых помещений (общая площадь квартир): 476,8 кв. м
    3. нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): кв. м
    4. помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): кв. м
21. Количество лестниц: 2 шт.
22. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): кв. м
23. Уборочная площадь общих коридоров: кв. м
24. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы): кв. м.
25. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: \_\_\_\_\_ кв.м.
26. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):
27. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент |  |  |
| 1. Наружные и внутренние капитальные стены | Дерев. |  |
| 1. Перегородки |  |  |
| 1. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Крыша |  |  |
| 1. Полы |  |  |
| 1. Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Есть |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | Есть |  |
| газоснабжение | Есть |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | печи |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Крыльца |  |  |

Начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики

департамент городского хозяйства мэрии города А.Ю. Старостин

**АКТ**

**о состоянии общего имущества собственников помещений**

**в многоквартирном доме № 37 по ул. Гагарина,**

**являющегося объектом конкурса.**

1. Общие сведения о многоквартирном доме:
2. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Гагарина, дом 37
3. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
4. Серия, тип постройки:
5. Год постройки: 1957
6. Степень износа по данным государственного технического учета: 66% на 2002 г.
7. Степень фактического износа:
8. Год последнего капитального ремонта:
9. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:
10. Количество этажей: 2
11. Наличие подвала:
12. Наличие цокольного этажа:
13. Наличие мансарды:
14. Наличие мезонина:
15. Количество квартир: 12
16. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:
17. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:
18. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):
19. Строительный объем: 2331 куб. м
20. Площадь:
    1. многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 582,4 кв. м
    2. жилых помещений (общая площадь квартир): 582,4 кв. м
    3. нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): кв. м
    4. помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): кв. м
21. Количество лестниц: 2 шт.
22. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): кв. м
23. Уборочная площадь общих коридоров: кв. м
24. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы): кв. м.
25. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: \_\_\_\_\_ кв.м.
26. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):
27. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент |  |  |
| 1. Наружные и внутренние капитальные стены | Дерев. |  |
| 1. Перегородки |  |  |
| 1. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Крыша |  |  |
| 1. Полы |  |  |
| 1. Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Есть |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | Есть |  |
| газоснабжение | Есть |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | печи |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Крыльца |  |  |

Начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики

департамент городского хозяйства мэрии города А.Ю. Старостин

**АКТ**

**о состоянии общего имущества собственников помещений**

**в многоквартирном доме № 39 по ул. Гагарина,**

**являющегося объектом конкурса.**

1. Общие сведения о многоквартирном доме:
2. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Гагарина, дом 39
3. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
4. Серия, тип постройки:
5. Год постройки: 1957
6. Степень износа по данным государственного технического учета: 66% на 2002 г.
7. Степень фактического износа:
8. Год последнего капитального ремонта:
9. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:
10. Количество этажей: 2
11. Наличие подвала:
12. Наличие цокольного этажа:
13. Наличие мансарды:
14. Наличие мезонина:
15. Количество квартир: 12
16. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:
17. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:
18. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):
19. Строительный объем: 2331 куб. м
20. Площадь:
    1. многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 600,3 кв. м
    2. жилых помещений (общая площадь квартир): 600,3 кв. м
    3. нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): кв. м
    4. помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): кв. м
21. Количество лестниц: 2 шт.
22. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): кв. м
23. Уборочная площадь общих коридоров: кв. м
24. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы): кв. м.
25. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: \_\_\_\_\_ кв.м.
26. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):
27. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент |  |  |
| 1. Наружные и внутренние капитальные стены | Дерев. |  |
| 1. Перегородки |  |  |
| 1. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Крыша |  |  |
| 1. Полы |  |  |
| 1. Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Есть |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | Есть |  |
| газоснабжение | Есть |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | печи |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Крыльца |  |  |

Начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики

департамент городского хозяйства мэрии города А.Ю. Старостин

**АКТ**

**о состоянии общего имущества собственников помещений**

**в многоквартирном доме № 39 кор.1 по ул. Гагарина,**

**являющегося объектом конкурса.**

1. Общие сведения о многоквартирном доме:
2. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Гагарина, дом 39 кор.1
3. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
4. Серия, тип постройки:
5. Год постройки: 1957
6. Степень износа по данным государственного технического учета: 66% на 2002 г.
7. Степень фактического износа:
8. Год последнего капитального ремонта:
9. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:
10. Количество этажей: 2
11. Наличие подвала:
12. Наличие цокольного этажа:
13. Наличие мансарды:
14. Наличие мезонина:
15. Количество квартир: 12
16. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:
17. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:
18. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):
19. Строительный объем: 2314 куб. м
20. Площадь:
    1. многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 591,3 кв. м
    2. жилых помещений (общая площадь квартир): 591,3 кв. м
    3. нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): кв. м
    4. помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): кв. м
21. Количество лестниц: 2 шт.
22. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): кв. м
23. Уборочная площадь общих коридоров: кв. м
24. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы): кв. м.
25. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: \_\_\_\_\_ кв.м.
26. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):
27. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент |  |  |
| 1. Наружные и внутренние капитальные стены | Дерев. |  |
| 1. Перегородки |  |  |
| 1. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Крыша |  |  |
| 1. Полы |  |  |
| 1. Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Есть |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | Есть |  |
| газоснабжение | Есть |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | печи |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Крыльца |  |  |

Начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики

департамент городского хозяйства мэрии города А.Ю. Старостин

**АКТ**

**о состоянии общего имущества собственников помещений**

**в многоквартирном доме № 47 по ул. Карельская,**

**являющегося объектом конкурса.**

1. Общие сведения о многоквартирном доме:
2. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Карельская, дом 47
3. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
4. Серия, тип постройки:
5. Год постройки: 1942
6. Степень износа по данным государственного технического учета: 68% на 2002 г.
7. Степень фактического износа:
8. Год последнего капитального ремонта:
9. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:
10. Количество этажей: 2
11. Наличие подвала:
12. Наличие цокольного этажа:
13. Наличие мансарды:
14. Наличие мезонина:
15. Количество квартир: 12
16. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:
17. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:
18. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):
19. Строительный объем: 4478 куб. м
20. Площадь:
    1. многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 987,5 кв. м
    2. жилых помещений (общая площадь квартир): 987,5 кв. м
    3. нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): кв. м
    4. помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): кв. м
21. Количество лестниц: 3 шт.
22. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): кв. м
23. Уборочная площадь общих коридоров: кв. м
24. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы): кв. м.
25. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: \_\_\_\_\_ кв.м.
26. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):
27. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент |  |  |
| 1. Наружные и внутренние капитальные стены | Дерев. |  |
| 1. Перегородки |  |  |
| 1. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Крыша |  |  |
| 1. Полы |  |  |
| 1. Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Есть |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | Есть |  |
| газоснабжение | Есть |  |
| отопление (от внешних котельных) | тэц |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Крыльца |  |  |

Начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики

департамент городского хозяйства мэрии города А.Ю. Старостин

**АКТ**

**о состоянии общего имущества собственников помещений**

**в многоквартирном доме № 42 по ул. Карла Маркса**

**являющегося объектом конкурса.**

1. Общие сведения о многоквартирном доме:
2. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Карла Маркса, дом 42
3. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
4. Серия, тип постройки:
5. Год постройки: 1903
6. Степень износа по данным государственного технического учета: 70% на 1998 г.
7. Степень фактического износа:
8. Год последнего капитального ремонта:
9. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:
10. Количество этажей: 2
11. Наличие подвала:
12. Наличие цокольного этажа:
13. Наличие мансарды:
14. Наличие мезонина:
15. Количество квартир: 4
16. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:
17. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:
18. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):
19. Строительный объем: 1258 куб. м
20. Площадь:
    1. многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 307,6 кв. м
    2. жилых помещений (общая площадь квартир): 307,6 кв. м
    3. нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): кв. м
    4. помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): кв. м
21. Количество лестниц: 2 шт.
22. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): кв. м
23. Уборочная площадь общих коридоров: кв. м
24. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы): кв. м.
25. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: \_\_\_\_\_ кв.м.
26. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):
27. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент |  |  |
| 1. Наружные и внутренние капитальные стены | Дерев. |  |
| 1. Перегородки |  |  |
| 1. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Крыша |  |  |
| 1. Полы |  |  |
| 1. Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Есть |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | Есть |  |
| газоснабжение | Есть |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | печи |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Крыльца |  |  |

Начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики

департамент городского хозяйства мэрии города А.Ю. Старостин

**АКТ**

**о состоянии общего имущества собственников помещений**

**в многоквартирном доме № 74 по ул. Логинова**

**являющегося объектом конкурса.**

1. Общие сведения о многоквартирном доме:
2. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Логинова, дом 74
3. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
4. Серия, тип постройки:
5. Год постройки: 1955
6. Степень износа по данным государственного технического учета: 56% на 1996г.
7. Степень фактического износа:
8. Год последнего капитального ремонта:
9. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:
10. Количество этажей: 2
11. Наличие подвала:
12. Наличие цокольного этажа:
13. Наличие мансарды:
14. Наличие мезонина:
15. Количество квартир: 8
16. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:
17. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:
18. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):
19. Строительный объем: 1594 куб. м
20. Площадь:
    1. многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 399,7 кв. м
    2. жилых помещений (общая площадь квартир): 399,7 кв. м
    3. нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): кв. м
    4. помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): кв. м
21. Количество лестниц: 1 шт.
22. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): кв. м
23. Уборочная площадь общих коридоров: кв. м
24. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы): кв. м.
25. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: \_\_\_\_\_ кв.м.
26. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):
27. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент |  |  |
| 1. Наружные и внутренние капитальные стены | Дерев. |  |
| 1. Перегородки |  |  |
| 1. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Крыша |  |  |
| 1. Полы |  |  |
| 1. Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Есть |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | Есть |  |
| газоснабжение | Есть |  |
| отопление (от внешних котельных) | тэц |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Крыльца |  |  |

Начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики

департамент городского хозяйства мэрии города А.Ю. Старостин

**АКТ**

**о состоянии общего имущества собственников помещений**

**в многоквартирном доме № 172 кор.3 по пр. Ломоносова**

**являющегося объектом конкурса.**

1. Общие сведения о многоквартирном доме:
2. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, пр. Ломоносова д.172 кор.3
3. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
4. Серия, тип постройки:
5. Год постройки: 1917
6. Степень износа по данным государственного технического учета: 60% на 1998г.
7. Степень фактического износа:
8. Год последнего капитального ремонта:
9. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:
10. Количество этажей: 3
11. Наличие подвала:
12. Наличие цокольного этажа:
13. Наличие мансарды:
14. Наличие мезонина:
15. Количество квартир: 6
16. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:
17. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:
18. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):
19. Строительный объем: 2702 куб. м
20. Площадь:
    1. многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 663,1 кв. м
    2. жилых помещений (общая площадь квартир): 663,1 кв. м
    3. нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): кв. м
    4. помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): кв. м
21. Количество лестниц: 2 шт.
22. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): кв. м
23. Уборочная площадь общих коридоров: кв. м
24. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы): кв. м.
25. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: \_\_\_\_\_ кв.м.
26. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):
27. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент |  |  |
| 1. Наружные и внутренние капитальные стены | Дерев. |  |
| 1. Перегородки |  |  |
| 1. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Крыша |  |  |
| 1. Полы |  |  |
| 1. Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Есть |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | Есть |  |
| газоснабжение | Есть |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | печи |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Крыльца |  |  |

Начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики

департамент городского хозяйства мэрии города А.Ю. Старостин

**АКТ**

**о состоянии общего имущества собственников помещений**

**в многоквартирном доме № 200 кор.1 по пр. Ломоносова**

**являющегося объектом конкурса.**

1. Общие сведения о многоквартирном доме:
2. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, пр. Ломоносова д.200 кор.1
3. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
4. Серия, тип постройки:
5. Год постройки: 1931
6. Степень износа по данным государственного технического учета: 71% на 1996г.
7. Степень фактического износа:
8. Год последнего капитального ремонта:
9. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:
10. Количество этажей: 2
11. Наличие подвала:
12. Наличие цокольного этажа:
13. Наличие мансарды:
14. Наличие мезонина:
15. Количество квартир: 2
16. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:
17. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:
18. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):
19. Строительный объем: 1411 куб. м
20. Площадь:
    1. многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 343,8 кв. м
    2. жилых помещений (общая площадь квартир): 343,8 кв. м
    3. нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): кв. м
    4. помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): кв. м
21. Количество лестниц: 2 шт.
22. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): кв. м
23. Уборочная площадь общих коридоров: кв. м
24. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы): кв. м.
25. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: \_\_\_\_\_ кв.м.
26. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):
27. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент |  |  |
| 1. Наружные и внутренние капитальные стены | Дерев. |  |
| 1. Перегородки |  |  |
| 1. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Крыша |  |  |
| 1. Полы |  |  |
| 1. Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Есть |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | Есть |  |
| газоснабжение |  |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | печи |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Крыльца |  |  |

Начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики

департамент городского хозяйства мэрии города А.Ю. Старостин

**АКТ**

**о состоянии общего имущества собственников помещений**

**в многоквартирном доме № 59 по пр. Обводный Канал**

**являющегося объектом конкурса.**

1. Общие сведения о многоквартирном доме:
2. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, пр. Обводный Канал д.59
3. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
4. Серия, тип постройки:
5. Год постройки: 1931
6. Степень износа по данным государственного технического учета: 71% на 2003г.
7. Степень фактического износа:
8. Год последнего капитального ремонта:
9. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:
10. Количество этажей: 2
11. Наличие подвала:
12. Наличие цокольного этажа:
13. Наличие мансарды:
14. Наличие мезонина:
15. Количество квартир: 4
16. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:
17. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:
18. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):
19. Строительный объем: 2189 куб. м
20. Площадь:
    1. многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 549,8 кв. м
    2. жилых помещений (общая площадь квартир): 549,8 кв. м
    3. нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): кв. м
    4. помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): кв. м
21. Количество лестниц: 2 шт.
22. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): кв. м
23. Уборочная площадь общих коридоров: кв. м
24. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы): кв. м.
25. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: \_\_\_\_\_ кв.м.
26. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):
27. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент |  |  |
| 1. Наружные и внутренние капитальные стены | Дерев. |  |
| 1. Перегородки |  |  |
| 1. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Крыша |  |  |
| 1. Полы |  |  |
| 1. Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Есть |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | Есть |  |
| газоснабжение | Есть |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | печи |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Крыльца |  |  |

Начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики

департамент городского хозяйства мэрии города А.Ю. Старостин

**АКТ**

**о состоянии общего имущества собственников помещений**

**в многоквартирном доме № 61 по пр. Обводный Канал**

**являющегося объектом конкурса.**

1. Общие сведения о многоквартирном доме:
2. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, пр. Обводный Канал д.61
3. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
4. Серия, тип постройки:
5. Год постройки: 1931
6. Степень износа по данным государственного технического учета: 70% на 2003г.
7. Степень фактического износа:
8. Год последнего капитального ремонта:
9. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:
10. Количество этажей: 2
11. Наличие подвала:
12. Наличие цокольного этажа:
13. Наличие мансарды:
14. Наличие мезонина:
15. Количество квартир: 4
16. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:
17. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:
18. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):
19. Строительный объем: 2190 куб. м
20. Площадь:
    1. многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 551,3 кв. м
    2. жилых помещений (общая площадь квартир): 551,3 кв. м
    3. нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): кв. м
    4. помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): кв. м
21. Количество лестниц: 2 шт.
22. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): кв. м
23. Уборочная площадь общих коридоров: кв. м
24. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы): кв. м.
25. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: \_\_\_\_\_ кв.м.
26. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):
27. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент |  |  |
| 1. Наружные и внутренние капитальные стены | Дерев. |  |
| 1. Перегородки |  |  |
| 1. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Крыша |  |  |
| 1. Полы |  |  |
| 1. Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Есть |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | Есть |  |
| газоснабжение | Есть |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | печи |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Крыльца |  |  |

Начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики

департамент городского хозяйства мэрии города А.Ю. Старостин

**АКТ**

**о состоянии общего имущества собственников помещений**

**в многоквартирном доме № 63 по пр. Обводный Канал**

**являющегося объектом конкурса.**

1. Общие сведения о многоквартирном доме:
2. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, пр. Обводный Канал д.63
3. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
4. Серия, тип постройки:
5. Год постройки: 1931
6. Степень износа по данным государственного технического учета: 70% на 2003г.
7. Степень фактического износа:
8. Год последнего капитального ремонта:
9. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:
10. Количество этажей: 2
11. Наличие подвала:
12. Наличие цокольного этажа:
13. Наличие мансарды:
14. Наличие мезонина:
15. Количество квартир: 4
16. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:
17. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:
18. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):
19. Строительный объем: 2300 куб. м
20. Площадь:
    1. многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 558,0 кв. м
    2. жилых помещений (общая площадь квартир): 558,0 кв. м
    3. нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): кв. м
    4. помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): кв. м
21. Количество лестниц: 2 шт.
22. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): кв. м
23. Уборочная площадь общих коридоров: кв. м
24. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы): кв. м.
25. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: \_\_\_\_\_ кв.м.
26. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):
27. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент |  |  |
| 1. Наружные и внутренние капитальные стены | Дерев. |  |
| 1. Перегородки |  |  |
| 1. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Крыша |  |  |
| 1. Полы |  |  |
| 1. Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Есть |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | Есть |  |
| газоснабжение | Есть |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | печи |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Крыльца |  |  |

Начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики

департамент городского хозяйства мэрии города А.Ю. Старостин

**АКТ**

**о состоянии общего имущества собственников помещений**

**в многоквартирном доме № 50 по ул. Попова**

**являющегося объектом конкурса.**

1. Общие сведения о многоквартирном доме:
2. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Попова д.50
4. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
5. Серия, тип постройки:
6. Год постройки: 1958
7. Степень износа по данным государственного технического учета: 68% на 2011г.
8. Степень фактического износа:
9. Год последнего капитального ремонта:
10. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:
11. Количество этажей: 2
12. Наличие подвала:
13. Наличие цокольного этажа:
14. Наличие мансарды:
15. Наличие мезонина:
16. Количество квартир: 8
17. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:
18. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:
19. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):
20. Строительный объем: 2165 куб. м
21. Площадь:
    1. многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 576,0 кв. м
    2. жилых помещений (общая площадь квартир): 576,0 кв. м
    3. нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): кв. м
    4. помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): кв. м
22. Количество лестниц: 1 шт.
23. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): кв. м
24. Уборочная площадь общих коридоров: кв. м
25. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы): кв. м.
26. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: \_\_\_\_\_ кв.м.
27. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):
28. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент |  |  |
| 1. Наружные и внутренние капитальные стены | Дерев. |  |
| 1. Перегородки |  |  |
| 1. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Крыша |  |  |
| 1. Полы |  |  |
| 1. Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Есть |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | Есть |  |
| газоснабжение | есть |  |
| отопление (от внешних котельных) | тэц |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Крыльца |  |  |

Начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики

департамент городского хозяйства мэрии города А.Ю. Старостин

**АКТ**

**о состоянии общего имущества собственников помещений**

**в многоквартирном доме № 52 по ул. Попова**

**являющегося объектом конкурса.**

1. Общие сведения о многоквартирном доме:
2. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Попова д.52
4. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
5. Серия, тип постройки:
6. Год постройки: 1958
7. Степень износа по данным государственного технического учета: 74% на 2012г.
8. Степень фактического износа:
9. Год последнего капитального ремонта:
10. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:
11. Количество этажей: 2
12. Наличие подвала:
13. Наличие цокольного этажа:
14. Наличие мансарды:
15. Наличие мезонина:
16. Количество квартир: 8
17. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:
18. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:
19. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):
20. Строительный объем: 2176 куб. м
21. Площадь:
    1. многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 594,1 кв. м
    2. жилых помещений (общая площадь квартир): 594,1 кв. м
    3. нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): кв. м
    4. помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): кв. м
22. Количество лестниц: 1 шт.
23. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): кв. м
24. Уборочная площадь общих коридоров: кв. м
25. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы): кв. м.
26. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: \_\_\_\_\_ кв.м.
27. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):
28. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент |  |  |
| 1. Наружные и внутренние капитальные стены | Дерев. |  |
| 1. Перегородки |  |  |
| 1. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Крыша |  |  |
| 1. Полы |  |  |
| 1. Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Есть |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | Есть |  |
| газоснабжение | есть |  |
| отопление (от внешних котельных) | тэц |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Крыльца |  |  |

Начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики

департамент городского хозяйства мэрии города А.Ю. Старостин

**АКТ**

**о состоянии общего имущества собственников помещений**

**в многоквартирном доме № 56 по ул. Попова**

**являющегося объектом конкурса.**

1. Общие сведения о многоквартирном доме:
2. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Попова д.56
4. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
5. Серия, тип постройки:
6. Год постройки: 1958
7. Степень износа по данным государственного технического учета: 67% на 2001г.
8. Степень фактического износа:
9. Год последнего капитального ремонта:
10. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:
11. Количество этажей: 2
12. Наличие подвала:
13. Наличие цокольного этажа:
14. Наличие мансарды:
15. Наличие мезонина:
16. Количество квартир: 8
17. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:
18. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:
19. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):
20. Строительный объем: 2226 куб. м
21. Площадь:
    1. многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 596,5 кв. м
    2. жилых помещений (общая площадь квартир): 596,5 кв. м
    3. нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): кв. м
    4. помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): кв. м
22. Количество лестниц: 1 шт.
23. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): кв. м
24. Уборочная площадь общих коридоров: кв. м
25. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы): кв. м.
26. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: \_\_\_\_\_ кв.м.
27. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):
28. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент |  |  |
| 1. Наружные и внутренние капитальные стены | Дерев. |  |
| 1. Перегородки |  |  |
| 1. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Крыша |  |  |
| 1. Полы |  |  |
| 1. Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Есть |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | Есть |  |
| газоснабжение | есть |  |
| отопление (от внешних котельных) | тэц |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Крыльца |  |  |

Начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики

департамент городского хозяйства мэрии города А.Ю. Старостин

**АКТ**

**о состоянии общего имущества собственников помещений**

**в многоквартирном доме № 1 по ул. Самойло**

**являющегося объектом конкурса.**

1. Общие сведения о многоквартирном доме:
2. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Самойло д.1
4. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
5. Серия, тип постройки:
6. Год постройки: 1939
7. Степень износа по данным государственного технического учета: 70% на 2002г.
8. Степень фактического износа:
9. Год последнего капитального ремонта:
10. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:
11. Количество этажей: 2
12. Наличие подвала:
13. Наличие цокольного этажа:
14. Наличие мансарды:
15. Наличие мезонина:
16. Количество квартир: 31 комната
17. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:
18. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:
19. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):
20. Строительный объем: 2165 куб. м
21. Площадь:
    1. многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 1256,5 кв. м
    2. жилых помещений (общая площадь квартир): 505,6 кв. м
    3. нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): кв. м
    4. помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): кв. м
22. Количество лестниц: 2 шт.
23. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): кв. м
24. Уборочная площадь общих коридоров: кв. м
25. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы): кв. м.
26. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: \_\_\_\_\_ кв.м.
27. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):
28. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент |  |  |
| 1. Наружные и внутренние капитальные стены | Дерев. |  |
| 1. Перегородки |  |  |
| 1. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Крыша |  |  |
| 1. Полы |  |  |
| 1. Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Есть |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | Есть |  |
| газоснабжение | есть |  |
| отопление (от внешних котельных) | тэц |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Крыльца |  |  |

Начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики

департамент городского хозяйства мэрии города А.Ю. Старостин

**АКТ**

**о состоянии общего имущества собственников помещений**

**в многоквартирном доме № 28 по ул. Свободы**

**являющегося объектом конкурса.**

1. Общие сведения о многоквартирном доме:
2. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Свободы д.28
4. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
5. Серия, тип постройки:
6. Год постройки: 1917
7. Степень износа по данным государственного технического учета: 69% на 1998г.
8. Степень фактического износа:
9. Год последнего капитального ремонта:
10. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:
11. Количество этажей: 2
12. Наличие подвала:
13. Наличие цокольного этажа:
14. Наличие мансарды:
15. Наличие мезонина:
16. Количество квартир: 2
17. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:
18. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:
19. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):
20. Строительный объем: 2095 куб. м
21. Площадь:
    1. многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 389,1 кв. м
    2. жилых помещений (общая площадь квартир): 389,1 кв. м
    3. нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): кв. м
    4. помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): кв. м
22. Количество лестниц: 2 шт.
23. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): кв. м
24. Уборочная площадь общих коридоров: кв. м
25. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы): кв. м.
26. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: \_\_\_\_\_ кв.м.
27. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):
28. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент |  |  |
| 1. Наружные и внутренние капитальные стены | Дерев. |  |
| 1. Перегородки |  |  |
| 1. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Крыша |  |  |
| 1. Полы |  |  |
| 1. Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Есть |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | Есть |  |
| газоснабжение | есть |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | печи |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Крыльца |  |  |

Начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики

департамент городского хозяйства мэрии города А.Ю. Старостин

**АКТ**

**о состоянии общего имущества собственников помещений**

**в многоквартирном доме № 57 кор.1 по ул. Свободы**

**являющегося объектом конкурса.**

1. Общие сведения о многоквартирном доме:
2. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Свободы д.57 кор.1
4. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
5. Серия, тип постройки:
6. Год постройки: 1910
7. Степень износа по данным государственного технического учета: 69% на 1998г.
8. Степень фактического износа:
9. Год последнего капитального ремонта:
10. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:
11. Количество этажей: 2
12. Наличие подвала:
13. Наличие цокольного этажа:
14. Наличие мансарды:
15. Наличие мезонина:
16. Количество квартир: 4
17. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:
18. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:
19. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):
20. Строительный объем: 776 куб. м
21. Площадь:
    1. многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 171,9 кв. м
    2. жилых помещений (общая площадь квартир): 171,9 кв. м
    3. нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): кв. м
    4. помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): кв. м
22. Количество лестниц: 2 шт.
23. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): кв. м
24. Уборочная площадь общих коридоров: кв. м
25. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы): кв. м.
26. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: \_\_\_\_\_ кв.м.
27. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):
28. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент |  |  |
| 1. Наружные и внутренние капитальные стены | Дерев. |  |
| 1. Перегородки |  |  |
| 1. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Крыша |  |  |
| 1. Полы |  |  |
| 1. Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Есть |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | Есть |  |
| газоснабжение | есть |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | печи |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Крыльца |  |  |

Начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики

департамент городского хозяйства мэрии города А.Ю. Старостин

**АКТ**

**о состоянии общего имущества собственников помещений**

**в многоквартирном доме №107 кор.1 по пр. Советских Космонавтов**

**являющегося объектом конкурса.**

1. Общие сведения о многоквартирном доме:
2. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, пр. Советских Космонавтов д.107 кор.1
4. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
5. Серия, тип постройки:
6. Год постройки: 1917
7. Степень износа по данным государственного технического учета: 66% на 2011г.
8. Степень фактического износа:
9. Год последнего капитального ремонта:
10. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:
11. Количество этажей: 2
12. Наличие подвала:
13. Наличие цокольного этажа:
14. Наличие мансарды:
15. Наличие мезонина:
16. Количество квартир: 5
17. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:
18. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:
19. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):
20. Строительный объем: 756 куб. м
21. Площадь:
    1. многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 191,1 кв. м
    2. жилых помещений (общая площадь квартир): 191,1 кв. м
    3. нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): кв. м
    4. помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): кв. м
22. Количество лестниц: 2 шт.
23. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): кв. м
24. Уборочная площадь общих коридоров: кв. м
25. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы): кв. м.
26. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: \_\_\_\_\_ кв.м.
27. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):
28. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент |  |  |
| 1. Наружные и внутренние капитальные стены | Дерев. |  |
| 1. Перегородки |  |  |
| 1. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Крыша |  |  |
| 1. Полы |  |  |
| 1. Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Есть |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | Есть |  |
| газоснабжение |  |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | печи |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Крыльца |  |  |

Начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики

департамент городского хозяйства мэрии города А.Ю. Старостин

**АКТ**

**о состоянии общего имущества собственников помещений**

**в многоквартирном доме №113 по пр. Советских Космонавтов**

**являющегося объектом конкурса.**

1. Общие сведения о многоквартирном доме:
2. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, пр. Советских Космонавтов д.113
4. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
5. Серия, тип постройки:
6. Год постройки: 1913
7. Степень износа по данным государственного технического учета: 69% на 1998г.
8. Степень фактического износа:
9. Год последнего капитального ремонта:
10. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:
11. Количество этажей: 2
12. Наличие подвала:
13. Наличие цокольного этажа:
14. Наличие мансарды:
15. Наличие мезонина:
16. Количество квартир: 4
17. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:
18. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:
19. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):
20. Строительный объем: 868 куб. м
21. Площадь:
    1. многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 182,8 кв. м
    2. жилых помещений (общая площадь квартир): 182,8 кв. м
    3. нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): кв. м
    4. помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): кв. м
22. Количество лестниц: 1 шт.
23. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): кв. м
24. Уборочная площадь общих коридоров: кв. м
25. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы): кв. м.
26. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: \_\_\_\_\_ кв.м.
27. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):
28. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент |  |  |
| 1. Наружные и внутренние капитальные стены | Дерев. |  |
| 1. Перегородки |  |  |
| 1. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Крыша |  |  |
| 1. Полы |  |  |
| 1. Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Есть |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | Есть |  |
| газоснабжение | есть |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | печи |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Крыльца |  |  |

Начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики

департамент городского хозяйства мэрии города А.Ю. Старостин

**АКТ**

**о состоянии общего имущества собственников помещений**

**в многоквартирном доме №112 по пр. Советских Космонавтов**

**являющегося объектом конкурса.**

1. Общие сведения о многоквартирном доме:
2. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, пр. Советских Космонавтов д.112
4. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
5. Серия, тип постройки:
6. Год постройки: 1930
7. Степень износа по данным государственного технического учета: 68% на 1998г.
8. Степень фактического износа:
9. Год последнего капитального ремонта:
10. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:
11. Количество этажей: 2
12. Наличие подвала:
13. Наличие цокольного этажа:
14. Наличие мансарды:
15. Наличие мезонина:
16. Количество квартир: 4
17. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:
18. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:
19. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):
20. Строительный объем: 2253 куб. м
21. Площадь:
    1. многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 546,3 кв. м
    2. жилых помещений (общая площадь квартир): 546,3 кв. м
    3. нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): кв. м
    4. помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): кв. м
22. Количество лестниц: 1 шт.
23. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): кв. м
24. Уборочная площадь общих коридоров: кв. м
25. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы): кв. м.
26. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: \_\_\_\_\_ кв.м.
27. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):
28. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент |  |  |
| 1. Наружные и внутренние капитальные стены | Дерев. |  |
| 1. Перегородки |  |  |
| 1. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Крыша |  |  |
| 1. Полы |  |  |
| 1. Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Есть |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | Есть |  |
| газоснабжение | есть |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | печи |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Крыльца |  |  |

Начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики

департамент городского хозяйства мэрии города А.Ю. Старостин

**АКТ**

**о состоянии общего имущества собственников помещений**

**в многоквартирном доме №194 кор.2 по пр. Советских Космонавтов**

**являющегося объектом конкурса.**

1. Общие сведения о многоквартирном доме:
2. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, пр. Советских Космонавтов д.194 кор.2
4. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
5. Серия, тип постройки:
6. Год постройки: 1955
7. Степень износа по данным государственного технического учета: 67% на 2001г.
8. Степень фактического износа:
9. Год последнего капитального ремонта:
10. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:
11. Количество этажей: 2
12. Наличие подвала:
13. Наличие цокольного этажа:
14. Наличие мансарды:
15. Наличие мезонина:
16. Количество квартир: 8
17. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:
18. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:
19. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):
20. Строительный объем: 2084 куб. м
21. Площадь:
    1. многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 489,7 кв. м
    2. жилых помещений (общая площадь квартир): 489,7 кв. м
    3. нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): кв. м
    4. помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): кв. м
22. Количество лестниц: 2 шт.
23. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): кв. м
24. Уборочная площадь общих коридоров: кв. м
25. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы): кв. м.
26. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: \_\_\_\_\_ кв.м.
27. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):
28. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент |  |  |
| 1. Наружные и внутренние капитальные стены | Дерев. |  |
| 1. Перегородки |  |  |
| 1. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Крыша |  |  |
| 1. Полы |  |  |
| 1. Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Есть |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | Есть |  |
| газоснабжение | есть |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | печи |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Крыльца |  |  |

Начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики

департамент городского хозяйства мэрии города А.Ю. Старостин

**АКТ**

**о состоянии общего имущества собственников помещений**

**в многоквартирном доме №1 кор.1 по ул. Вологодская**

**являющегося объектом конкурса.**

1. Общие сведения о многоквартирном доме:
2. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Вологодская д.1 кор.1
4. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
5. Серия, тип постройки:
6. Год постройки: 1933
7. Степень износа по данным государственного технического учета: 39% на 1996г.
8. Степень фактического износа:
9. Год последнего капитального ремонта:
10. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:
11. Количество этажей: 3
12. Наличие подвала:
13. Наличие цокольного этажа:
14. Наличие мансарды:
15. Наличие мезонина:
16. Количество квартир: 12
17. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:
18. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:
19. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):
20. Строительный объем: 2886 куб. м
21. Площадь:
    1. многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 679,8 кв. м
    2. жилых помещений (общая площадь квартир): 679,8 кв. м
    3. нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): кв. м
    4. помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): кв. м
22. Количество лестниц: 2 шт.
23. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): кв. м
24. Уборочная площадь общих коридоров: кв. м
25. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы): кв. м.
26. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: \_\_\_\_\_ кв.м.
27. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):
28. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент |  |  |
| 1. Наружные и внутренние капитальные стены | Дерев. |  |
| 1. Перегородки | Дерев. |  |
| 1. Перекрытия | Дерев. |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Крыша |  |  |
| 1. Полы |  |  |
| 1. Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | От городской сети |  |
| холодное водоснабжение | Есть |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | Есть |  |
| газоснабжение |  |  |
| отопление (от внешних котельных) | ТЭЦ |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Крыльца | Дерев. |  |

Начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики

департамент городского хозяйства мэрии города А.Ю. Старостин

**АКТ**

**о состоянии общего имущества собственников помещений**

**в многоквартирном доме №39 кор.1 по ул. Вологодская**

**являющегося объектом конкурса.**

1. Общие сведения о многоквартирном доме:
2. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Вологодская д.39 кор.1
4. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
5. Серия, тип постройки:
6. Год постройки: 1960
7. Степень износа по данным государственного технического учета: 17% на 1990г.
8. Степень фактического износа:
9. Год последнего капитального ремонта:
10. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:
11. Количество этажей: 2
12. Наличие подвала:
13. Наличие цокольного этажа:
14. Наличие мансарды:
15. Наличие мезонина:
16. Количество квартир: 8
17. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:
18. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:
19. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):
20. Строительный объем: 1299 куб. м
21. Площадь:
    1. многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 329,6 кв. м
    2. жилых помещений (общая площадь квартир): 329,6 кв. м
    3. нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): кв. м
    4. помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): кв. м
22. Количество лестниц: 1 шт.
23. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): кв. м
24. Уборочная площадь общих коридоров: кв. м
25. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы): кв. м.
26. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: \_\_\_\_\_ кв.м.
27. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):
28. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент |  |  |
| 1. Наружные и внутренние капитальные стены | Дерев. |  |
| 1. Перегородки | Дерев. |  |
| 1. Перекрытия | Дерев. |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Крыша |  |  |
| 1. Полы |  |  |
| 1. Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | - |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод | - |  |
| лифт | - |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | От городской сети |  |
| холодное водоснабжение | Есть |  |
| горячее водоснабжение | Есть |  |
| водоотведение | Есть |  |
| газоснабжение | Есть |  |
| отопление (от внешних котельных) | ТЭЦ |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Крыльца | Дерев. |  |

Начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики

департамент городского хозяйства мэрии города А.Ю. Старостин

**АКТ**

**о состоянии общего имущества собственников помещений**

**в многоквартирном доме №37 по ул. Суфтина**

**являющегося объектом конкурса.**

1. Общие сведения о многоквартирном доме:
2. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Суфтина д.37
4. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
5. Серия, тип постройки:
6. Год постройки: 1960
7. Степень износа по данным государственного технического учета: 48% на 1994г.
8. Степень фактического износа:
9. Год последнего капитального ремонта:
10. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:
11. Количество этажей: 2
12. Наличие подвала:
13. Наличие цокольного этажа:
14. Наличие мансарды:
15. Наличие мезонина:
16. Количество квартир: 12
17. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:
18. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:
19. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):
20. Строительный объем: 2848 куб. м
21. Площадь:
    1. многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 746,8 кв. м
    2. жилых помещений (общая площадь квартир): 746,8 кв. м
    3. нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): кв. м
    4. помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): кв. м
22. Количество лестниц: 2 шт.
23. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): кв. м
24. Уборочная площадь общих коридоров: кв. м
25. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы): кв. м.
26. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: \_\_\_\_\_ кв.м.
27. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):
28. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент |  |  |
| 1. Наружные и внутренние капитальные стены | Дерев. |  |
| 1. Перегородки | Дерев. |  |
| 1. Перекрытия | Дерев. |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Крыша |  |  |
| 1. Полы |  |  |
| 1. Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | - |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод | - |  |
| лифт | - |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | От городской сети |  |
| холодное водоснабжение | Есть |  |
| горячее водоснабжение | Есть |  |
| водоотведение | Есть |  |
| газоснабжение | Есть |  |
| отопление (от внешних котельных) | ТЭЦ |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Крыльца | Дерев. |  |

Начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики

департамент городского хозяйства мэрии города А.Ю. Старостин

**АКТ**

**о состоянии общего имущества собственников помещений**

**в многоквартирном доме №45 по ул. Суфтина**

**являющегося объектом конкурса.**

1. Общие сведения о многоквартирном доме:
2. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Суфтина д.45
4. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
5. Серия, тип постройки:
6. Год постройки: 1961
7. Степень износа по данным государственного технического учета: 46% на 1996г.
8. Степень фактического износа:
9. Год последнего капитального ремонта:
10. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:
11. Количество этажей: 2
12. Наличие подвала:
13. Наличие цокольного этажа:
14. Наличие мансарды:
15. Наличие мезонина:
16. Количество квартир: 8
17. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:
18. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:
19. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):
20. Строительный объем: 1176 куб. м
21. Площадь:
    1. многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 332,8 кв. м
    2. жилых помещений (общая площадь квартир): 332,8 кв. м
    3. нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): кв. м
    4. помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): кв. м
22. Количество лестниц: 1 шт.
23. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): кв. м
24. Уборочная площадь общих коридоров: кв. м
25. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы): кв. м.
26. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: \_\_\_\_\_ кв.м.
27. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):
28. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент |  |  |
| 1. Наружные и внутренние капитальные стены | Дерев. |  |
| 1. Перегородки | Дерев. |  |
| 1. Перекрытия | Дерев. |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Крыша |  |  |
| 1. Полы |  |  |
| 1. Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | - |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод | - |  |
| лифт | - |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | От городской сети |  |
| холодное водоснабжение | Есть |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | Есть |  |
| газоснабжение | Есть |  |
| отопление (от внешних котельных) | ТЭЦ |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Крыльца | Дерев. |  |

Начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики

департамент городского хозяйства мэрии города А.Ю. Старостин

**АКТ**

**о состоянии общего имущества собственников помещений**

**в многоквартирном доме №29 по ул. Гагарина**

**являющегося объектом конкурса.**

1. Общие сведения о многоквартирном доме:
2. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Гагарина д.29
4. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
5. Серия, тип постройки:
6. Год постройки: 1959
7. Степень износа по данным государственного технического учета: 38% на 1994г.
8. Степень фактического износа:
9. Год последнего капитального ремонта:
10. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:
11. Количество этажей: 2
12. Наличие подвала:
13. Наличие цокольного этажа:
14. Наличие мансарды:
15. Наличие мезонина:
16. Количество квартир: 16
17. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:
18. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:
19. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):
20. Строительный объем: 1993 куб. м
21. Площадь:
    1. многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 530,1 кв. м
    2. жилых помещений (общая площадь квартир): 530,1 кв. м
    3. нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): кв. м
    4. помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): кв. м
22. Количество лестниц: 2 шт.
23. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): кв. м
24. Уборочная площадь общих коридоров: кв. м
25. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы): кв. м.
26. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: \_\_\_\_\_ кв.м.
27. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):
28. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент |  |  |
| 1. Наружные и внутренние капитальные стены | Дерев. |  |
| 1. Перегородки | Дерев. |  |
| 1. Перекрытия | Дерев. |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Крыша |  |  |
| 1. Полы |  |  |
| 1. Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | - |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод | - |  |
| лифт | - |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | От городской сети |  |
| холодное водоснабжение | Есть |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | Есть |  |
| газоснабжение | Есть |  |
| отопление (от внешних котельных) | ТЭЦ |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Крыльца | Дерев. |  |

Начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики

департамент городского хозяйства мэрии города А.Ю. Старостин

**АКТ**

**о состоянии общего имущества собственников помещений**

**в многоквартирном доме №16 по ул. Гайдара**

**являющегося объектом конкурса.**

1. Общие сведения о многоквартирном доме:
2. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Гайдара д.16
4. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
5. Серия, тип постройки:
6. Год постройки: 1933
7. Степень износа по данным государственного технического учета: 45% на 1996г.
8. Степень фактического износа:
9. Год последнего капитального ремонта:
10. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:
11. Количество этажей: 3
12. Наличие подвала:
13. Наличие цокольного этажа:
14. Наличие мансарды:
15. Наличие мезонина:
16. Количество квартир: 18
17. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:
18. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:
19. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):
20. Строительный объем: 4443 куб. м
21. Площадь:
    1. многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 1065,5 кв. м
    2. жилых помещений (общая площадь квартир): 1065,5 кв. м
    3. нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): кв. м
    4. помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): кв. м
22. Количество лестниц: 3 шт.
23. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): кв. м
24. Уборочная площадь общих коридоров: кв. м
25. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы): кв. м.
26. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: \_\_\_\_\_ кв.м.
27. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):
28. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент |  |  |
| 1. Наружные и внутренние капитальные стены | Дерев. |  |
| 1. Перегородки | Дерев. |  |
| 1. Перекрытия | Дерев. |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Крыша |  |  |
| 1. Полы |  |  |
| 1. Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | - |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод | - |  |
| лифт | - |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | От городской сети |  |
| холодное водоснабжение | Есть |  |
| горячее водоснабжение | Есть |  |
| водоотведение | Есть |  |
| газоснабжение | Есть |  |
| отопление (от внешних котельных) | ТЭЦ |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Крыльца | Дерев. |  |

Начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики

департамент городского хозяйства мэрии города А.Ю. Старостин

**АКТ**

**о состоянии общего имущества собственников помещений**

**в многоквартирном доме №4 корп.1 по прз. Бадигина**

**являющегося объектом конкурса.**

1. Общие сведения о многоквартирном доме:
2. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, прз. Бадигина д.4 корп.1
4. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
5. Серия, тип постройки:
6. Год постройки: 1960
7. Степень износа по данным государственного технического учета: 62% на 1998г.
8. Степень фактического износа:
9. Год последнего капитального ремонта:
10. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:
11. Количество этажей: 2
12. Наличие подвала:
13. Наличие цокольного этажа:
14. Наличие мансарды:
15. Наличие мезонина:
16. Количество квартир: 6
17. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:
18. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:
19. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):
20. Строительный объем: 2464 куб. м
21. Площадь:
    1. многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 588,7 кв. м
    2. жилых помещений (общая площадь квартир): 588,7 кв. м
    3. нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): кв. м
    4. помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): кв. м
22. Количество лестниц: 2 шт.
23. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): кв. м
24. Уборочная площадь общих коридоров: кв. м
25. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы): кв. м.
26. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: \_\_\_\_\_ кв.м.
27. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):
28. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент |  |  |
| 1. Наружные и внутренние капитальные стены | Дерев. |  |
| 1. Перегородки | Дерев. |  |
| 1. Перекрытия | Дерев. |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Крыша |  |  |
| 1. Полы |  |  |
| 1. Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | - |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод | - |  |
| лифт | - |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | От городской сети |  |
| холодное водоснабжение | Есть |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | Есть |  |
| газоснабжение | Есть |  |
| отопление (от внешних котельных) | ТЭЦ |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Крыльца | Дерев. |  |

Начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики

департамент городского хозяйства мэрии города А.Ю. Старостин

**АКТ**

**о состоянии общего имущества собственников помещений**

**в многоквартирном доме №5 по прз. Бадигина**

**являющегося объектом конкурса.**

1. Общие сведения о многоквартирном доме:
2. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, прз. Бадигина д.5
4. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
5. Серия, тип постройки:
6. Год постройки: 1955
7. Степень износа по данным государственного технического учета: 59% на 2009г.
8. Степень фактического износа:
9. Год последнего капитального ремонта:
10. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:
11. Количество этажей: 2
12. Наличие подвала:
13. Наличие цокольного этажа:
14. Наличие мансарды:
15. Наличие мезонина:
16. Количество квартир: 8
17. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:
18. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:
19. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):
20. Строительный объем: 2175 куб. м
21. Площадь:
    1. многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 541,3 кв. м
    2. жилых помещений (общая площадь квартир): 494,2 кв. м
    3. нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): кв. м
    4. помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): кв. м
22. Количество лестниц: 2 шт.
23. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): кв. м
24. Уборочная площадь общих коридоров: кв. м
25. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы): кв. м.
26. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: \_\_\_\_\_ кв.м.
27. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):
28. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент |  |  |
| 1. Наружные и внутренние капитальные стены | Дерев. |  |
| 1. Перегородки | Дерев. |  |
| 1. Перекрытия | Дерев. |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Крыша |  |  |
| 1. Полы |  |  |
| 1. Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | - |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод | - |  |
| лифт | - |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | От городской сети |  |
| холодное водоснабжение | Есть |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | Есть |  |
| газоснабжение | Есть |  |
| отопление (от внешних котельных) | ТЭЦ |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Крыльца | Дерев. |  |

Начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики

департамент городского хозяйства мэрии города А.Ю. Старостин

**АКТ**

**о состоянии общего имущества собственников помещений**

**в многоквартирном доме №7 по прз.Бадигина**

**являющегося объектом конкурса.**

1. Общие сведения о многоквартирном доме:
2. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, прз. Бадигина д.7
4. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
5. Серия, тип постройки:
6. Год постройки: 1959
7. Степень износа по данным государственного технического учета: 50% на 1999г.
8. Степень фактического износа:
9. Год последнего капитального ремонта:
10. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:
11. Количество этажей: 2
12. Наличие подвала:
13. Наличие цокольного этажа:
14. Наличие мансарды:
15. Наличие мезонина:
16. Количество квартир: 12
17. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:
18. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:
19. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):
20. Строительный объем: 3017 куб. м
21. Площадь:
    1. многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 740,9 кв. м
    2. жилых помещений (общая площадь квартир): 740,9 кв. м
    3. нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): кв. м
    4. помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): кв. м
22. Количество лестниц: 2 шт.
23. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): кв. м
24. Уборочная площадь общих коридоров: кв. м
25. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы): кв. м.
26. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: \_\_\_\_\_ кв.м.
27. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):
28. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент |  |  |
| 1. Наружные и внутренние капитальные стены | Дерев. |  |
| 1. Перегородки | Дерев. |  |
| 1. Перекрытия | Дерев. |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Крыша |  |  |
| 1. Полы |  |  |
| 1. Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | - |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод | - |  |
| лифт | - |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | От городской сети |  |
| холодное водоснабжение | Есть |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | Есть |  |
| газоснабжение | Есть |  |
| отопление (от внешних котельных) | ТЭЦ |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Крыльца | Дерев. |  |

Начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики

департамент городского хозяйства мэрии города А.Ю. Старостин

**АКТ**

**о состоянии общего имущества собственников помещений**

**в многоквартирном доме №12 по прз. Бадигина**

**являющегося объектом конкурса.**

1. Общие сведения о многоквартирном доме:
2. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, прз. Бадигина д.12
4. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
5. Серия, тип постройки:
6. Год постройки: 1956
7. Степень износа по данным государственного технического учета: 20% на 1999г.
8. Степень фактического износа:
9. Год последнего капитального ремонта:
10. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:
11. Количество этажей: 2
12. Наличие подвала:
13. Наличие цокольного этажа:
14. Наличие мансарды:
15. Наличие мезонина:
16. Количество квартир: 12
17. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:
18. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:
19. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):
20. Строительный объем: 2281 куб. м
21. Площадь:
    1. многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 588,1 кв. м
    2. жилых помещений (общая площадь квартир): 588,1 кв. м
    3. нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): кв. м
    4. помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): кв. м
22. Количество лестниц: 2 шт.
23. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): кв. м
24. Уборочная площадь общих коридоров: кв. м
25. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы): кв. м.
26. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: \_\_\_\_\_ кв.м.
27. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):
28. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент |  |  |
| 1. Наружные и внутренние капитальные стены | Дерев. |  |
| 1. Перегородки | Дерев. |  |
| 1. Перекрытия | Дерев. |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Крыша |  |  |
| 1. Полы |  |  |
| 1. Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | - |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод | - |  |
| лифт | - |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | От городской сети |  |
| холодное водоснабжение | Есть |  |
| горячее водоснабжение | Есть |  |
| водоотведение | Есть |  |
| газоснабжение | Есть |  |
| отопление (от внешних котельных) | ТЭЦ |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Крыльца | Дерев. |  |

Начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики

департамент городского хозяйства мэрии города А.Ю. Старостин

**АКТ**

**о состоянии общего имущества собственников помещений**

**в многоквартирном доме №53 по ул. Карельская**

**являющегося объектом конкурса.**

1. Общие сведения о многоквартирном доме:
2. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Карельская д.53
4. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
5. Серия, тип постройки:
6. Год постройки: 1942
7. Степень износа по данным государственного технического учета: 65% на 2006г.
8. Степень фактического износа:
9. Год последнего капитального ремонта:
10. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:
11. Количество этажей: 2
12. Наличие подвала:
13. Наличие цокольного этажа:
14. Наличие мансарды:
15. Наличие мезонина:
16. Количество квартир: 10
17. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:
18. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:
19. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):
20. Строительный объем: 2581 куб. м
21. Площадь:
    1. многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 584,2 кв. м
    2. жилых помещений (общая площадь квартир): 584,2 кв. м
    3. нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): кв. м
    4. помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): кв. м
22. Количество лестниц: 3 шт.
23. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): кв. м
24. Уборочная площадь общих коридоров: кв. м
25. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы): кв. м.
26. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: \_\_\_\_\_ кв.м.
27. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):
28. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент |  |  |
| 1. Наружные и внутренние капитальные стены | Дерев. |  |
| 1. Перегородки | Дерев. |  |
| 1. Перекрытия | Дерев. |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Крыша |  |  |
| 1. Полы |  |  |
| 1. Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | - |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод | - |  |
| лифт | - |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | От городской сети |  |
| холодное водоснабжение | Есть |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | Есть |  |
| газоснабжение | Есть |  |
| отопление (от внешних котельных) | ТЭЦ |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Крыльца | Дерев. |  |

Начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики

департамент городского хозяйства мэрии города А.Ю. Старостин

**АКТ**

**о состоянии общего имущества собственников помещений**

**в многоквартирном доме №43 корп.2 по ул. Комсомольская**

**являющегося объектом конкурса.**

1. Общие сведения о многоквартирном доме:
2. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Комсомольская д.43 корп.2
4. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
5. Серия, тип постройки:
6. Год постройки: 1937
7. Степень износа по данным государственного технического учета: 34% на 1994г.
8. Степень фактического износа:
9. Год последнего капитального ремонта:
10. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:
11. Количество этажей: 2
12. Наличие подвала:
13. Наличие цокольного этажа:
14. Наличие мансарды:
15. Наличие мезонина:
16. Количество квартир: 8
17. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:
18. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:
19. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):
20. Строительный объем: 2526 куб. м
21. Площадь:
    1. многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 550,3 кв. м
    2. жилых помещений (общая площадь квартир): 550,3 кв. м
    3. нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): кв. м
    4. помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): кв. м
22. Количество лестниц: 2 шт.
23. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): кв. м
24. Уборочная площадь общих коридоров: кв. м
25. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы): кв. м.
26. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: \_\_\_\_\_ кв.м.
27. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):
28. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент |  |  |
| 1. Наружные и внутренние капитальные стены | Дерев. |  |
| 1. Перегородки | Дерев. |  |
| 1. Перекрытия | Дерев. |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Крыша |  |  |
| 1. Полы |  |  |
| 1. Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | - |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод | - |  |
| лифт | - |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | От городской сети |  |
| холодное водоснабжение | Есть |  |
| горячее водоснабжение | Есть |  |
| водоотведение | Есть |  |
| газоснабжение | Есть |  |
| отопление (от внешних котельных) | ТЭЦ |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Крыльца | Дерев. |  |

Начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики

департамент городского хозяйства мэрии города А.Ю. Старостин

**АКТ**

**о состоянии общего имущества собственников помещений**

**в многоквартирном доме №46 по ул. Комсомольская**

**являющегося объектом конкурса.**

1. Общие сведения о многоквартирном доме:
2. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Комсомольская д.46
4. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
5. Серия, тип постройки:
6. Год постройки: 1943
7. Степень износа по данным государственного технического учета: 10% на 1999г.
8. Степень фактического износа:
9. Год последнего капитального ремонта:
10. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:
11. Количество этажей: 2
12. Наличие подвала:
13. Наличие цокольного этажа:
14. Наличие мансарды:
15. Наличие мезонина:
16. Количество квартир: 8
17. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:
18. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:
19. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):
20. Строительный объем: 1704 куб. м
21. Площадь:
    1. многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 390,2 кв. м
    2. жилых помещений (общая площадь квартир): 390,2 кв. м
    3. нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): кв. м
    4. помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): кв. м
22. Количество лестниц: 2 шт.
23. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): кв. м
24. Уборочная площадь общих коридоров: кв. м
25. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы): кв. м.
26. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: \_\_\_\_\_ кв.м.
27. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):
28. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент |  |  |
| 1. Наружные и внутренние капитальные стены | Дерев. |  |
| 1. Перегородки | Дерев. |  |
| 1. Перекрытия | Дерев. |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Крыша |  |  |
| 1. Полы |  |  |
| 1. Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | - |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод | - |  |
| лифт | - |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | От городской сети |  |
| холодное водоснабжение | Есть |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | Есть |  |
| газоснабжение | Есть |  |
| отопление (от внешних котельных) | ТЭЦ |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Крыльца | Дерев. |  |

Начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики

департамент городского хозяйства мэрии города А.Ю. Старостин

**АКТ**

**о состоянии общего имущества собственников помещений**

**в многоквартирном доме №183 корп.2 по пр Ломоносова**

**являющегося объектом конкурса.**

1. Общие сведения о многоквартирном доме:
2. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, пр. Ломоносова д.183 корп.2
4. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
5. Серия, тип постройки:
6. Год постройки: 1927
7. Степень износа по данным государственного технического учета: 43% на 2009г.
8. Степень фактического износа:
9. Год последнего капитального ремонта:
10. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:
11. Количество этажей: 2
12. Наличие подвала:
13. Наличие цокольного этажа:
14. Наличие мансарды:
15. Наличие мезонина:
16. Количество квартир: 6
17. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:
18. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:
19. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):
20. Строительный объем: 1478 куб. м
21. Площадь:
    1. многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 408,7 кв. м
    2. жилых помещений (общая площадь квартир): 354,8 кв. м
    3. нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): кв. м
    4. помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): кв. м
22. Количество лестниц: 2 шт.
23. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): кв. м
24. Уборочная площадь общих коридоров: кв. м
25. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы): кв. м.
26. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: \_\_\_\_\_ кв.м.
27. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):
28. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент |  |  |
| 1. Наружные и внутренние капитальные стены | Дерев. |  |
| 1. Перегородки | Дерев. |  |
| 1. Перекрытия | Дерев. |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Крыша |  |  |
| 1. Полы |  |  |
| 1. Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | - |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод | - |  |
| лифт | - |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | От городской сети |  |
| холодное водоснабжение | Есть |  |
| горячее водоснабжение | Есть |  |
| водоотведение | Есть |  |
| газоснабжение | Есть |  |
| отопление (от внешних котельных) | ТЭЦ |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Крыльца | Дерев. |  |

Начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики

департамент городского хозяйства мэрии города А.Ю. Старостин

**АКТ**

**о состоянии общего имущества собственников помещений**

**в многоквартирном доме №183 корп.3 по пр Ломоносова**

**являющегося объектом конкурса.**

1. Общие сведения о многоквартирном доме:
2. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, пр. Ломоносова д.183 корп.3
4. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
5. Серия, тип постройки:
6. Год постройки: 1930
7. Степень износа по данным государственного технического учета: 38% на 1999г.
8. Степень фактического износа:
9. Год последнего капитального ремонта:
10. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:
11. Количество этажей: 2
12. Наличие подвала:
13. Наличие цокольного этажа:
14. Наличие мансарды:
15. Наличие мезонина:
16. Количество квартир: 12
17. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:
18. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:
19. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):
20. Строительный объем: 2348 куб. м
21. Площадь:
    1. многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 548,9 кв. м
    2. жилых помещений (общая площадь квартир): 548,9 кв. м
    3. нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): кв. м
    4. помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): кв. м
22. Количество лестниц: 3 шт.
23. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): кв. м
24. Уборочная площадь общих коридоров: кв. м
25. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы): кв. м.
26. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: \_\_\_\_\_ кв.м.
27. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):
28. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент |  |  |
| 1. Наружные и внутренние капитальные стены | Дерев. |  |
| 1. Перегородки | Дерев. |  |
| 1. Перекрытия | Дерев. |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Крыша |  |  |
| 1. Полы |  |  |
| 1. Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | - |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод | - |  |
| лифт | - |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | От городской сети |  |
| холодное водоснабжение | Есть |  |
| горячее водоснабжение | Есть |  |
| водоотведение | Есть |  |
| газоснабжение | Есть |  |
| отопление (от внешних котельных) | ТЭЦ |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Крыльца | Дерев. |  |

Начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики

департамент городского хозяйства мэрии города А.Ю. Старостин

**АКТ**

**о состоянии общего имущества собственников помещений**

**в многоквартирном доме №213 по пр Ломоносова**

**являющегося объектом конкурса.**

1. Общие сведения о многоквартирном доме:
2. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, пр. Ломоносова д.213
4. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
5. Серия, тип постройки:
6. Год постройки: 1932
7. Степень износа по данным государственного технического учета: 41% на 1999г.
8. Степень фактического износа:
9. Год последнего капитального ремонта:
10. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:
11. Количество этажей: 3
12. Наличие подвала:
13. Наличие цокольного этажа:
14. Наличие мансарды:
15. Наличие мезонина:
16. Количество квартир: 12
17. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:
18. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:
19. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):
20. Строительный объем: 3842 куб. м
21. Площадь:
    1. многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 979,4 кв. м
    2. жилых помещений (общая площадь квартир): 979,4 кв. м
    3. нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): кв. м
    4. помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): кв. м
22. Количество лестниц: 2 шт.
23. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): кв. м
24. Уборочная площадь общих коридоров: кв. м
25. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы): кв. м.
26. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: \_\_\_\_\_ кв.м.
27. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):
28. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент |  |  |
| 1. Наружные и внутренние капитальные стены | Дерев. |  |
| 1. Перегородки | Дерев. |  |
| 1. Перекрытия | Дерев. |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Крыша |  |  |
| 1. Полы |  |  |
| 1. Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | - |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод | - |  |
| лифт | - |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | От городской сети |  |
| холодное водоснабжение | Есть |  |
| горячее водоснабжение | Есть |  |
| водоотведение | Есть |  |
| газоснабжение | Есть |  |
| отопление (от внешних котельных) | ТЭЦ |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Крыльца | Дерев. |  |

Начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики

департамент городского хозяйства мэрии города А.Ю. Старостин

**АКТ**

**о состоянии общего имущества собственников помещений**

**в многоквартирном доме №279 по пр Ломоносова**

**являющегося объектом конкурса.**

1. Общие сведения о многоквартирном доме:
2. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, пр. Ломоносова д.279
4. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
5. Серия, тип постройки:
6. Год постройки: 1934
7. Степень износа по данным государственного технического учета: 66% на 1999г.
8. Степень фактического износа:
9. Год последнего капитального ремонта:
10. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:
11. Количество этажей: 3
12. Наличие подвала:
13. Наличие цокольного этажа:
14. Наличие мансарды:
15. Наличие мезонина:
16. Количество квартир: 12
17. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:
18. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:
19. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):
20. Строительный объем: 3525 куб. м
21. Площадь:
    1. многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 854,2 кв. м
    2. жилых помещений (общая площадь квартир): 854,2 кв. м
    3. нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): кв. м
    4. помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): кв. м
22. Количество лестниц: 2 шт.
23. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): кв. м
24. Уборочная площадь общих коридоров: кв. м
25. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы): кв. м.
26. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: \_\_\_\_\_ кв.м.
27. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):
28. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент |  |  |
| 1. Наружные и внутренние капитальные стены | Дерев. |  |
| 1. Перегородки | Дерев. |  |
| 1. Перекрытия | Дерев. |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Крыша |  |  |
| 1. Полы |  |  |
| 1. Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | - |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод | - |  |
| лифт | - |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | От городской сети |  |
| холодное водоснабжение | Есть |  |
| горячее водоснабжение | Есть |  |
| водоотведение | Есть |  |
| газоснабжение | Есть |  |
| отопление (от внешних котельных) | ТЭЦ |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Крыльца | Дерев. |  |

Начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики

департамент городского хозяйства мэрии города А.Ю. Старостин

**АКТ**

**о состоянии общего имущества собственников помещений**

**в многоквартирном доме №283 по пр Ломоносова**

**являющегося объектом конкурса.**

1. Общие сведения о многоквартирном доме:
2. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, пр. Ломоносова д.283
4. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
5. Серия, тип постройки:
6. Год постройки: 1935
7. Степень износа по данным государственного технического учета: 70% на 1999г.
8. Степень фактического износа:
9. Год последнего капитального ремонта:
10. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:
11. Количество этажей: 3
12. Наличие подвала:
13. Наличие цокольного этажа:
14. Наличие мансарды:
15. Наличие мезонина:
16. Количество квартир: 12
17. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:
18. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:
19. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):
20. Строительный объем: 3476 куб. м
21. Площадь:
    1. многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 866,7 кв. м
    2. жилых помещений (общая площадь квартир): 866,7 кв. м
    3. нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): кв. м
    4. помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): кв. м
22. Количество лестниц: 2 шт.
23. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): кв. м
24. Уборочная площадь общих коридоров: кв. м
25. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы): кв. м.
26. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: \_\_\_\_\_ кв.м.
27. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):
28. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент |  |  |
| 1. Наружные и внутренние капитальные стены | Дерев. |  |
| 1. Перегородки | Дерев. |  |
| 1. Перекрытия | Дерев. |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Крыша |  |  |
| 1. Полы |  |  |
| 1. Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | - |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод | - |  |
| лифт | - |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | От городской сети |  |
| холодное водоснабжение | Есть |  |
| горячее водоснабжение | Есть |  |
| водоотведение | Есть |  |
| газоснабжение | Есть |  |
| отопление (от внешних котельных) | ТЭЦ |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Крыльца | Дерев. |  |

Начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики

департамент городского хозяйства мэрии города А.Ю. Старостин

**АКТ**

**о состоянии общего имущества собственников помещений**

**в многоквартирном доме №88 по пр. Обводный Канал**

**являющегося объектом конкурса.**

1. Общие сведения о многоквартирном доме:
2. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, пр. Обводный Канал д.88
4. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
5. Серия, тип постройки:
6. Год постройки: 1958
7. Степень износа по данным государственного технического учета: 52% на 1999г.
8. Степень фактического износа:
9. Год последнего капитального ремонта:
10. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:
11. Количество этажей: 2
12. Наличие подвала:
13. Наличие цокольного этажа:
14. Наличие мансарды:
15. Наличие мезонина:
16. Количество квартир: 42 комнаты
17. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:
18. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:
19. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):
20. Строительный объем: 3270 куб. м
21. Площадь:
    1. многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 729,1 кв. м
    2. жилых помещений (общая площадь квартир): 729,1 кв. м
    3. нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): кв. м
    4. помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): кв. м
22. Количество лестниц: 1 шт.
23. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): кв. м
24. Уборочная площадь общих коридоров: кв. м
25. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы): кв. м.
26. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: \_\_\_\_\_ кв.м.
27. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):
28. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент |  |  |
| 1. Наружные и внутренние капитальные стены | Дерев. |  |
| 1. Перегородки | Дерев. |  |
| 1. Перекрытия | Дерев. |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Крыша |  |  |
| 1. Полы |  |  |
| 1. Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | - |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод | - |  |
| лифт | - |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | От городской сети |  |
| холодное водоснабжение | Есть |  |
| горячее водоснабжение | Есть |  |
| водоотведение | Есть |  |
| газоснабжение |  |  |
| отопление (от внешних котельных) | ТЭЦ |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Крыльца | Дерев. |  |

Начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики

департамент городского хозяйства мэрии города А.Ю. Старостин

**АКТ**

**о состоянии общего имущества собственников помещений**

**в многоквартирном доме №123 по пр Обводный Канал**

**являющегося объектом конкурса.**

1. Общие сведения о многоквартирном доме:
2. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, пр. Обводный Канал д.123
4. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
5. Серия, тип постройки:
6. Год постройки: 1960
7. Степень износа по данным государственного технического учета: 52% на 1994г.
8. Степень фактического износа:
9. Год последнего капитального ремонта:
10. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:
11. Количество этажей: 2
12. Наличие подвала:
13. Наличие цокольного этажа:
14. Наличие мансарды:
15. Наличие мезонина:
16. Количество квартир: 46
17. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:
18. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:
19. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):
20. Строительный объем: 1631 куб. м
21. Площадь:
    1. многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 473,2 кв. м
    2. жилых помещений (общая площадь квартир): 473,2 кв. м
    3. нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): кв. м
    4. помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): кв. м
22. Количество лестниц: 2 шт.
23. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): кв. м
24. Уборочная площадь общих коридоров: кв. м
25. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы): кв. м.
26. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: \_\_\_\_\_ кв.м.
27. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):
28. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент |  |  |
| 1. Наружные и внутренние капитальные стены | Дерев. |  |
| 1. Перегородки | Дерев. |  |
| 1. Перекрытия | Дерев. |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Крыша |  |  |
| 1. Полы |  |  |
| 1. Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | - |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод | - |  |
| лифт | - |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | От городской сети |  |
| холодное водоснабжение | Есть |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | Есть |  |
| газоснабжение |  |  |
| отопление (от внешних котельных) | ТЭЦ |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Крыльца | Дерев. |  |

Начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики

департамент городского хозяйства мэрии города А.Ю. Старостин

**АКТ**

**о состоянии общего имущества собственников помещений**

**в многоквартирном доме №50 корп.1 по ул. Попова**

**являющегося объектом конкурса.**

1. Общие сведения о многоквартирном доме:
2. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Попова д.50 корп.1
4. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
5. Серия, тип постройки:
6. Год постройки: 1958
7. Степень износа по данным государственного технического учета: 64% на 2001г.
8. Степень фактического износа:
9. Год последнего капитального ремонта:
10. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:
11. Количество этажей: 2
12. Наличие подвала:
13. Наличие цокольного этажа:
14. Наличие мансарды:
15. Наличие мезонина:
16. Количество квартир: 8
17. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:
18. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:
19. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):
20. Строительный объем: 2210 куб. м
21. Площадь:
    1. многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 597,6 кв. м
    2. жилых помещений (общая площадь квартир): 597,6 кв. м
    3. нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): кв. м
    4. помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): кв. м
22. Количество лестниц: 1 шт.
23. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): кв. м
24. Уборочная площадь общих коридоров: кв. м
25. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы): кв. м.
26. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: \_\_\_\_\_ кв.м.
27. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):
28. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент |  |  |
| 1. Наружные и внутренние капитальные стены | Дерев. |  |
| 1. Перегородки | Дерев. |  |
| 1. Перекрытия | Дерев. |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Крыша |  |  |
| 1. Полы |  |  |
| 1. Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | - |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод | - |  |
| лифт | - |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | От городской сети |  |
| холодное водоснабжение | Есть |  |
| горячее водоснабжение | Есть |  |
| водоотведение | Есть |  |
| газоснабжение | Есть |  |
| отопление (от внешних котельных) | ТЭЦ |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Крыльца | Дерев. |  |

Начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики

департамент городского хозяйства мэрии города А.Ю. Старостин

**АКТ**

**о состоянии общего имущества собственников помещений**

**в многоквартирном доме №56 корп.1 по ул. Попова**

**являющегося объектом конкурса.**

1. Общие сведения о многоквартирном доме:
2. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Попова д.56 корп.1
4. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
5. Серия, тип постройки:
6. Год постройки: 1958
7. Степень износа по данным государственного технического учета: 63% на 2001г.
8. Степень фактического износа:
9. Год последнего капитального ремонта:
10. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:
11. Количество этажей: 2
12. Наличие подвала:
13. Наличие цокольного этажа:
14. Наличие мансарды:
15. Наличие мезонина:
16. Количество квартир: 8
17. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:
18. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:
19. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):
20. Строительный объем: 2297 куб. м
21. Площадь:
    1. многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 596,7 кв. м
    2. жилых помещений (общая площадь квартир): 596,7 кв. м
    3. нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): кв. м
    4. помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): кв. м
22. Количество лестниц: 1 шт.
23. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): кв. м
24. Уборочная площадь общих коридоров: кв. м
25. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы): кв. м.
26. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: \_\_\_\_\_ кв.м.
27. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):
28. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент |  |  |
| 1. Наружные и внутренние капитальные стены | Дерев. |  |
| 1. Перегородки | Дерев. |  |
| 1. Перекрытия | Дерев. |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Крыша |  |  |
| 1. Полы |  |  |
| 1. Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | - |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод | - |  |
| лифт | - |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | От городской сети |  |
| холодное водоснабжение | Есть |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | Есть |  |
| газоснабжение | Есть |  |
| отопление (от внешних котельных) | ТЭЦ |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Крыльца | Дерев. |  |

Начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики

департамент городского хозяйства мэрии города А.Ю. Старостин

**АКТ**

**о состоянии общего имущества собственников помещений**

**в многоквартирном доме №60 по ул. Попова**

**являющегося объектом конкурса.**

1. Общие сведения о многоквартирном доме:
2. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Попова д.60
4. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
5. Серия, тип постройки:
6. Год постройки: 1957
7. Степень износа по данным государственного технического учета: 41% на 1996г.
8. Степень фактического износа:
9. Год последнего капитального ремонта:
10. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:
11. Количество этажей: 2
12. Наличие подвала:
13. Наличие цокольного этажа:
14. Наличие мансарды:
15. Наличие мезонина:
16. Количество квартир: 12
17. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:
18. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:
19. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):
20. Строительный объем: 2296 куб. м
21. Площадь:
    1. многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 577,1 кв. м
    2. жилых помещений (общая площадь квартир): 577,1 кв. м
    3. нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): кв. м
    4. помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): кв. м
22. Количество лестниц: 2 шт.
23. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): кв. м
24. Уборочная площадь общих коридоров: кв. м
25. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы): кв. м.
26. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: \_\_\_\_\_ кв.м.
27. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):
28. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент |  |  |
| 1. Наружные и внутренние капитальные стены | Дерев. |  |
| 1. Перегородки | Дерев. |  |
| 1. Перекрытия | Дерев. |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Крыша |  |  |
| 1. Полы |  |  |
| 1. Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | - |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод | - |  |
| лифт | - |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | От городской сети |  |
| холодное водоснабжение | Есть |  |
| горячее водоснабжение | Есть |  |
| водоотведение | Есть |  |
| газоснабжение | Есть |  |
| отопление (от внешних котельных) | ТЭЦ |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Крыльца | Дерев. |  |

Начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики

департамент городского хозяйства мэрии города А.Ю. Старостин

**АКТ**

**о состоянии общего имущества собственников помещений**

**в многоквартирном доме №26 по ул. Самойло**

**являющегося объектом конкурса.**

1. Общие сведения о многоквартирном доме:
2. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Самойло д.26
4. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
5. Серия, тип постройки:
6. Год постройки: 1953
7. Степень износа по данным государственного технического учета: 37% на 1999г.
8. Степень фактического износа:
9. Год последнего капитального ремонта:
10. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:
11. Количество этажей: 2
12. Наличие подвала:
13. Наличие цокольного этажа:
14. Наличие мансарды:
15. Наличие мезонина:
16. Количество квартир: 4
17. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:
18. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:
19. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):
20. Строительный объем: 2541 куб. м
21. Площадь:
    1. многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 572,9 кв. м
    2. жилых помещений (общая площадь квартир): 572,9 кв. м
    3. нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): кв. м
    4. помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): кв. м
22. Количество лестниц: 1 шт.
23. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): кв. м
24. Уборочная площадь общих коридоров: кв. м
25. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы): кв. м.
26. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: \_\_\_\_\_ кв.м.
27. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):
28. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент |  |  |
| 1. Наружные и внутренние капитальные стены | Дерев. |  |
| 1. Перегородки | Дерев. |  |
| 1. Перекрытия | Дерев. |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Крыша |  |  |
| 1. Полы |  |  |
| 1. Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | - |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод | - |  |
| лифт | - |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | От городской сети |  |
| холодное водоснабжение | Есть |  |
| горячее водоснабжение | Есть |  |
| водоотведение | Есть |  |
| газоснабжение |  |  |
| отопление (от внешних котельных) | ТЭЦ |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Крыльца | Дерев. |  |

Начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики

департамент городского хозяйства мэрии города А.Ю. Старостин

**АКТ**

**о состоянии общего имущества собственников помещений**

**в многоквартирном доме №118 по ул. Наб. Северной Двины**

**являющегося объектом конкурса.**

1. Общие сведения о многоквартирном доме:
2. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Наб. Сев.Двины д.118
4. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
5. Серия, тип постройки:
6. Год постройки: 1931
7. Степень износа по данным государственного технического учета: 63% на 2003г.
8. Степень фактического износа:
9. Год последнего капитального ремонта:
10. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:
11. Количество этажей: 2
12. Наличие подвала:
13. Наличие цокольного этажа:
14. Наличие мансарды:
15. Наличие мезонина:
16. Количество квартир: 8
17. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:
18. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:
19. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):
20. Строительный объем: 1820 куб. м
21. Площадь:
    1. многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 475,9 кв. м
    2. жилых помещений (общая площадь квартир): 425,9 кв. м
    3. нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): кв. м
    4. помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): кв. м
22. Количество лестниц: 2 шт.
23. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): кв. м
24. Уборочная площадь общих коридоров: кв. м
25. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы): кв. м.
26. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: \_\_\_\_\_ кв.м.
27. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):
28. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент |  |  |
| 1. Наружные и внутренние капитальные стены | Дерев. |  |
| 1. Перегородки | Дерев. |  |
| 1. Перекрытия | Дерев. |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Крыша |  |  |
| 1. Полы |  |  |
| 1. Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | - |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод | - |  |
| лифт | - |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | От городской сети |  |
| холодное водоснабжение | Есть |  |
| горячее водоснабжение | Есть |  |
| водоотведение | Есть |  |
| газоснабжение | Есть |  |
| отопление (от внешних котельных) | ТЭЦ |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Крыльца | Дерев. |  |

Начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики

департамент городского хозяйства мэрии города А.Ю. Старостин

**АКТ**

**о состоянии общего имущества собственников помещений**

**в многоквартирном доме №10 по прз. Сибиряковцев**

**являющегося объектом конкурса.**

1. Общие сведения о многоквартирном доме:
2. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, прз.Сибиряковцев д.10
4. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
5. Серия, тип постройки:
6. Год постройки: 1958
7. Степень износа по данным государственного технического учета: 40% на 1997г.
8. Степень фактического износа:
9. Год последнего капитального ремонта:
10. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:
11. Количество этажей: 2
12. Наличие подвала:
13. Наличие цокольного этажа:
14. Наличие мансарды:
15. Наличие мезонина:
16. Количество квартир: 8
17. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:
18. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:
19. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):
20. Строительный объем: 1652 куб. м
21. Площадь:
    1. многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 422,9 кв. м
    2. жилых помещений (общая площадь квартир): 422,9 кв. м
    3. нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): кв. м
    4. помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): кв. м
22. Количество лестниц: 1 шт.
23. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): кв. м
24. Уборочная площадь общих коридоров: кв. м
25. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы): кв. м.
26. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: \_\_\_\_\_ кв.м.
27. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):
28. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент |  |  |
| 1. Наружные и внутренние капитальные стены | Дерев. |  |
| 1. Перегородки | Дерев. |  |
| 1. Перекрытия | Дерев. |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Крыша |  |  |
| 1. Полы |  |  |
| 1. Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | - |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод | - |  |
| лифт | - |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | От городской сети |  |
| холодное водоснабжение | Есть |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | Есть |  |
| газоснабжение | Есть |  |
| отопление (от внешних котельных) | ТЭЦ |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Крыльца | Дерев. |  |

Начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики

департамент городского хозяйства мэрии города А.Ю. Старостин

**АКТ**

**о состоянии общего имущества собственников помещений**

**в многоквартирном доме №16 по ул. Теснанова**

**являющегося объектом конкурса.**

1. Общие сведения о многоквартирном доме:
2. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Теснанова д.16
4. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
5. Серия, тип постройки:
6. Год постройки: 1957
7. Степень износа по данным государственного технического учета: 41% на 1997г.
8. Степень фактического износа:
9. Год последнего капитального ремонта:
10. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:
11. Количество этажей: 2
12. Наличие подвала:
13. Наличие цокольного этажа:
14. Наличие мансарды:
15. Наличие мезонина:
16. Количество квартир: 8
17. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:
18. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:
19. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):
20. Строительный объем: 1584 куб. м
21. Площадь:
    1. многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 421,5 кв. м
    2. жилых помещений (общая площадь квартир): 421,5 кв. м
    3. нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): кв. м
    4. помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): кв. м
22. Количество лестниц: 1 шт.
23. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): кв. м
24. Уборочная площадь общих коридоров: кв. м
25. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы): кв. м.
26. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: \_\_\_\_\_ кв.м.
27. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):
28. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент |  |  |
| 1. Наружные и внутренние капитальные стены | Дерев. |  |
| 1. Перегородки | Дерев. |  |
| 1. Перекрытия | Дерев. |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Крыша |  |  |
| 1. Полы |  |  |
| 1. Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | - |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод | - |  |
| лифт | - |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | От городской сети |  |
| холодное водоснабжение | Есть |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | Есть |  |
| газоснабжение | Есть |  |
| отопление (от внешних котельных) | ТЭЦ |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Крыльца | Дерев. |  |

Начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики

департамент городского хозяйства мэрии города А.Ю. Старостин

**АКТ**

**о состоянии общего имущества собственников помещений**

**в многоквартирном доме №2 по ул. Тыко Вылки**

**являющегося объектом конкурса.**

1. Общие сведения о многоквартирном доме:
2. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Тыко Вылки д.2
4. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
5. Серия, тип постройки:
6. Год постройки: 1958
7. Степень износа по данным государственного технического учета: 46% на 1997г.
8. Степень фактического износа:
9. Год последнего капитального ремонта:
10. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:
11. Количество этажей: 2
12. Наличие подвала:
13. Наличие цокольного этажа:
14. Наличие мансарды:
15. Наличие мезонина:
16. Количество квартир: 8
17. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:
18. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:
19. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):
20. Строительный объем: 1627 куб. м
21. Площадь:
    1. многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 420,5 кв. м
    2. жилых помещений (общая площадь квартир): 420,5 кв. м
    3. нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): кв. м
    4. помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): кв. м
22. Количество лестниц: 1 шт.
23. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): кв. м
24. Уборочная площадь общих коридоров: кв. м
25. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы): кв. м.
26. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: \_\_\_\_\_ кв.м.
27. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):
28. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент |  |  |
| 1. Наружные и внутренние капитальные стены | Дерев. |  |
| 1. Перегородки | Дерев. |  |
| 1. Перекрытия | Дерев. |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Крыша |  |  |
| 1. Полы |  |  |
| 1. Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | - |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод | - |  |
| лифт | - |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | От городской сети |  |
| холодное водоснабжение | Есть |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | Есть |  |
| газоснабжение | Есть |  |
| отопление (от внешних котельных) | ТЭЦ |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Крыльца | Дерев. |  |

Начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики

департамент городского хозяйства мэрии города А.Ю. Старостин

**АКТ**

**о состоянии общего имущества собственников помещений**

**в многоквартирном доме №6 по ул. Тыко Вылки**

**являющегося объектом конкурса.**

1. Общие сведения о многоквартирном доме:
2. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Тыко Вылки д.6
4. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
5. Серия, тип постройки:
6. Год постройки: 1959
7. Степень износа по данным государственного технического учета: 43% на 1997г.
8. Степень фактического износа:
9. Год последнего капитального ремонта:
10. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:
11. Количество этажей: 2
12. Наличие подвала:
13. Наличие цокольного этажа:
14. Наличие мансарды:
15. Наличие мезонина:
16. Количество квартир: 8
17. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:
18. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:
19. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):
20. Строительный объем: 1667 куб. м
21. Площадь:
    1. многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 412,8 кв. м
    2. жилых помещений (общая площадь квартир): 412,8 кв. м
    3. нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): кв. м
    4. помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): кв. м
22. Количество лестниц: 1 шт.
23. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): кв. м
24. Уборочная площадь общих коридоров: кв. м
25. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы): кв. м.
26. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: \_\_\_\_\_ кв.м.
27. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):
28. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент |  |  |
| 1. Наружные и внутренние капитальные стены | Дерев. |  |
| 1. Перегородки | Дерев. |  |
| 1. Перекрытия | Дерев. |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Крыша |  |  |
| 1. Полы |  |  |
| 1. Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | - |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод | - |  |
| лифт | - |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | От городской сети |  |
| холодное водоснабжение | Есть |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | Есть |  |
| газоснабжение | Есть |  |
| отопление (от внешних котельных) | ТЭЦ |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Крыльца | Дерев. |  |

Начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики

департамент городского хозяйства мэрии города А.Ю. Старостин

**АКТ**

**о состоянии общего имущества собственников помещений**

**в многоквартирном доме №28 корп.1 по ул. Вологодская**

**являющегося объектом конкурса.**

1. Общие сведения о многоквартирном доме:
2. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Вологодская д.28 корп.1
4. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
5. Серия, тип постройки:
6. Год постройки: 1951
7. Степень износа по данным государственного технического учета: 73% на 2011г.
8. Степень фактического износа:
9. Год последнего капитального ремонта:
10. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:
11. Количество этажей: 2
12. Наличие подвала:
13. Наличие цокольного этажа:
14. Наличие мансарды:
15. Наличие мезонина:
16. Количество квартир: 4
17. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:
18. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:
19. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):
20. Строительный объем: 1109 куб. м
21. Площадь:
    1. многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 289 кв. м
    2. жилых помещений (общая площадь квартир): 260,9 кв. м
    3. нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): кв. м
    4. помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): кв. м
22. Количество лестниц: 1 шт.
23. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): кв. м
24. Уборочная площадь общих коридоров: кв. м
25. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы): кв. м.
26. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: \_\_\_\_\_ кв.м.
27. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):
28. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент |  |  |
| 1. Наружные и внутренние капитальные стены | Дерев. |  |
| 1. Перегородки | Дерев. |  |
| 1. Перекрытия | Дерев. |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Крыша |  |  |
| 1. Полы |  |  |
| 1. Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | - |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод | - |  |
| лифт | - |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | От городской сети |  |
| холодное водоснабжение | Есть |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | Есть |  |
| газоснабжение |  |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Печи кирпич |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Крыльца | Дерев. |  |

Начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики

департамент городского хозяйства мэрии города А.Ю. Старостин

**АКТ**

**о состоянии общего имущества собственников помещений**

**в многоквартирном доме №21 по ул. Гагарина**

**являющегося объектом конкурса.**

1. Общие сведения о многоквартирном доме:
2. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Гагарина д.21
4. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
5. Серия, тип постройки:
6. Год постройки: 1954
7. Степень износа по данным государственного технического учета: 60% на 1999г.
8. Степень фактического износа:
9. Год последнего капитального ремонта:
10. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:
11. Количество этажей: 2
12. Наличие подвала:
13. Наличие цокольного этажа:
14. Наличие мансарды:
15. Наличие мезонина:
16. Количество квартир: 8
17. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:
18. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:
19. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):
20. Строительный объем: 2122 куб. м
21. Площадь:
    1. многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 496,1 кв. м
    2. жилых помещений (общая площадь квартир): 496,1 кв. м
    3. нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): кв. м
    4. помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): кв. м
22. Количество лестниц: 2 шт.
23. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): кв. м
24. Уборочная площадь общих коридоров: кв. м
25. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы): кв. м.
26. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: \_\_\_\_\_ кв.м.
27. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):
28. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент |  |  |
| 1. Наружные и внутренние капитальные стены | Дерев. |  |
| 1. Перегородки | Дерев. |  |
| 1. Перекрытия | Дерев. |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Крыша |  |  |
| 1. Полы |  |  |
| 1. Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | - |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод | - |  |
| лифт | - |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | От городской сети |  |
| холодное водоснабжение | Есть |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | Есть |  |
| газоснабжение | Есть |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Печи кирпич |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Крыльца | Дерев. |  |

Начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики

департамент городского хозяйства мэрии города А.Ю. Старостин

**АКТ**

**о состоянии общего имущества собственников помещений**

**в многоквартирном доме №23 по ул. Гагарина**

**являющегося объектом конкурса.**

1. Общие сведения о многоквартирном доме:
2. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Гагарина д.23
4. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
5. Серия, тип постройки:
6. Год постройки: 1954
7. Степень износа по данным государственного технического учета: 67% на 2002г.
8. Степень фактического износа:
9. Год последнего капитального ремонта:
10. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:
11. Количество этажей: 2
12. Наличие подвала:
13. Наличие цокольного этажа:
14. Наличие мансарды:
15. Наличие мезонина:
16. Количество квартир: 8
17. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:
18. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:
19. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):
20. Строительный объем: 2314 куб. м
21. Площадь:
    1. многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 570,3 кв. м
    2. жилых помещений (общая площадь квартир): 523,6 кв. м
    3. нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): кв. м
    4. помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): кв. м
22. Количество лестниц: 2 шт.
23. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): кв. м
24. Уборочная площадь общих коридоров: кв. м
25. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы): кв. м.
26. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: \_\_\_\_\_ кв.м.
27. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):
28. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент |  |  |
| 1. Наружные и внутренние капитальные стены | Дерев. |  |
| 1. Перегородки | Дерев. |  |
| 1. Перекрытия | Дерев. |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Крыша |  |  |
| 1. Полы |  |  |
| 1. Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | - |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод | - |  |
| лифт | - |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | От городской сети |  |
| холодное водоснабжение | Есть |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | Есть |  |
| газоснабжение | Есть |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Печи кирпич |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Крыльца | Дерев. |  |

Начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики

департамент городского хозяйства мэрии города А.Ю. Старостин

**АКТ**

**о состоянии общего имущества собственников помещений**

**в многоквартирном доме №28 корп.1 по ул. Гагарина**

**являющегося объектом конкурса.**

1. Общие сведения о многоквартирном доме:
2. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Гагарина д.28 корп.1
4. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
5. Серия, тип постройки:
6. Год постройки: 1952
7. Степень износа по данным государственного технического учета: 66% на 2002г.
8. Степень фактического износа:
9. Год последнего капитального ремонта:
10. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:
11. Количество этажей: 2
12. Наличие подвала:
13. Наличие цокольного этажа:
14. Наличие мансарды:
15. Наличие мезонина:
16. Количество квартир: 8
17. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:
18. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:
19. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):
20. Строительный объем: 1959 куб. м
21. Площадь:
    1. многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 523 кв. м
    2. жилых помещений (общая площадь квартир): 462,8 кв. м
    3. нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): кв. м
    4. помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): кв. м
22. Количество лестниц: 2 шт.
23. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): кв. м
24. Уборочная площадь общих коридоров: кв. м
25. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы): кв. м.
26. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: \_\_\_\_\_ кв.м.
27. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):
28. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент |  |  |
| 1. Наружные и внутренние капитальные стены | Дерев. |  |
| 1. Перегородки | Дерев. |  |
| 1. Перекрытия | Дерев. |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Крыша |  |  |
| 1. Полы |  |  |
| 1. Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | - |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод | - |  |
| лифт | - |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | От городской сети |  |
| холодное водоснабжение | Есть |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | Есть |  |
| газоснабжение | Есть |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Печи кирпич |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Крыльца | Дерев. |  |

Начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики

департамент городского хозяйства мэрии города А.Ю. Старостин

**АКТ**

**о состоянии общего имущества собственников помещений**

**в многоквартирном доме №35 по ул. Гагарина**

**являющегося объектом конкурса.**

1. Общие сведения о многоквартирном доме:
2. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Гагарина д.35
4. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
5. Серия, тип постройки:
6. Год постройки: 1956
7. Степень износа по данным государственного технического учета: 60% на 2003г.
8. Степень фактического износа:
9. Год последнего капитального ремонта:
10. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:
11. Количество этажей: 2
12. Наличие подвала:
13. Наличие цокольного этажа:
14. Наличие мансарды:
15. Наличие мезонина:
16. Количество квартир: 12
17. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:
18. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:
19. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):
20. Строительный объем: 2191 куб. м
21. Площадь:
    1. многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 649,8 кв. м
    2. жилых помещений (общая площадь квартир): 584,9 кв. м
    3. нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): кв. м
    4. помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): кв. м
22. Количество лестниц: 2 шт.
23. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): кв. м
24. Уборочная площадь общих коридоров: кв. м
25. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы): кв. м.
26. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: \_\_\_\_\_ кв.м.
27. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):
28. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент |  |  |
| 1. Наружные и внутренние капитальные стены | Дерев. |  |
| 1. Перегородки | Дерев. |  |
| 1. Перекрытия | Дерев. |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Крыша |  |  |
| 1. Полы |  |  |
| 1. Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | - |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод | - |  |
| лифт | - |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | От городской сети |  |
| холодное водоснабжение | Есть |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | Есть |  |
| газоснабжение | Есть |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Печи кирпич. |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Крыльца | Дерев. |  |

Начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики

департамент городского хозяйства мэрии города А.Ю. Старостин

**АКТ**

**о состоянии общего имущества собственников помещений**

**в многоквартирном доме №38 по ул. Гагарина**

**являющегося объектом конкурса.**

1. Общие сведения о многоквартирном доме:
2. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Гагарина д.38
4. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
5. Серия, тип постройки:
6. Год постройки: 1959
7. Степень износа по данным государственного технического учета: 60% на 2003г.
8. Степень фактического износа:
9. Год последнего капитального ремонта:
10. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:
11. Количество этажей: 2
12. Наличие подвала:
13. Наличие цокольного этажа:
14. Наличие мансарды:
15. Наличие мезонина:
16. Количество квартир: 8
17. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:
18. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:
19. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):
20. Строительный объем: 1186 куб. м
21. Площадь:
    1. многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 354,6 кв. м
    2. жилых помещений (общая площадь квартир): 328,3 кв. м
    3. нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): кв. м
    4. помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): кв. м
22. Количество лестниц: 1 шт.
23. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): кв. м
24. Уборочная площадь общих коридоров: кв. м
25. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы): кв. м.
26. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: \_\_\_\_\_ кв.м.
27. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):
28. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент |  |  |
| 1. Наружные и внутренние капитальные стены | Дерев. |  |
| 1. Перегородки | Дерев. |  |
| 1. Перекрытия | Дерев. |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Крыша |  |  |
| 1. Полы |  |  |
| 1. Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | - |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод | - |  |
| лифт | - |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | От городской сети |  |
| холодное водоснабжение | Есть |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | Есть |  |
| газоснабжение | Есть |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Печи кирпич. |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Крыльца | Дерев. |  |

Начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики

департамент городского хозяйства мэрии города А.Ю. Старостин

**АКТ**

**о состоянии общего имущества собственников помещений**

**в многоквартирном доме №192 по пр. Советских Космонавтов**

**являющегося объектом конкурса.**

1. Общие сведения о многоквартирном доме:
2. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, пр. Советских Космонавтов д.192
4. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
5. Серия, тип постройки:
6. Год постройки: 1959
7. Степень износа по данным государственного технического учета: 52% на 2006г.
8. Степень фактического износа:
9. Год последнего капитального ремонта:
10. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:
11. Количество этажей: 2
12. Наличие подвала:
13. Наличие цокольного этажа:
14. Наличие мансарды:
15. Наличие мезонина:
16. Количество квартир: 8
17. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:
18. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:
19. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):
20. Строительный объем: 1677 куб. м
21. Площадь:
    1. многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 412,3 кв. м
    2. жилых помещений (общая площадь квартир): 412,3 кв. м
    3. нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): кв. м
    4. помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): кв. м
22. Количество лестниц: 1 шт.
23. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): кв. м
24. Уборочная площадь общих коридоров: кв. м
25. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы): кв. м.
26. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: \_\_\_\_\_ кв.м.
27. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):
28. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент |  |  |
| 1. Наружные и внутренние капитальные стены | Дерев. |  |
| 1. Перегородки | Дерев. |  |
| 1. Перекрытия | Дерев. |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Крыша |  |  |
| 1. Полы |  |  |
| 1. Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | - |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод | - |  |
| лифт | - |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | От городской сети |  |
| холодное водоснабжение | Есть |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | Есть |  |
| газоснабжение | Есть |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Печи кирпич. |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Крыльца | Дерев. |  |

Начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики

департамент городского хозяйства мэрии города А.Ю. Старостин

**АКТ**

**о состоянии общего имущества собственников помещений**

**в многоквартирном доме №194 по пр. Советских Космонавтов**

**являющегося объектом конкурса.**

1. Общие сведения о многоквартирном доме:
2. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, пр. Советских Космонавтов д.194
4. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
5. Серия, тип постройки:
6. Год постройки: 1955
7. Степень износа по данным государственного технического учета: 64% на 2006г.
8. Степень фактического износа:
9. Год последнего капитального ремонта:
10. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:
11. Количество этажей: 2
12. Наличие подвала:
13. Наличие цокольного этажа:
14. Наличие мансарды:
15. Наличие мезонина:
16. Количество квартир: 8
17. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:
18. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:
19. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):
20. Строительный объем: 2213 куб. м
21. Площадь:
    1. многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 500,8 кв. м
    2. жилых помещений (общая площадь квартир): 500,8 кв. м
    3. нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): кв. м
    4. помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): кв. м
22. Количество лестниц: 2 шт.
23. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): кв. м
24. Уборочная площадь общих коридоров: кв. м
25. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы): кв. м.
26. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: \_\_\_\_\_ кв.м.
27. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):
28. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент |  |  |
| 1. Наружные и внутренние капитальные стены | Дерев. |  |
| 1. Перегородки | Дерев. |  |
| 1. Перекрытия | Дерев. |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Крыша |  |  |
| 1. Полы |  |  |
| 1. Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | - |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод | - |  |
| лифт | - |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | От городской сети |  |
| холодное водоснабжение | Есть |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | Есть |  |
| газоснабжение | Есть |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Печи кирпич. |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 1. Крыльца | Дерев. |  |

Начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики

департамент городского хозяйства мэрии города А.Ю. Старостин

**АКТ**

**о состоянии общего имущества собственников**

**помещений в многоквартирном доме №36, по ул. Авиационная**

**являющегося объектом конкурса**

1. Общие сведения о многоквартирном доме
2. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Авиационная, д.36
3. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
4. Серия, тип постройки \_\_\_\_\_\_
5. Год постройки 1973г.
6. Степень износа по данным государственного технического учета \_\_\_\_\_\_\_\_
7. Степень физического износа 36% (на 14.11.08г.)
8. Год последнего капитального ремонта \_\_\_\_\_\_\_\_
9. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
10. Количество этажей 4
11. Наличие подвала \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
12. Наличие цокольного этажа \_\_\_\_\_\_\_\_
13. Наличие мансарды \_\_\_\_\_\_\_\_\_
14. Наличие мезонина \_\_\_\_\_\_\_\_
15. Количество квартир\_\_
16. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества \_\_\_\_\_\_\_
17. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания \_\_\_\_\_\_\_\_\_
18. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) \_\_\_\_\_\_\_\_\_
19. Строительный объем 9656 м3
20. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 1556,5 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) \_\_\_\_ кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) \_\_\_\_ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) \_\_\_\_\_\_ кв.м.

1. Количество лестниц 2 шт.
2. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) \_\_\_\_\_ кв.м.
3. Уборочная площадь общих коридоров \_\_\_\_\_ кв.м.
4. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) \_\_\_\_\_кв.м.
5. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома \_\_\_\_\_ м2
6. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
7. Техническое состояние дома

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| 1. Фундамент |  |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные |  |
| 3. Перегородки | Кирпичные, оштукатуренные |  |
| 4. Перекрытия | Железобетонные плиты |  |
| 5. Крыша |  |  |
| 6. Полы |  |  |
| 7. Проемы  -окна  -двери  (другое) | Оконные проёмы: двойные -створные;  Дверные проемы: филенчатые |  |
| 8. Отделка  -внутренняя  -наружная  (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование  -ванны напольные  -электроплиты  -телефонные сети и оборудование  -сети проводного радиовещания  -сигнализация  -мусоропровод  -лифт  -вентиляция | Электроосвещение: открытая электропроводка, 220В;  Радио: от гор.сети;  Телефон: от гор.сети;  Эл.плиты: имеются |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг  -электроснабжение  -холодное водоснабжение  -горячее водоснабжение  -водоотведение  -газоснабжение  -отопление (от внешних котельных)  -отопление (от домовой котельной)  -печи  -калориферы  -АГВ | Отопление: центральное;  Гор. водоснабжение: центральное;  Вентиляция: естественная;  Водопровод: от гор. сети;  Канализация: в городской коллектор; |  |
| 11. Крыльца |  |  |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства А.Ю. Старостин

**АКТ**

**о состоянии общего имущества собственников**

**помещений в многоквартирном доме №68, по ул. Авиационная**

**являющегося объектом конкурса**

1. Общие сведения о многоквартирном доме
2. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Авиационная, д.68
3. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
4. Серия, тип постройки \_\_\_\_\_\_
5. Год постройки 1956г.
6. Степень износа по данным государственного технического учета \_\_\_\_\_\_\_\_
7. Степень физического износа 67% (на 07.02.05г.)
8. Год последнего капитального ремонта \_\_\_\_\_\_\_\_
9. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
10. Количество этажей 2
11. Наличие подвала \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
12. Наличие цокольного этажа \_\_\_\_\_\_\_\_
13. Наличие мансарды \_\_\_\_\_\_\_\_\_
14. Наличие мезонина \_\_\_\_\_\_\_\_
15. Количество квартир 8
16. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества \_\_\_\_\_\_\_
17. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания \_\_\_\_\_\_\_\_\_
18. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) \_\_\_\_\_\_\_\_\_
19. Строительный объем 2070,0 м3
20. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 555,1 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 506,7 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) \_\_\_\_ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) кв.м.

1. Количество лестниц 2 шт.
2. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 59,2 кв.м.
3. Уборочная площадь общих коридоров \_\_\_\_\_ кв.м.
4. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) 316,1 кв.м.
5. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома \_\_\_\_\_ м2
6. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
7. Техническое состояние дома

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| 1. Фундамент | Бутовый, ленточный | Неравномерная осадка, гниль в цоколе, разрушение |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленые, из бруса | Коробление, неровности, трещины |
| 3. Перегородки | Деревянные, оштукатуренные |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, утепленные, оштукатуренные | Трещины в штукатурке, местами отпадение штукатурки, разрушение, следы ремонтов, сырости |
| 5. Крыша | Шифер, по деревянным конструкциям | Трещины, ослабление креплений, протечки, механические повреждения |
| 6. Полы | Деревянные, утепленные, окрашенные | Уклоны, изношенность в ходовых местах, трещины, щели, местами провалы |
| 7. Проемы  -окна  -двери  (другое) | Оконные проёмы: деревянные двойные -створные;  Дверные проемы: филенчатые | Коробление, щели, трещины, гниль;  Коробление, щели, трещины, гниль |
| 8. Отделка  -внутренняя  -наружная  (другое) | Наружная отделка: обшит, окрашен;  Внутренняя отделка: простая | Внутренняя отделка: сильная изношенность, загрязненность |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование  -ванны напольные  -электроплиты  -телефонные сети и оборудование  -сети проводного радиовещания  -сигнализация  -мусоропровод  -лифт  -вентиляция | Электроосвещение: открытая электропроводка, 220В | Износ изоляции, повреждение проводки, частые замыкания |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг  -электроснабжение  -холодное водоснабжение  -горячее водоснабжение  -водоотведение  -газоснабжение  -отопление (от внешних котельных)  -отопление (от домовой котельной)  -печи  -калориферы  -АГВ | Центр. отопление: от ТЭЦ;  Печное отопление: кирпичные, оштукатуренные | Центр. отопление: не работает 2 года, местами снято;  Печное отопление: осадка печей, трещины, не топятся |
| 11. Крыльца |  | Сильная изношенность, трещины |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства А.Ю. Старостин