Приложение

к конкурсной документации и извещению

Утвержден

Распоряжением заместителя Главы Администрации

муниципального образования «Город Архангельск

| АКТ состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме № 61, по пр. Троицкий являющегося объектом конкурса |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения о многоквартирном доме |  |  |
| 1 | Адрес МКД | пр. Троицкий, д. 61 г. Архангельск, |  |
| 2 | Кадастровый номер МКД, серия, тип постройки | 11:401:001:005427280 |  |
| 3 | Год постройки | 1964 |  |
| 4 | Степень износа по данным государственного технического учета | 36 |  |
| 5 | Степень физического износа, % |  |  |
| 6 | Год последнего капитального ремонта |  |  |
| 7 | Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу |  |  |
| 8 | Этажность | 5 |  |
| 9 | Наличие подвала | имеется |  |
| 10 | Наличие цокольного этажа |  |  |
| 11 | Наличие мансарды |  |  |
| 12 | Наличие мезонина |  |  |
| 13 | Количество квартир | 15 |  |
| 14 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества |  |  |
| 15 | Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания |  |  |
| 16 | Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания |  |  |
| 17 | Строительный объем, куб. м. | 14772 |  |
| 18 | Площадь: |  |  |
|  | а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками, кв. м. | 3751,7 |  |
|  | б) жилых помещений (общая площадь квартир), кв. м. | 728 |  |
|  | в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. | 3033,7 |  |
|  | г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. |  |  |
| 19 | Количество лестниц | 3 |  |
| 20 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки), кв. м. | 183,6 |  |
| 21 | Уборочная площадь общих коридоров, кв. м. |  |  |
| 22 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы), кв. м. |  |  |
| 23 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома, м2 | 955,7 |  |
| 24 | Кадастровый номер земельного участка |  |  |
|  | 2. Техническое состояние многоквартирного дома |  |
|  | № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние |  |
|  | 1 | фундамент | Железобетонный | Трещины в цокольной части |  |
|  | 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные | Отслоение и отпадение штукатурного слоя, намокание в цокольной части, разрушение балконных плит и оголение арматуры |  |
|  | 3 | Перегородки | кирпичные |  |  |
|  | 4 | Перекрытия | железобетонные | Трещины в плитах следы увлажнений |  |
|  | 5 | Крыша | Асбестоцементная по деревянным конструкциям | Протечки, просветы в отдельных местах, отставание, трещины, ослабление креплений листов к обрешетке |  |
|  | 6 | Полы | Досчатые отопленные окрашены линолеумные плиточные | Стертости в ходовых местах щели отсутствие и повреждение отдельных плиток |  |
|  | 7 | Проемы |  |  |  |
|  |  | оконные | Двойные створные | Подоконная доска поражены гнилью, древесина расслаивается |  |
|  |  | дверные | Филенчатые | Полотна осели, имеют неплотный притвор, наличники повреждены |  |
|  | 8 | Отделочные работы |  |  |  |
|  |  | Внутренняя отделка | Штукатурка стен и потолков побелка стен и потолков окраской стен, окон и дверей | Отпадение штукатурки, загрязнение окрасочного слоя |  |
|  |  | Наружная | Штукатурка Стен с окраской | Отпадение штукатурки трещины частично стертости и потемнение окрасочного слоя |  |
|  | 9 | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
|  |  | ванны напольные |  |  |  |
|  |  | электроплиты |  |  |  |
|  |  | телефонные сети и оборудование | От городской сети | Следы ремонта |  |
|  |  | сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
|  |  | сигнализация |  |  |  |
|  |  | мусоропровод |  |  |  |
|  |  | лифт |  |  |  |
|  |  | вентиляция |  |  |  |
|  | 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |
|  |  | электроснабжение | Скрытая, 220В | Повреждение изоляций потеря эластичности |  |
|  |  | холодное водоснабжение | От городской сети | Утечки воды, коррозия труб, следы ремонта |  |
|  |  | горячее водоснабжение | С централизованным снабжением горячей воды | Следы ремонта |  |
|  |  | водоотведение | центральная | Следы ремонта повреждение трубопроводов |  |
|  |  | газоснабжение |  |  |  |
|  |  | отопление | центральное | Следы ремонта капельные течи |  |
|  |  | печи |  |  |  |
|  |  | калориферы |  |  |  |
|  |  | АГВ |  |  |  |
|  | 11 | Крыльца | железобетонные | Выбоены сколы местами, стертости в ходовых местах |  |
| АКТ состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме № _57__, по ____Вологодская_________ являющегося объектом конкурса |  |  |
| 1. Общие сведения о многоквартирном доме |  |  |
| 1 | Адрес МКД | ул. Вологодская, д. 57 г. Архангельск, |  |
| 2 | Кадастровый номер МКД, серия, тип постройки |  |  |
| 3 | Год постройки | 1936 |  |
| 4 | Степень износа по данным государственного технического учета |  |  |
| 5 | Степень физического износа, % | 70 |  |
| 6 | Год последнего капитального ремонта |  |  |
| 7 | Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу |  |  |
| 8 | Этажность | 2 |  |
| 9 | Наличие подвала |  |  |
| 10 | Наличие цокольного этажа |  |  |
| 11 | Наличие мансарды |  |  |
| 12 | Наличие мезонина |  |  |
| 13 | Количество квартир | 12 |  |
| 14 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества |  |  |
| 15 | Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания |  |  |
| 16 | Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания |  |  |
| 17 | Строительный объем, куб. м. | 3987 |  |
| 18 | Площадь: |  |  |
|  | а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками, кв. м. | 920,9 |  |
|  | б) жилых помещений (общая площадь квартир), кв. м. | 800,9 |  |
|  | в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. |  |  |
|  | г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. |  |  |
| 19 | Количество лестниц | 3 |  |
| 20 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки), кв. м. | 122,2 |  |
| 21 | Уборочная площадь общих коридоров, кв. м. |  |  |
| 22 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы), кв. м. |  |  |
| 23 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома, м2 |  |  |
| 24 | Кадастровый номер земельного участка |  |  |

| 2. Техническое состояние многоквартирного дома |  |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние |  |
| 1 | фундамент | Деревянные сваи | Искривление горизонтальных линий стен, осадка отдельных участков здания поражение гнилью |  |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из 2-х кантного бруса | Продуваемость, промерзание выпучивание стен, неравномерная осадка, перекос оконных и дверных косяков, гниль, разр.бранд. |  |
| 3 | Перегородки | Деревянные |  |  |
| 4 | Перекрытия | Деревянные отепленное оштукатуренное | Диагональные и поперечные трещины, заметный прогиб балок, пораж. Гнилью, следы увлажнений |  |
| 5 | Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Трещины, протечки, ослабление креплений листов к обрешетке |  |
| 6 | Полы | Дощатые отепленные окрашенные | Прогибы и просадки, поражение гнилью |  |
| 7 | Проемы |  |  |  |
|  | оконные | Двойные створные | Поражение гнилью, створки не открываются |  |
|  | дверные | Филенчатые | Дверные полотна осели |  |
| 8 | Отделочные работы |  |  |  |
|  | Внутренняя отделка | Штукат. Стен потолков, окл. стен | Трещины в штукат., желтые пятна от протечек, загр окр слоя |  |
|  | Наружная | Обшит и окрашен | Отслоение окрасочного слоя |  |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
|  | ванны напольные |  |  |  |
|  | электроплиты |  |  |  |
|  | телефонные сети и оборудование |  |  |  |
|  | сети проводного радиовещания | От гор. сети |  |  |
|  | сигнализация |  |  |  |
|  | мусоропровод |  |  |  |
|  | лифт |  |  |  |
|  | вентиляция |  |  |  |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |
|  | электроснабжение | 220В |  |  |
|  | холодное водоснабжение | От городской магистрали | коррозия труб |  |
|  | горячее водоснабжение | От колонок |  |  |
|  | водоотведение | центральная | Утечки воды |  |
|  | газоснабжение | От баллонов |  |  |
|  | отопление | Печное; кирпичные оштукатуренные | Выпад.кирпичей из топки, дымление |  |
|  | печи |  |  |  |
|  | калориферы |  |  |  |
|  | АГВ |  |  |  |
| 11 | Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца | Перила стерты, перила расшатаны, гниль |  |

| АКТ состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме № __41_, по ________Гагарина_____ являющегося объектом конкурса |  |
| --- | --- |
| 1. Общие сведения о многоквартирном доме |  |
| 1 | Адрес МКД | ул. Гагарина, д. 41 г. Архангельск |
| 2 | Кадастровый номер МКД, серия, тип постройки |  |
| 3 | Год постройки | 1958 |
| 4 | Степень износа по данным государственного технического учета |  |
| 5 | Степень физического износа, % | 63 |
| 6 | Год последнего капитального ремонта |  |
| 7 | Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу |  |
| 8 | Этажность | 2 |
| 9 | Наличие подвала |  |
| 10 | Наличие цокольного этажа |  |
| 11 | Наличие мансарды |  |
| 12 | Наличие мезонина |  |
| 13 | Количество квартир | 8 |
| 14 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества |  |
| 15 | Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания |  |
| 16 | Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания |  |
| 17 | Строительный объем, куб. м. | 1896 |
| 18 | Площадь: |  |
|  | а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками, кв. м. | 510,9 |
|  | б) жилых помещений (общая площадь квартир), кв. м. | 457,1 |
|  | в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. |  |
|  | г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. |  |
| 19 | Количество лестниц | 2 |
| 20 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки), кв. м. | 59,2 |
| 21 | Уборочная площадь общих коридоров, кв. м. |  |
| 22 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы), кв. м. |  |
| 23 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома, м2 |  |
| 24 | Кадастровый номер земельного участка |  |

|  | 2. Техническое состояние многоквартирного дома |
| --- | --- |
|  | № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние |
|  | 1 | фундамент | Деревянные сваи | Искривление горизонтальных линий стен, осадка отдельных участков здания, гниль и разрушение верха столбов |
|  | 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса заводской заготовки | Деформация стен, повреждение венцов гнилью, продуваемость, промерзание стен |
|  | 3 | Перегородки | Досчатые оштукатуренные | Трещины в местах сопряжения со смежными конструкциями, выпучивание |
|  | 4 | Перекрытия | Деревянное утепленное оштукатуренное | Продольные и поперечные трещины в перекрытии, гниль |
|  | 5 | Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Протечки, отколы и трещины, гниль элементов стропильной системы |
|  | 6 | Полы | Деревянные отепленные окрашены, часть ДВП | Прогибы и просадки, поражения гнилью, стирание досок в ходовых местах, черные полы 1 этаж разрушены |
|  | 7 | Проемы |  |  |
|  |  | оконные | Двойные створные | Окон6ные переплеты, подоконные доски поражены гнилью, переплеты расшатаны |
|  |  | дверные | Филенчатые | Дверные полотна осели, неплотный притвор, коробки поражены гнилью, обвязка полотен повреждена |
|  | 8 | Отделочные работы |  |  |
|  |  | Внутренняя отделка | Оштукатуренны обшит окрашен окна двери окрашены масляной краской |  |
|  |  | Наружная |  | Потемнение и загрязнение окрасочного слоя отпадение штукатурки |
|  | 9 | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
|  |  | ванны напольные |  |  |
|  |  | электроплиты |  |  |
|  |  | телефонные сети и оборудование |  |  |
|  |  | сети проводного радиовещания | От городской сети |  |
|  |  | сигнализация |  |  |
|  |  | мусоропровод |  |  |
|  |  | лифт |  |  |
|  |  | вентиляция |  |  |
|  | 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  |  | электроснабжение | Открытая проводка, 220В | Потери эластичности электропроводки |
|  |  | холодное водоснабжение | От городской магистрали | Коррозия труб |
|  |  | горячее водоснабжение | От колонок | Коррозия труб неисправная система запорная арматура сан. Приборы повреждены |
|  |  | водоотведение | центральная |  |
|  |  | газоснабжение | От баллонов |  |
|  |  | отопление | Печное, кирпичное, оштукатуренное | Печи дымят, глубокие трещины выпадение кирпичей |
|  |  | печи |  |  |
|  |  | калориферы |  |  |
|  |  | АГВ |  |  |
|  | 11 | Крыльца | Деревянные лестницы | Ступени стерты трещины перила расшатаны |
| АКТ состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме № _80__, по ______пр. Обводный канал_______ являющегося объектом конкурса |  |  |
| 1. Общие сведения о многоквартирном доме |  |  |
| 1 | Адрес МКД | пр. Обводный канал, д.80 г. Архангельск, |  |
| 2 | Кадастровый номер МКД, серия, тип постройки |  |  |
| 3 | Год постройки | 1956 |  |
| 4 | Степень износа по данным государственного технического учета |  |  |
| 5 | Степень физического износа, % | 52 |  |
| 6 | Год последнего капитального ремонта |  |  |
| 7 | Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу | Акт № 197 от 26.05.2015 Распоряжение № 1764 от 08.06.2015 |  |
| 8 | Этажность | 2 |  |
| 9 | Наличие подвала |  |  |
| 10 | Наличие цокольного этажа |  |  |
| 11 | Наличие мансарды |  |  |
| 12 | Наличие мезонина |  |  |
| 13 | Количество квартир | 8 |  |
| 14 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества |  |  |
| 15 | Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания |  |  |
| 16 | Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания |  |  |
| 17 | Строительный объем, куб. м. | 1303 |  |
| 18 | Площадь: |  |  |
|  | а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками, кв. м. | 333,5 |  |
|  | б) жилых помещений (общая площадь квартир), кв. м. | 217.0 |  |
|  | в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. |  |  |
|  | г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. |  |  |
| 19 | Количество лестниц |  |  |
| 20 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки), кв. м. | 36.3 |  |
| 21 | Уборочная площадь общих коридоров, кв. м. |  |  |
| 22 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы), кв. м. |  |  |
| 23 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома, м2 |  |  |
| 24 | Кадастровый номер земельного участка |  |  |

|  | 2. Техническое состояние многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- |
|  | № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние |  |
|  | 1 | фундамент | Железобетонные сваи |  |  |
|  | 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса заводской заготовки |  |  |
|  | 3 | Перегородки | Дощатые оштукатуренные |  |  |
|  | 4 | Перекрытия | Деревянное отопленное оштукатуренное |  |  |
|  | 5 | Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям |  |  |
|  | 6 | Полы | Дощатые отепленные окрашены |  |  |
|  | 7 | Проемы |  |  |  |
|  |  | оконные | Двойные створные |  |  |
|  |  | дверные | филенчатые |  |  |
|  | 8 | Отделочные работы |  |  |  |
|  |  | Внутренняя отделка | Штукатурка потолков окраска окон и дверей |  |  |
|  |  | Наружная | Обшит и окрашен |  |  |
|  | 9 | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
|  |  | ванны напольные |  |  |  |
|  |  | электроплиты |  |  |  |
|  |  | телефонные сети и оборудование |  |  |  |
|  |  | сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
|  |  | сигнализация |  |  |  |
|  |  | мусоропровод |  |  |  |
|  |  | лифт |  |  |  |
|  |  | вентиляция |  |  |  |
|  | 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |
|  |  | электроснабжение | Открытая, 220В |  |  |
|  |  | холодное водоснабжение |  |  |  |
|  |  | горячее водоснабжение |  |  |  |
|  |  | водоотведение | центральная |  |  |
|  |  | газоснабжение | Центральное |  |  |
|  |  | отопление | Печное: кирпичное оштукатуренное |  |  |
|  |  | печи |  |  |  |
|  |  | калориферы |  |  |  |
|  |  | АГВ |  |  |  |
|  | 11 | Крыльца | Деревянные простые |  |  |
| АКТ состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме № _27__, по _______Самойло______ являющегося объектом конкурса |  |  |
| 1. Общие сведения о многоквартирном доме |  |  |
| 1 | Адрес МКД | ул. Самойло 27 г. Архангельск, |  |
| 2 | Кадастровый номер МКД, серия, тип постройки |  |  |
| 3 | Год постройки | 1960 |  |
| 4 | Степень износа по данным государственного технического учета |  |  |
| 5 | Степень физического износа, % | 57 |  |
| 6 | Год последнего капитального ремонта | 1970 |  |
| 7 | Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу |  |  |
| 8 | Этажность | 2 |  |
| 9 | Наличие подвала |  |  |
| 10 | Наличие цокольного этажа |  |  |
| 11 | Наличие мансарды |  |  |
| 12 | Наличие мезонина |  |  |
| 13 | Количество квартир | 4 |  |
| 14 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества |  |  |
| 15 | Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания |  |  |
| 16 | Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания |  |  |
| 17 | Строительный объем, куб. м. | 1634 |  |
| 18 | Площадь: |  |  |
|  | а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками, кв. м. | 461,5 |  |
|  | б) жилых помещений (общая площадь квартир), кв. м. | 461.5 |  |
|  | в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. |  |  |
|  | г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. |  |  |
| 19 | Количество лестниц | 2 |  |
| 20 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки), кв. м. |  |  |
| 21 | Уборочная площадь общих коридоров, кв. м. | 47,1 |  |
| 22 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы), кв. м. |  |  |
| 23 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома, м2 |  |  |
| 24 | Кадастровый номер земельного участка |  |  |

| 2. Техническое состояние многоквартирного дома |  |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние |  |
| 1 | фундамент | Железобетонные стулья | Искривление и знач. Осадка отд. Уч-в стен(в середине здания) |  |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса заводской заготовки 15*15 см. обшит окрашен | Выпучивание стен и прогибы неравном осадка перекос |  |
| 3 | Перегородки | Дощатые оштукатуренные | Гниль венцов трещины и зазоры |  |
| 4 | Перекрытия | Деревянное отепленное оштукатуренное | Глубокие трещины в местах сопр. Балок с несущими стенами |  |
| 5 | Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Отколы и трещины , протечки, гниль древесины |  |
| 6 | Полы | Дощаты утепленные окрашенные | Прогибы и просадки полы проваливаются |  |
| 7 | Проемы |  |  |  |
|  | оконные | Двойные створные | Переплеты расшатаны |  |
|  | дверные | филенчатые | дв. коробки гнилые, перекошенные |  |
| 8 | Отделочные работы |  |  |  |
|  | Внутренняя отделка | Штукатурка масляная краска | Отслоение вздутие и отставание краски |  |
|  | Наружная | Обшит окрашен | Гниль отставание обшивки от стен, отпадение штукатурки |  |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
|  | ванны напольные |  |  |  |
|  | электроплиты |  |  |  |
|  | телефонные сети и оборудование |  |  |  |
|  | сети проводного радиовещания |  |  |  |
|  | сигнализация |  |  |  |
|  | мусоропровод |  |  |  |
|  | лифт |  |  |  |
|  | вентиляция |  |  |  |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |
|  | электроснабжение | Открытая, 220В | Плохая |  |
|  | холодное водоснабжение | От городской магистрали | Неисправность системы, коррозия труб |  |
|  | горячее водоснабжение |  |  |  |
|  | водоотведение | В гор. коллектор | Канализация зимой замерзает |  |
|  | газоснабжение | От баллонов |  |  |
|  | отопление | ТЭЦ |  |  |
|  | печи |  |  |  |
|  | калориферы |  |  |  |
|  | АГВ |  |  |  |
| 11 | Крыльца | Деревянные простые | Ступени стерты обгорели трещины в досках, расшатаны |  |

| АКТ состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме № 55___, по Свободы_____________ являющегося объектом конкурса |  |
| --- | --- |
| 1. Общие сведения о многоквартирном доме |  |
| 1 | Адрес МКД | ул. Свободы 55 г. Архангельск, |
| 2 | Кадастровый номер МКД, серия, тип постройки |  |
| 3 | Год постройки | 1910 |
| 4 | Степень износа по данным государственного технического учета | 70 |
| 5 | Степень физического износа, % |  |
| 6 | Год последнего капитального ремонта | 1962 |
| 7 | Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу |  |
| 8 | Этажность | 2 |
| 9 | Наличие подвала |  |
| 10 | Наличие цокольного этажа |  |
| 11 | Наличие мансарды |  |
| 12 | Наличие мезонина |  |
| 13 | Количество квартир | 6 |
| 14 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества |  |
| 15 | Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания |  |
| 16 | Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания |  |
| 17 | Строительный объем, куб. м. | 2314 |
| 18 | Площадь: |  |
|  | а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками, кв. м. | 637,5 |
|  | б) жилых помещений (общая площадь квартир), кв. м. | 583,4 |
|  | в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. |  |
|  | г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. |  |
| 19 | Количество лестниц | 1 |
| 20 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки), кв. м. | 21,7 |
| 21 | Уборочная площадь общих коридоров, кв. м. |  |
| 22 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы), кв. м. |  |
| 23 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома, м2 |  |
| 24 | Кадастровый номер земельного участка |  |

| 2. Техническое состояние многоквартирного дома |  |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние |  |
| 1 | фундамент | Деревянные сваи | искривление горизонтальных линий стен, гниль фундамента, оседание отдельных участков здания |  |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бревен | Выпучивание стен, прогибы, венцы, повреждены гнилью |  |
| 3 | Перегородки |  |  |  |
| 4 | Перекрытия | Деревянное отепленное оштукатуренное | Заметный прогиб, трещины в штукатурке |  |
| 5 | Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Гниль в деревянных конструкциях протечки кровли |  |
| 6 | Полы | Деревянные отопленные окрашенные | Прогибы, посадки, изношенность |  |
| 7 | Проемы |  |  |  |
|  | оконные | Двойные: летние-глухие зимние-створные | Гниль в оконных переплетах, подоконных досках |  |
|  | дверные | Филенчатые | Коробки местами повреждены гнилью |  |
| 8 | Отделочные работы |  |  |  |
|  | Внутренняя отделка | Штукатурка стен | Отпадение штукатурки, отслоение и отпадение окрасочного слоя |  |
|  | Наружная | Обшит окрашен |  |  |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
|  | ванны напольные |  |  |  |
|  | электроплиты |  |  |  |
|  | телефонные сети и оборудование | От городской сети |  |  |
|  | сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
|  | сигнализация |  |  |  |
|  | мусоропровод |  |  |  |
|  | лифт |  |  |  |
|  | вентиляция |  |  |  |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |
|  | электроснабжение | Открытая проводка 220В |  |  |
|  | холодное водоснабжение | От гор. магистрали | Массовое проржавление трубопроводов |  |
|  | горячее водоснабжение |  |  |  |
|  | водоотведение | центральная |  |  |
|  | газоснабжение | От баллонов |  |  |
|  | отопление | Кирпичное оштукатуренное | Сдвиги выпадение отдельных кирпичей дымление |  |
|  | печи |  |  |  |
|  | калориферы |  |  |  |
|  | АГВ |  |  |  |
| 11 | Крыльца | Деревянные простые | Стертости ступеней, гниль, прогибы, зыбкость при ходьбе |  |

| АКТ состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме № _57__, по _______Свободы______ являющегося объектом конкурса |  |
| --- | --- |
| 1. Общие сведения о многоквартирном доме |  |
| 1 | Адрес МКД | ул. Свободы, д. 57 г. Архангельск, |
| 2 | Кадастровый номер МКД, серия, тип постройки |  |
| 3 | Год постройки | 1900 |
| 4 | Степень износа по данным государственного технического учета |  |
| 5 | Степень физического износа, % | 66 |
| 6 | Год последнего капитального ремонта | 1988 |
| 7 | Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу |  |
| 8 | Этажность | 2 |
| 9 | Наличие подвала |  |
| 10 | Наличие цокольного этажа |  |
| 11 | Наличие мансарды |  |
| 12 | Наличие мезонина |  |
| 13 | Количество квартир | 4 |
| 14 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества |  |
| 15 | Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания |  |
| 16 | Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания |  |
| 17 | Строительный объем, куб. м. | 1209 |
| 18 | Площадь: |  |
|  | а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками, кв. м. | 312 |
|  | б) жилых помещений (общая площадь квартир), кв. м. | 312 |
|  | в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. |  |
|  | г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. |  |
| 19 | Количество лестниц |  |
| 20 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки), кв. м. |  |
| 21 | Уборочная площадь общих коридоров, кв. м. |  |
| 22 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы), кв. м. |  |
| 23 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома, м2 |  |
| 24 | Кадастровый номер земельного участка |  |

| 2. Техническое состояние многоквартирного дома |  |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние |  |
| 1 | фундамент | Деревянные сваи | Искривление горизонтальных линий цоколя, осадка отдельных учатков здания |  |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бревен | Неравномерная осадка, перекос дверных и оконных блоков, осадка углов повреждение венцов гнилью и трещинами |  |
| 3 | Перегородки | дощатые | Перекосы и выпучивание |  |
| 4 | Перекрытия | Деревянное отопленное оштукатуренное | Протечки, трещины в перекрытии |  |
| 5 | Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Протечки и просветы в отдельных частях, отколы, трещины листов |  |
| 6 | Полы | Дощатые, отопленные, окрашены | Просадки, прогибы, стертости, поражение досок гнилью |  |
| 7 | Проемы |  |  |  |
|  | оконные | Летние створные зимние глухие | Гниль в оконных переплетах, подоконных досках, перекос |  |
|  | дверные | Филенчатые | Осадка перекос дверей |  |
| 8 | Отделочные работы |  |  |  |
|  | Внутренняя отделка | Штукатурка стен, потолков, масляная окраска окон, дверей |  |  |
|  | Наружная | Обшит и окрашен | Нарушение окрасочного слоя |  |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
|  | ванны напольные |  |  |  |
|  | электроплиты |  |  |  |
|  | телефонные сети и оборудование |  |  |  |
|  | сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
|  | сигнализация |  |  |  |
|  | мусоропровод |  |  |  |
|  | лифт |  |  |  |
|  | вентиляция |  |  |  |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |
|  | электроснабжение | Открытая 220В | Потеря эластичности изоляции проводов |  |
|  | холодное водоснабжение | От городской магистрали | Приборы местами отсутствуют |  |
|  | горячее водоснабжение |  |  |  |
|  | водоотведение | центральная | Повреждение моек, унитазов |  |
|  | газоснабжение | От баллонов |  |  |
|  | отопление |  |  |  |
|  | печи | Печное отопление | Выпадение отдельных кирпичей, дымление, перегрев |  |
|  | калориферы |  |  |  |
|  | АГВ |  |  |  |
| 11 | Крыльца | деревянные | Ступени лестниц стерты |  |

| АКТ состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме № __6_, по _____Сибиряковцев________ являющегося объектом конкурса |  |
| --- | --- |
| 1. Общие сведения о многоквартирном доме |  |
| 1 | Адрес МКД | ул. Сибиряковцев 6 г. Архангельск, |
| 2 | Кадастровый номер МКД, серия, тип постройки |  |
| 3 | Год постройки | 1958 |
| 4 | Степень износа по данным государственного технического учета |  |
| 5 | Степень физического износа, % | 44 |
| 6 | Год последнего капитального ремонта | 1975 |
| 7 | Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу |  |
| 8 | Этажность | 2 |
| 9 | Наличие подвала |  |
| 10 | Наличие цокольного этажа |  |
| 11 | Наличие мансарды |  |
| 12 | Наличие мезонина |  |
| 13 | Количество квартир | 8 |
| 14 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества |  |
| 15 | Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания |  |
| 16 | Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания |  |
| 17 | Строительный объем, куб. м. | 1572 |
| 18 | Площадь: |  |
|  | а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками, кв. м. | 413,2 |
|  | б) жилых помещений (общая площадь квартир), кв. м. | 413,2 |
|  | в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. |  |
|  | г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. |  |
| 19 | Количество лестниц | 1 |
| 20 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки), кв. м. |  |
| 21 | Уборочная площадь общих коридоров, кв. м. | 31,9 |
| 22 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы), кв. м. |  |
| 23 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома, м2 |  |
| 24 | Кадастровый номер земельного участка |  |

| 2. Техническое состояние многоквартирного дома |  |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние |  |
| 1 | фундамент | Бутобетонные столбы | Неравномерная осадка, гниль в цоколе |  |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из 4х кантного бруса | Перекосы выпуривание трещины |  |
| 3 | Перегородки | Деревянные |  |  |
| 4 | Перекрытия | Деревянные отупленные оштукатуренные | Перекосы потолков трещины следы протечек |  |
| 5 | Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Протечки отколы трещины |  |
| 6 | Полы | Деревянное отепленное окрашенное | Гниль, выпучивание, перекосы, осадки |  |
| 7 | Проемы |  |  |  |
|  | оконные | Летние-створные\ зимние-глухие | Перекосы, гниль |  |
|  | дверные | филенчатые | Расстройство сопряжений |  |
| 8 | Отделочные работы |  |  |  |
|  | Внутренняя отделка | Штукатурка перегородок | Падение штукатурки |  |
|  | Наружная | Обшит окрашен | трещины |  |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
|  | ванны напольные |  |  |  |
|  | электроплиты |  |  |  |
|  | телефонные сети и оборудование |  |  |  |
|  | сети проводного радиовещания | От гор. сети |  |  |
|  | сигнализация |  |  |  |
|  | мусоропровод |  |  |  |
|  | лифт |  |  |  |
|  | вентиляция |  |  |  |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |
|  | электроснабжение | Открытая 220В | Неисправность проводки |  |
|  | холодное водоснабжение | От гор. магистрали | Гниль трубопровода, наличие хомутов, ржавчина |  |
|  | горячее водоснабжение | От колонок |  |  |
|  | водоотведение | центральная |  |  |
|  | газоснабжение | От емкости |  |  |
|  | отопление | ТЭЦ |  |  |
|  | печи |  |  |  |
|  | калориферы |  |  |  |
|  | АГВ |  |  |  |
| 11 | Крыльца | Деревянные | Стертости трещины |  |

| АКТ состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме № _36__, по ___Комсомольская__________ являющегося объектом конкурса |  |
| --- | --- |
| 1. Общие сведения о многоквартирном доме |  |
| 1 | Адрес МКД | ул. Комсомольская, д. 36 г. Архангельск, |
| 2 | Кадастровый номер МКД, серия, тип постройки | 29:22:00 00 00:0000:11:401:001:002141220 |
| 3 | Год постройки | 1963 |
| 4 | Степень износа по данным государственного технического учета | 49 |
| 5 | Степень физического износа, % |  |
| 6 | Год последнего капитального ремонта |  |
| 7 | Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу |  |
| 8 | Этажность | 5 |
| 9 | Наличие подвала |  |
| 10 | Наличие цокольного этажа |  |
| 11 | Наличие мансарды |  |
| 12 | Наличие мезонина |  |
| 13 | Количество квартир | 21 |
| 14 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества |  |
| 15 | Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания |  |
| 16 | Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания |  |
| 17 | Строительный объем, куб. м. | 11233 |
| 18 | Площадь: |  |
|  | а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками, кв. м. | 3144,7 |
|  | б) жилых помещений (общая площадь квартир), кв. м. | 2035 |
|  | в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. | 913,3 |
|  | г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. |  |
| 19 | Количество лестниц | 3 |
| 20 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки), кв. м. | 200,1 |
| 21 | Уборочная площадь общих коридоров, кв. м. |  |
| 22 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы), кв. м. |  |
| 23 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома, м2 |  |
| 24 | Кадастровый номер земельного участка |  |

| 2. Техническое состояние многоквартирного дома |  |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние |  |
| 1 | фундамент | Железобетонный свайный с монолитным растверком | Искривление горизонтальных линий цоколя без признаков увеличения осадочных деформация |  |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные в 2,5 кирпича, оштукатурены | Отпадение штукатурки стен, ослабление кирпичной клади стен, карниза, |  |
| 3 | Перегородки | гипсобетонные |  |  |
| 4 | Перекрытия | Железобетонные плиты | Трещины, прогибы, следы протечек или промерзаний в местах примыкания к наружным стенам |  |
| 5 | Крыша | Асбофанерная по деревянным стропилам асбестоцементная по деревянным стропилам | Повреждение отдельных листов, отколы и трещины, протечки, ослабление креплений листов к обрешетке |  |
| 6 | Полы | Дощатые, утепленные, окрашенные | Прогибы и просадки, местами изломы отдельных досок |  |
| 7 | Проемы |  |  |  |
|  | оконные | Двойные створные | Нижний брус оконного переплета и подоконная доска поражены гнилью, древесина расслаивается, переплеты расшатаны |  |
|  | дверные | Филенчатые металлические | Коробки местами повреждены или поражены гнилью, наличники местами утрачены, обвязка полотен повреждена |  |
| 8 | Отделочные работы | Штукатурка и простая окраска | Отпадение штукатурки, отшелушивание окрасочного слоя |  |
|  | Внутренняя отделка |  |  |  |
|  | Наружная |  |  |  |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
|  | ванны напольные |  |  |  |
|  | электроплиты |  |  |  |
|  | телефонные сети и оборудование |  |  |  |
|  | сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
|  | сигнализация |  |  |  |
|  | мусоропровод |  |  |  |
|  | лифт |  |  |  |
|  | вентиляция |  |  |  |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |
|  | электроснабжение | Скрытая проводка 220 В | Полная потеря эластичночти изоляции проводов, значительные повреждения магистральных внутриквартирных сетей и приборов, следы ремонта системы с частичной заменой сетей и приборов отдельными местами. |  |
|  | холодное водоснабжение | От городской сети | Расстройство арматуры, следы ремонта трубопроводов (хомуты, заварка, замена отдельных участков), значительная коррозия трубопроводов |  |
|  | горячее водоснабжение | центральное | Неисправность системы: выход из строя запорной арматуры, следы больших ремонтов системы, коррозия элементов системы. |  |
|  | водоотведение | центральная | Неисправность системы, повсеместное повреждение приборов, следы ремонтов (хомуты, заделка и замена отдельных участков) |  |
|  | газоснабжение | От емкости |  |  |
|  | отопление | центральное | Капельные течи в отопительных приборах и местах их врезки, следы протечек в отопительных приборах, большое кол-во хомутов на стояках и магистралях, коррозия трубопроводов магистралей |  |
|  | печи |  |  |  |
|  | калориферы |  |  |  |
|  | АГВ |  |  |  |
| 11 | Крыльца | Железобетонные лестницы | Трещины неровности выбоины сколы |  |

| АКТ состояния имущества собственников помещений в многоквартирном доме № __9_, по __Суворова___________ являющегося объектом конкурса |  |
| --- | --- |
| 1. Общие сведения о многоквартирном доме |  |
| 1 | Адрес МКД | ул. Суворова, д. 9 г. Архангельск, |
| 2 | Кадастровый номер МКД, серия, тип постройки | 29:22:00 00 00:0000:11:401:001:002141170 |
| 3 | Год постройки | 1965 |
| 4 | Степень износа по данным государственного технического учета | 51 |
| 5 | Степень физического износа, % |  |
| 6 | Год последнего капитального ремонта |  |
| 7 | Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу |  |
| 8 | Этажность | 5 |
| 9 | Наличие подвала | 1 |
| 10 | Наличие цокольного этажа |  |
| 11 | Наличие мансарды |  |
| 12 | Наличие мезонина |  |
| 13 | Количество квартир | 26 |
| 14 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества |  |
| 15 | Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания |  |
| 16 | Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания |  |
| 17 | Строительный объем, куб. м. | 13384 |
| 18 | Площадь: |  |
|  | а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками, кв. м. | 3775,7 |
|  | б) жилых помещений (общая площадь квартир), кв. м. | 2605,3 |
|  | в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. | 820,6 |
|  | г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. |  |
| 19 | Количество лестниц | 3 |
| 20 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки), кв. м. | 236,6 |
| 21 | Уборочная площадь общих коридоров, кв. м. |  |
| 22 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы), кв. м. |  |
| 23 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома, м2 | 861,6 |
| 24 | Кадастровый номер земельного участка |  |

| 2. Техническое состояние многоквартирного дома |  |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние |  |
| 1 | Фундамент | Железобетонные блоки | Трещины сколы выкрашивание кирпичей и штукатурного слоя в цокольной части здания |  |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные t=2,5 кирпича, облицованы силикатным кирпичом | Выветривание швов, массовые, глубокие, обширные трещины по всей высоте наружной стены здания; увлажнение стен, плесень в местах установки душевых поддонов, выкрашивание кирпичей под окнами |  |
| 3 | Перегородки | Деревянные | трещины |  |
| 4 | Перекрытия | Железобетонные плиты | Трещины, щели в местах примыканий, следы протечек |  |
| 5 | Крыша | Асбестоцементная по деревянным стропилам | Трещины сколы, просветы, ослабление креплений отдельных листов, протечки |  |
| 6 | Полы | Досчатые, бетонные, плиточные | Щели трещины уклоны сколы |  |
| 7 | Проемы |  |  |  |
|  | оконные | Двойные створные | Коробление, щели, трещины, гниль |  |
|  | дверные | Филенчатые | Коробление щели трещины гниль неплотный притвор |  |
| 8 | Отделочные работы | Штукатурка, побелка, окраска, обои | Сильное загрязнение, трещины, изношенность |  |
|  | Внутренняя отделка |  |  |  |
|  | Наружная |  |  |  |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
|  | ванны напольные |  |  |  |
|  | электроплиты |  |  |  |
|  | телефонные сети и оборудование | От городской сети |  |  |
|  | сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
|  | сигнализация |  |  |  |
|  | мусоропровод |  |  |  |
|  | лифт |  |  |  |
|  | вентиляция |  |  |  |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |
|  | электроснабжение | Скрытая проводка 220В | Полная потеря эластичности, изоляция проводов, значительные повреждения магистралях внутриквартирных сетей и приборов, следы ремонтов системы с частичной заменой сетей и приборов местами |  |
|  | холодное водоснабжение | От городской сети | Расстройство арматуры и смывных бочков, следы ремонтов трубопроводов, хомуты, замена отд. Участков, значительная коррозия трубопроводов |  |
|  | горячее водоснабжение | центральное | Неисправность смесителей и запорной арматуры, следы ремонтов трубопроводов и магистрали, хомуты , заплаты, замена отдельных участков, значительная коррозия трубопроводов |  |
|  | водоотведение | От городской сети | Расстройство арматуры и смывных бачков ; следы ремонта трубопроводов хомуты, замена |  |
|  | газоснабжение |  |  |  |
|  | отопление | центральное | Капельные течи в местах вырезки запорной арматуры, приборов и в секциях отопительных приборов; отдельные хомуты на стояках и магистралях; значительные нарушения теплоизоляции магистралей ; следы ремонтов |  |
|  | печи |  |  |  |
|  | калориферы |  |  |  |
|  | АГВ |  |  |  |
| 11 | Крыльца | Железобетонные лестницы крыльца | Выбоины, сколы ступеней, повреждение поручней |  |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  1 кор.2 по ул. Вологодская,

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Вологодская, дом 1 кор.2

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1931

- Степень износа по данным государственного технического учета: 58%   на 1998 г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 3

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир:    7

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 2929	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками:   662,2	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 662,2	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 2	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: _____     кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| Фундамент |  |  |
| Наружные и внутренние капитальные стены | Дерев. |  |
| Перегородки |  |  |
| Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| Крыша |  |  |
| Полы |  |  |
| Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Есть |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | Есть |  |
| газоснабжение | Есть |  |
| отопление (от внешних котельных) | Тэц |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| Крыльца |  |  |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  14 по ул. Вологодская,

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Вологодская, дом 142

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1951

- Степень износа по данным государственного технического учета: 36%   на 1997 г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 1

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир:    4

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 1784	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками:   454,8	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 454,8	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 1	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: _____     кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| Фундамент |  |  |
| Наружные и внутренние капитальные стены | Дерев. |  |
| Перегородки |  |  |
| Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| Крыша |  |  |
| Полы |  |  |
| Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Есть |  |
| горячее водоснабжение | есть |  |
| водоотведение | Есть |  |
| газоснабжение | Есть |  |
| отопление (от внешних котельных) | Тэц |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| Крыльца |  |  |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  16 кор.1 по ул. Вологодская,

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Вологодская, дом 16 кор.1

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1930

- Степень износа по данным государственного технического учета: 70%   на 2001 г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир:    8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 2255	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками:   533,9	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 533,9	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 2	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: _____     кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| Фундамент |  |  |
| Наружные и внутренние капитальные стены | Дерев. |  |
| Перегородки |  |  |
| Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| Крыша |  |  |
| Полы |  |  |
| Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Есть |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | Есть |  |
| газоснабжение | Есть |  |
| отопление (от внешних котельных) | Тэц |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| Крыльца |  |  |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  33 по ул. Вологодская,

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Вологодская, дом 33

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1933

- Степень износа по данным государственного технического учета: 70%   на 2001 г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир:    8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 2204	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками:   522,4	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 522,4	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 2	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: _____     кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| Фундамент |  |  |
| Наружные и внутренние капитальные стены | Дерев. |  |
| Перегородки |  |  |
| Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| Крыша |  |  |
| Полы |  |  |
| Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Есть |  |
| горячее водоснабжение | есть |  |
| водоотведение | Есть |  |
| газоснабжение | Есть |  |
| отопление (от внешних котельных) | Тэц |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| Крыльца |  |  |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  25 по ул. Гагарина,

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Гагарина, дом 25

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1957

- Степень износа по данным государственного технического учета: 65%   на 1999 г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир:    8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 2283	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками:   518,8	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 518,8	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 2	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: _____     кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| Фундамент |  |  |
| Наружные и внутренние капитальные стены | Дерев. |  |
| Перегородки |  |  |
| Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| Крыша |  |  |
| Полы |  |  |
| Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Есть |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | Есть |  |
| газоснабжение | Есть |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | печи |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| Крыльца |  |  |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  26 по ул. Гагарина,

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Гагарина, дом 26

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1952

- Степень износа по данным государственного технического учета: 59%   на 1999 г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир:    8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 2001	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками:   476,9	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 476,9	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 2	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: _____     кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| Фундамент |  |  |
| Наружные и внутренние капитальные стены | Дерев. |  |
| Перегородки |  |  |
| Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| Крыша |  |  |
| Полы |  |  |
| Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Есть |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | Есть |  |
| газоснабжение | Есть |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | печи |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| Крыльца |  |  |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  30 по ул. Гагарина,

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Гагарина, дом 30

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1952

- Степень износа по данным государственного технического учета: 70%   на 2012 г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир:    8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 19731	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками:   479,4	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 479,4	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 2	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: _____     кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| Фундамент |  |  |
| Наружные и внутренние капитальные стены | Дерев. |  |
| Перегородки |  |  |
| Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| Крыша |  |  |
| Полы |  |  |
| Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Есть |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | Есть |  |
| газоснабжение | Есть |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | печи |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| Крыльца |  |  |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  32 по ул. Гагарина,

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Гагарина, дом 32

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1952

- Степень износа по данным государственного технического учета: 61%   на 1999 г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир:    8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 1978	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками:   494,1	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 494,1	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 2	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: _____     кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| Фундамент |  |  |
| Наружные и внутренние капитальные стены | Дерев. |  |
| Перегородки |  |  |
| Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| Крыша |  |  |
| Полы |  |  |
| Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Есть |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | Есть |  |
| газоснабжение | Есть |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | печи |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| Крыльца |  |  |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  33 по ул. Гагарина,

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Гагарина, дом 33

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1956

- Степень износа по данным государственного технического учета: 67%   на 2003 г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир:    12

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 2209	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками:   584,5	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 584,5	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 2	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: _____     кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| Фундамент |  |  |
| Наружные и внутренние капитальные стены | Дерев. |  |
| Перегородки |  |  |
| Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| Крыша |  |  |
| Полы |  |  |
| Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Есть |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | Есть |  |
| газоснабжение | Есть |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | печи |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| Крыльца |  |  |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  36 по ул. Гагарина,

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Гагарина, дом 36

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1953

- Степень износа по данным государственного технического учета: 66%   на 2006 г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир:    8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 2022	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками:   476,8	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 476,8	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 2	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: _____     кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| Фундамент |  |  |
| Наружные и внутренние капитальные стены | Дерев. |  |
| Перегородки |  |  |
| Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| Крыша |  |  |
| Полы |  |  |
| Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Есть |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | Есть |  |
| газоснабжение | Есть |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | печи |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| Крыльца |  |  |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  37 по ул. Гагарина,

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Гагарина, дом 37

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1957

- Степень износа по данным государственного технического учета: 66%   на 2002 г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир:    12

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 2331	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками:   582,4	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 582,4	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 2	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: _____     кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| Фундамент |  |  |
| Наружные и внутренние капитальные стены | Дерев. |  |
| Перегородки |  |  |
| Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| Крыша |  |  |
| Полы |  |  |
| Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Есть |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | Есть |  |
| газоснабжение | Есть |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | печи |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| Крыльца |  |  |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  39 по ул. Гагарина,

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Гагарина, дом 39

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1957

- Степень износа по данным государственного технического учета: 66%   на 2002 г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир:    12

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 2331	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками:   600,3	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 600,3	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 2	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: _____     кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| Фундамент |  |  |
| Наружные и внутренние капитальные стены | Дерев. |  |
| Перегородки |  |  |
| Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| Крыша |  |  |
| Полы |  |  |
| Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Есть |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | Есть |  |
| газоснабжение | Есть |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | печи |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| Крыльца |  |  |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  39 кор.1 по ул. Гагарина,

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Гагарина, дом 39 кор.1

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1957

- Степень износа по данным государственного технического учета: 66%   на 2002 г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир:    12

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 2314	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками:   591,3	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 591,3	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 2	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: _____     кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| Фундамент |  |  |
| Наружные и внутренние капитальные стены | Дерев. |  |
| Перегородки |  |  |
| Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| Крыша |  |  |
| Полы |  |  |
| Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Есть |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | Есть |  |
| газоснабжение | Есть |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | печи |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| Крыльца |  |  |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  47 по ул. Карельская,

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Карельская, дом 47

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1942

- Степень износа по данным государственного технического учета: 68%   на 2002 г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир:    12

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 4478	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками:   987,5	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 987,5	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 3	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: _____     кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| Фундамент |  |  |
| Наружные и внутренние капитальные стены | Дерев. |  |
| Перегородки |  |  |
| Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| Крыша |  |  |
| Полы |  |  |
| Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Есть |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | Есть |  |
| газоснабжение | Есть |  |
| отопление (от внешних котельных) | тэц |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| Крыльца |  |  |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  42 по ул. Карла Маркса

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Карла Маркса, дом 42

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1903

- Степень износа по данным государственного технического учета: 70%   на 1998 г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир:    4

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 1258	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками:   307,6	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 307,6	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 2	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: _____     кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| Фундамент |  |  |
| Наружные и внутренние капитальные стены | Дерев. |  |
| Перегородки |  |  |
| Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| Крыша |  |  |
| Полы |  |  |
| Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Есть |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | Есть |  |
| газоснабжение | Есть |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | печи |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| Крыльца |  |  |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  74 по ул. Логинова

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Логинова, дом 74

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1955

- Степень износа по данным государственного технического учета: 56%   на 1996г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир:    8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 1594	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками:   399,7	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 399,7	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 1	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: _____     кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| Фундамент |  |  |
| Наружные и внутренние капитальные стены | Дерев. |  |
| Перегородки |  |  |
| Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| Крыша |  |  |
| Полы |  |  |
| Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Есть |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | Есть |  |
| газоснабжение | Есть |  |
| отопление (от внешних котельных) | тэц |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| Крыльца |  |  |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  172 кор.3 по пр. Ломоносова

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, пр.  Ломоносова д.172 кор.3

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1917

- Степень износа по данным государственного технического учета: 60%   на 1998г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 3

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир:    6

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 2702	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками:   663,1	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 663,1	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 2	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: _____     кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| Фундамент |  |  |
| Наружные и внутренние капитальные стены | Дерев. |  |
| Перегородки |  |  |
| Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| Крыша |  |  |
| Полы |  |  |
| Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Есть |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | Есть |  |
| газоснабжение | Есть |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | печи |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| Крыльца |  |  |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  200 кор.1 по пр. Ломоносова

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, пр.  Ломоносова д.200 кор.1

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1931

- Степень износа по данным государственного технического учета: 71%   на 1996г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир:    2

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 1411	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками:   343,8	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 343,8	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 2	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: _____     кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| Фундамент |  |  |
| Наружные и внутренние капитальные стены | Дерев. |  |
| Перегородки |  |  |
| Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| Крыша |  |  |
| Полы |  |  |
| Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Есть |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | Есть |  |
| газоснабжение |  |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | печи |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| Крыльца |  |  |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  59 по пр. Обводный Канал

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, пр.  Обводный Канал д.59

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1931

- Степень износа по данным государственного технического учета: 71%   на 2003г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир:    4

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 2189	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками:   549,8	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 549,8	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 2	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: _____     кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| Фундамент |  |  |
| Наружные и внутренние капитальные стены | Дерев. |  |
| Перегородки |  |  |
| Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| Крыша |  |  |
| Полы |  |  |
| Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Есть |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | Есть |  |
| газоснабжение | Есть |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | печи |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| Крыльца |  |  |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  61 по пр. Обводный Канал

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, пр.  Обводный Канал д.61

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1931

- Степень износа по данным государственного технического учета: 70%   на 2003г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир:    4

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 2190	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками:   551,3	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 551,3	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 2	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: _____     кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| Фундамент |  |  |
| Наружные и внутренние капитальные стены | Дерев. |  |
| Перегородки |  |  |
| Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| Крыша |  |  |
| Полы |  |  |
| Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Есть |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | Есть |  |
| газоснабжение | Есть |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | печи |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| Крыльца |  |  |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  63 по пр. Обводный Канал

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, пр.  Обводный Канал д.63

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1931

- Степень износа по данным государственного технического учета: 70%   на 2003г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир:    4

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 2300	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками:   558,0	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 558,0	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 2	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: _____     кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| Фундамент |  |  |
| Наружные и внутренние капитальные стены | Дерев. |  |
| Перегородки |  |  |
| Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| Крыша |  |  |
| Полы |  |  |
| Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Есть |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | Есть |  |
| газоснабжение | Есть |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | печи |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| Крыльца |  |  |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  50 по ул. Попова

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Попова д.50

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1958

- Степень износа по данным государственного технического учета: 68%   на 2011г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир:    8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 2165	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками:   576,0	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 576,0	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 1	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: _____     кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| Фундамент |  |  |
| Наружные и внутренние капитальные стены | Дерев. |  |
| Перегородки |  |  |
| Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| Крыша |  |  |
| Полы |  |  |
| Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Есть |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | Есть |  |
| газоснабжение | есть |  |
| отопление (от внешних котельных) | тэц |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| Крыльца |  |  |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  52 по ул. Попова

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Попова д.52

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1958

- Степень износа по данным государственного технического учета: 74%   на 2012г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир:    8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 2176	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками:   594,1	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 594,1	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 1	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: _____     кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| Фундамент |  |  |
| Наружные и внутренние капитальные стены | Дерев. |  |
| Перегородки |  |  |
| Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| Крыша |  |  |
| Полы |  |  |
| Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Есть |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | Есть |  |
| газоснабжение | есть |  |
| отопление (от внешних котельных) | тэц |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| Крыльца |  |  |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  56 по ул. Попова

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Попова д.56

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1958

- Степень износа по данным государственного технического учета: 67%   на 2001г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир:    8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 2226	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками:   596,5	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 596,5	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 1	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: _____     кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| Фундамент |  |  |
| Наружные и внутренние капитальные стены | Дерев. |  |
| Перегородки |  |  |
| Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| Крыша |  |  |
| Полы |  |  |
| Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Есть |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | Есть |  |
| газоснабжение | есть |  |
| отопление (от внешних котельных) | тэц |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| Крыльца |  |  |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  28 по ул. Свободы

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Свободы д.28

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1917

- Степень износа по данным государственного технического учета: 69%   на 1998г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир:    2

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 2095	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками:   389,1	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 389,1	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 2	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: _____     кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| Фундамент |  |  |
| Наружные и внутренние капитальные стены | Дерев. |  |
| Перегородки |  |  |
| Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| Крыша |  |  |
| Полы |  |  |
| Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Есть |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | Есть |  |
| газоснабжение | есть |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | печи |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| Крыльца |  |  |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  57 кор.1 по ул. Свободы

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Свободы д.57 кор.1

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1910

- Степень износа по данным государственного технического учета: 69%   на 1998г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир:    4

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 776	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками:   171,9	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 171,9	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 2	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: _____     кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| Фундамент |  |  |
| Наружные и внутренние капитальные стены | Дерев. |  |
| Перегородки |  |  |
| Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| Крыша |  |  |
| Полы |  |  |
| Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Есть |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | Есть |  |
| газоснабжение | есть |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | печи |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| Крыльца |  |  |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №107 кор.1   по пр. Советских Космонавтов

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, пр. Советских Космонавтов д.107 кор.1

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1917

- Степень износа по данным государственного технического учета: 66%   на 2011г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир:    5

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 756	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками:   191,1	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 191,1	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 2	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: _____     кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| Фундамент |  |  |
| Наружные и внутренние капитальные стены | Дерев. |  |
| Перегородки |  |  |
| Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| Крыша |  |  |
| Полы |  |  |
| Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Есть |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | Есть |  |
| газоснабжение |  |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | печи |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| Крыльца |  |  |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №113   по пр. Советских Космонавтов

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, пр. Советских Космонавтов д.113

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1913

- Степень износа по данным государственного технического учета: 69%   на 1998г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир:    4

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 868	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками:   182,8	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 182,8	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 1	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: _____     кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| Фундамент |  |  |
| Наружные и внутренние капитальные стены | Дерев. |  |
| Перегородки |  |  |
| Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| Крыша |  |  |
| Полы |  |  |
| Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Есть |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | Есть |  |
| газоснабжение | есть |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | печи |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| Крыльца |  |  |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №112   по пр. Советских Космонавтов

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, пр. Советских Космонавтов д.112

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1930

- Степень износа по данным государственного технического учета: 68%   на 1998г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир:   4

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 2253	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками:   546,3	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 546,3	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 1	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: _____     кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| Фундамент |  |  |
| Наружные и внутренние капитальные стены | Дерев. |  |
| Перегородки |  |  |
| Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| Крыша |  |  |
| Полы |  |  |
| Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Есть |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | Есть |  |
| газоснабжение | есть |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | печи |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| Крыльца |  |  |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №194 кор.2   по пр. Советских Космонавтов

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, пр. Советских Космонавтов д.194 кор.2

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1955

- Степень износа по данным государственного технического учета: 67%   на 2001г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир:    8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 2084	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками:   489,7	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 489,7	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 2	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: _____     кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| Фундамент |  |  |
| Наружные и внутренние капитальные стены | Дерев. |  |
| Перегородки |  |  |
| Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| Крыша |  |  |
| Полы |  |  |
| Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Есть |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | Есть |  |
| газоснабжение | есть |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | печи |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| Крыльца |  |  |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №283  по пр Ломоносова

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, пр. Ломоносова д.283

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1935

- Степень износа по данным государственного технического учета: 70%   на 1999г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 3

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир:    12

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 3476	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками:   866,7	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 866,7	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 2	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: _____     кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| Фундамент |  |  |
| Наружные и внутренние капитальные стены | Дерев. |  |
| Перегородки | Дерев. |  |
| Перекрытия | Дерев. |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| Крыша |  |  |
| Полы |  |  |
| Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | - |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод | - |  |
| лифт | - |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | От городской сети |  |
| холодное водоснабжение | Есть |  |
| горячее водоснабжение | Есть |  |
| водоотведение | Есть |  |
| газоснабжение | Есть |  |
| отопление (от внешних котельных) | ТЭЦ |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| Крыльца | Дерев. |  |