5

АКТ

проверки готовности муниципальной образовательной

организации муниципального образования "Город Архангельск",

находящейся в ведении департамента образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск",  реализующей образовательные программы

дошкольного образования, к 20_ / 20_ учебному году

"___" ____________ 20__ года

Полное наименование организации

Контактные телефоны

Фамилия, имя, отчество руководителя

Юридический адрес:

Фактические адреса, год постройки и назначение зданий:

В соответствии с приказом

от "____" _____________ 20____ г. №______ в период с "_____" по "_____" _____________20___ г.

комиссией в составе:

Председатель комиссии:

от администрации образовательной организации:

(должность, фамилия, имя, отчество)

;

Секретарь комиссии:

от администрации образовательной организации:

(должность, фамилия, имя, отчество)

;

Члены комиссии:

от департамента образования Администрации

муниципального образования "Город Архангельск":

(должность, фамилия, имя, отчество)

;

от администрации территориального округа:

(должность, фамилия, имя, отчество)

;

от Управления Роспотребнадзора

по Архангельской области (по согласованию):

(должность, фамилия, имя, отчество)

;

от ОНД города Архангельска УНД ГУ МЧС

России по Архангельской области (по согласованию):

(должность, фамилия, имя, отчество)

;

другие (по согласованию)

(должность, фамилия, имя, отчество)

;

проведена проверка готовности

(полное наименование организации)

(далее – организация).

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав

(полное наименование образовательной организации)

от "___" ___________ 20__ г. № _____________;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от "___"__________ 20__ г. № _____, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от "___" _______ 20__ г. № ______ на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, выданная "___" ________ 20__ г., серия______, №_________, регистрационный номер

,
                                             (наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии -	.

2. Паспорт безопасности организации от "__"_____ 20__ года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от "____"___________ 20__ г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году -

.

(разработан, не разработан, реквизиты приказа образовательной организации)

3. Мероприятия по подготовке зданий и территории к новому учебному году:

а) наличие технического паспорта на здание (я), дата разработки/пересмотра технического паспорта, проектная мощность:	,

(всех зданий согласно техническому паспорту)

количество  зданий (объектов) организации - ______единиц, из них под образовательную деятельность - _____;

б) проведение капитального ремонта в текущем году:

| Наименование подрядной организации, дата, № контракта | Объем затрат, тыс. руб. | Перечень работ | Акт приемки дата, № | Гарантийные обязательства до____ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

в) проведение текущего ремонта в текущем году:

| Наименование подрядной организации, дата, № контракта | Объем затрат, тыс. руб. | Перечень работ | Акт приемки дата, № | Гарантийные обязательства до____ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

г) проведение иных видов ремонта в текущем году:

| Перечень выполненных работ | Затраты (выполнение работ, приобретение материалов и оборудования) в текущем году, тыс. руб. |
| --- | --- |

д) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году -	;

(имеется, не имеется)

е) проведение работ капитального характера необходимо:

| Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Объем затрат, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг (уровни образования):	;

(наименование уровней образования согласно Лицензии)

б) проектная допустимая численность детей  (при наличии) -________ человек;

в) численность детей на начало наступающего 20_ / 20_ учебного года - 	;

количество групп общеразвивающей направленности /детей в них: 	;

количество групп компенсирующей направленности/их профиль/детей в них:

;

количество круглосуточных групп/детей в них: 	;

г) перечень реализуемых образовательных программ согласно уставу -

;

(перечислить)

д) наличие программы развития образовательной организации-	;

(реквизиты приказа, дата согласования с Учредителем)

е)  укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - ______человек______ %;

научных работников - ______ - ______человек______ %;

инженерно-технических работников - ______человек______ %;

административно-хозяйственных работников - ______человек______ %;

производственных работников - ______человек______ %;

учебно-воспитательных работников - ______человек______ %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции                               __ человек__ %.

ж) перечень вакансий и количество часов:

;

з) наличие плана работы организации на 20__-20__ учебный год-	.

(реквизиты приказа об утверждении)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как	.

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации _______________________________________ техническими

(оборудованы, не оборудованы, частично оборудованы)

средствами безбарьерной среды для передвижения детей с ограниченными возможностями здоровья, а именно 	;

(перечислить)

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

| Наименование помещений | Количество в наличии | Процент оснащенности | Наличие документов по технике безопасности | Реквизиты актов разрешения на эксплуатацию | Наличие и состояние детской мебели | Оборудование средствами пожаротушения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | из них для детей с ограниченными возможностями здоровья |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| группы раннего возраста |  |  |  |  |  |  |  |  |
| группы дошкольного возраста |  |  |  |  |  |  |  |  |
| спортивный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| музыкальный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кабинет педагога-психолога |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кабинет социального педагога |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кабинет учителя-логопеда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прачечная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| гладильная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пищеблок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бассейн |  |  |  |  |  |  |  |  |
| другие кабинеты и помещения: |  |  |  |  |  |  |  |  |

б) приобретено детской мебели к новому учебному году (наименование, к-во, общая стоимость, руб.) 	;

в) приобретено к новому учебному году теле-, видео-, аудио-, компьютерной техники, технических средств обучения в организации:

| Наименование | Количество | В том числе приобретено к новому учебному году | Место установки, область применения |
| --- | --- | --- | --- |

г) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость   __ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное), площадь зала(ов) (м. кв.)____, испытание спортивного инвентаря и оборудования (удовл./неудовл., дата, номер акта или записи в специальном журнале):	;

спортивная площадка – имеется (не имеется), состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное), акт–разрешения на эксплуатацию от_________ № _______, количество оборудования (перечислить)	,

техническое состояние оборудования спортивных площадок (удовл./неудовл., дата записи в специальном журнале о результатах испытаний):

бассейн – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – ____человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное), площадь (м кв.)	;

музыкальный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – _____человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное), площадь (м кв.)	;

д) потребность в спортивном оборудовании:

.

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки:	.

е) наличие и техническое состояние теневых навесов на прогулочных участках  (количество, дата, номер акта проверки): 	;

ж) наличие и техническое состояние малых  форм, спортивного оборудования на территории (перечислить, дата, номер акта проверки):	;

з) обеспеченность организации детской мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели 	;

и) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели: шкаф плательный - ____ ; стулья офисные - ___; и тд.;

6. Сведения о наличии арендаторов (организация, наименование, дата, номер документа):

.

7. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - 	:

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

а) общая площадь участка, га.	;

б) наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям	;

в) наличие  учебно-опытного участка	;

г) наличие оборудованных мест для тихого отдыха детей:	;

д) наличие и состояние ограждения территории	;

е) организация освещения территории:

.

(наименование обслуживающих организаций, соответствие уровня освещенности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки:	.

8. Медицинское обслуживание в организации

:

(организовано, не организовано, наименование учреждения здравоохранения)

а) наличие лицензии на право осуществления медицинской деятельности в медицинском кабинете у учреждения здравоохранения	;

(дата, №)

б) наличие кабинетов:

врача (площадь, м.кв, длина кабинета, м) 	,

процедурного (площадь, м.кв) 	,

изолятора (площадь, м.кв)	;

в) наличие договоров с лечебно-профилактическим учреждением (номер, дата):

безвозмездного пользования помещением

безвозмездного пользования оборудованием и медицинской мебелью

о сотрудничестве

г) наличие медицинских кадров:

|  | От образовательной организации (к-во чел./кол-во ставок) | От детской поликлиники (к-во чел./ кол-во ставок | График работы (полных (неполных) рабочих дней в неделю): |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | от образовательной организации | от детской поликлиники |
| Врач |  |  |  |  |
| Медсестра |  |  |  |  |
| Другие медицинские кадры |  |  |  |  |

Потребность в медицинском оборудовании	:

(имеется, не имеется)

.

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки:	.

9. Создание условий для организации психолого-педагогического сопровождения:

а) логопедический кабинет  – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – ___ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

б) кабинет педагога-психолога – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – ___ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

10. Питание детей -	:

(организовано, не организовано)

а) Общая площадь производственных помещений (м.кв) ______________;

б) приготовление пищи осуществляется:

| Сведения об обеспечивающей деятельности пищеблока (организационно-правовая форма, наименование) | Дата, номер договора на поставку продуктов питания | Примечание |
| --- | --- | --- |

Основные недостатки:	;

в) хранение продуктов ______________________, санитарным нормам

(организовано, не организовано).                                                          (соответствует, не соответствует)

Основные недостатки:	;

г) обеспеченность технологическим оборудованием:

| Перечень оборудования | Наличие паспорта | Год приобретения/дата ввода в эксплуатацию | % износа | Дата, номер акта-разрешения на эксплуатацию в текущем году |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования ____________________________________.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки:	.

Потребность  в закупке дополнительного технологического оборудования

(имеется, не имеется)

;

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

д) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков 	.

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки:	;

е) наличие и состояние системы вентиляции (удовл./неудовл, дата, номер акта проверки, выданного специализированной организацией)	;

ж) обеспеченность столовой посудой	;

(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность пищеблока и ее работников ___________________________.

(имеется, не имеется)

Основные недостатки:	;

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации	;

(имеется, не имеется)

к) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) ___________________, ____________________________

(имеется, не имеется)

.

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

11. Нормы освещенности групп, кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др.

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки:

12. Транспортное обеспечение организации -	;

(организовано, не организовано)

а) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки детей:

| № п/п | Наименование | Марка транспортного средства | Количество | Год приобретения | Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования» | Техническое состояние (дата техосмотра) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

б) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники-	,

(имеется, не имеется)

установленным требованиям	.

(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки:	.

Потребность в замене (дополнительной закупке) -____________, количество - _____ единиц.

(имеется, не имеется)

13. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации:

(выполнены, не выполнены)

а) формы организации пропускного режима, осуществления контроля доступа в здания и на территорию

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе _____ сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе

человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

;

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объект организации системой охранной сигнализации	;

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объект

(оборудованы, не оборудованы)

количество и место установки 	;

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба	;

(организована, не организована)

е) общие затраты на организацию охраны и контроль допуска в здания и на территорию: _________________________________ тыс. руб.

Основные недостатки:	.

14. Обеспечение пожарной безопасности организации

(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 20__ году проверка состояние пожарной безопасности ________________________,

(проводилась, не проводилась)                     (номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

.

б) наличие предписаний ОНД г. Архангельска УНД ГУ МЧС России по Архангельской области: 	,

(дата, номер предписания/ к-во замечаний)

установленные сроки устранения выявленных замечаний	;

б) требования пожарной безопасности	;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации _____________________________.

(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена 	,

(тип (вид) пожарной сигнализации)

Обеспечивающая	.

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится	;

(исправна, неисправна)

г) техническое обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре (организация, дата, номер договора, дата последней проверки технического состояния АПС)

д) здания и объекты организации системами противодымной защиты	;

(оборудованы, не оборудованы)

е) система передачи извещений о пожаре

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

ж) система противопожарной защиты и эвакуации

(обеспечивает, не обеспечивает)

защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов

(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (не назначены);

з) проведение состояния изоляции электросети и заземления оборудования _______________________________. Вывод на основании акта №_____ от "___" _______ 20__ года,

(проводилась, не проводилась)

выданного ____________________________ -	;

(наименование организации, проводившей проверку)  (соответствует (не соответствует) нормам)

и) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных

тренировок по действиям при пожаре	.

(организовано, не организовано)

к) проведение обработки деревянных (металлических) конструкций огнезащитным составом

;

(дата, номер акта, наименование организации, выполнявшей работы, срок действия)

л) проведение сопротивления изоляции электросети и заземляющих устройств

;

(дата, номер акта)

м) проведение работоспособности внутренних пожарных кранов, ревизия пожарных рукавов

;

(дата, номер акта, наименование организации, выполнявшей работы)

;

н) поверка и перезарядка огнетушителей)	;

(общее к-во, дата, номер акта)

о) общие затраты на выполнение противопожарных мероприятий к новому учебному году _______________________ тыс. руб., в том числе на устранение предписаний ___________ тыс. руб.

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности:

.

15. Готовность систем жизнеобеспечения:

а) состояние системы отопления	,

(дата, номер  акта готовности к отопительному сезону, наличие замечаний)

опрессовка отопительной системы _______________,	;

(проведена, не проведена) (дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

б) состояние системы водоснабжения:

холодного	;

(дата, номер акта готовности)

горячего	;

(дата, номер акта готовности)

в) состояние системы вентиляции здания 	;

(тип вентиляции, дата, номер акта обследования, краткие результаты)

г) состояние системы электроснабжения 	;

(дата, номер акта готовности)

д) состояние системы канализации	;

(дата, номер акта готовности)

е) состояние и наличие приборов учета:

| Наименование | Количество | Год установки | Дата последней поверки | Дата плановой поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплосчетчики |  |  |  |  |
| Счетчики воды: |  |  |  |  |
| холодной |  |  |  |  |
| горячей |  |  |  |  |
| Электросчетчики |  |  |  |  |

16. Соблюдение норм санитарного законодательства:

а) наличие положительного санитарно-эпидемиологического заключения на здания

;

(дата, номер, срок действия; при наличии отрицательного заключения: принимаемые меры, сроки получения положительного заключения)

б) наличие договоров:

на утилизацию твердых бытовых отходов	;

(организация, дата, номер договора)

в) на оказание услуг по дератизации и дезинсекции

(организация, дата, номер договора)

г) наличие предписаний Управления Роспотребнадзора по Архангельской области:

,

(дата, номер документа/ к-во замечаний)

установленные сроки устранения выявленных замечаний: __________________________.

д) общие затраты на выполнение санитарно-эпидемиологических мероприятий:

тыс. руб., в том числе на устранение предписаний к новому учебному году ______ тыс. руб.

II. Заключение комиссии

__________________________________________________________________________ _________

(полное наименование организации)

к новому 20_-20_ учебному году  _______________________________________.

(готова, не готова)

III. Основные замечания  и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

.

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до "___" __________ 20_г устранить все нарушения и предоставить членам комиссии, представляющим уполномоченные структуры, информацию об их  устранении.

Председатель комиссии: _______________ ______________________________

(подпись)                                             (инициалы, фамилия)

Секретарь комиссии:       _______________ ______________________________

(подпись)                                             (инициалы, фамилия)

Члены комиссии:

_______________ ______________________________

(подпись)                                             (инициалы, фамилия)

_______________ ______________________________

(подпись)                                             (инициалы, фамилия)

_______________ ______________________________

(подпись)                                             (инициалы, фамилия)

_______________ ______________________________

(подпись)                                             (инициалы, фамилия)

Руководитель организации   _______________ (____________________)

М.П.

Обязательные приложения к акту готовности:

1. Акты готовности к отопительному сезону от теплоснабжающей организации (на каждое здание).

2. Копии имеющихся предписаний Управления Роспотребнадзора по Архангельской области.

3. Копии имеющихся предписаний Госпожнадзора.

ФОРМА № 2

АКТ

проверки готовности муниципальной общеобразовательной

организации муниципального образования "Город Архангельск",

находящейся в ведении департамента образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск",  реализующей образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, к 20_ / 20_ учебному году

"___" ____________ 20__ года

Полное наименование организации

Контактные телефоны

Фамилия, имя, отчество руководителя

Юридический адрес:

Фактические адреса, год постройки и назначение зданий:

В соответствии с приказом

от "____" _____________ 20____ г. №______ в период с "_____" по "_____" _____________20___ г.

комиссией в составе:

Председатель комиссии

от администрации образовательной организации:

(должность, фамилия, имя, отчество)

;

Секретарь комиссии

от администрации образовательной организации:

(должность, фамилия, имя, отчество)

;

Члены комиссии:

от департамента образования Администрации

муниципального образования "Город Архангельск":

(должность, фамилия, имя, отчество)

;

от администрации территориального округа:

(должность, фамилия, имя, отчество)

;

от Управления Роспотребнадзора

по Архангельской области (по согласованию):

(должность, фамилия, имя, отчество)

;

от ОНД города Архангельска УНД ГУ МЧС

России по Архангельской области (по согласованию):

(должность, фамилия, имя, отчество)

;

другие (по согласованию)

(должность, фамилия, имя, отчество)

;

проведена проверка готовности

(полное наименование организации)

(далее – организация).

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав

(полное наименование образовательной организации)

от "___" ___________ 20__ г. № _____________.

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от "___"__________ 20__ г. № _____, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передачи в собственность образовательному учреждению).

Свидетельство о государственной регистрации права от "___" _______ 20__ г. № ______ на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией).

Свидетельство об аккредитации организации выдано "___"__________20__ г.,

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия ________ № _____________, срок действия свидетельства с "____"___________ 20_____ г. до "___" ___________ 20__ года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, выданная "____" _________ 20__ г., серия______, №_________, регистрационный номер

,
                                             (наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии -	.

2. Паспорт безопасности организации от "__"_____ 20__ года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от "____"___________ 20__ г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году -

.

(разработан, не разработан, реквизиты приказа образовательной организации)

3. Мероприятия по подготовке зданий и территории к новому учебному году:

а) наличие технического паспорта на здание (я), дата разработки/пересмотра технического паспорта, проектная мощность:	,

(всех зданий согласно техническому паспорту)

количество  зданий (объектов) организации - ______единиц, из них под образовательную деятельность - _____;

б) проведение капитального ремонта в текущем году:

| Наименование подрядной организации, дата, № контракта | Объем затрат, тыс. руб. | Перечень работ | Акт приемки дата, № | Гарантийные обязательства до____ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

в) проведение текущего ремонта в текущем году:

| Наименование подрядной организации, дата, № контракта | Объем затрат, тыс. руб. | Перечень работ | Акт приемки дата, № | Гарантийные обязательства до____ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

г) проведение иных видов ремонта в текущем году:

| Перечень выполненных работ | Затраты (выполнение работ, приобретение материалов и оборудования) в текущем году, тыс.руб. |
| --- | --- |

д) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году -	;

(имеется, не имеется)

е) проведение работ капитального характера необходимо:

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Объем затрат, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии, соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг (уровни образования):

;

(наименование уровней образования согласно Лицензии)

б) проектная допустимая численность обучающихся  (при наличии) -________ человек;

в) численность обучающихся на начало наступающего 20_ / 20_ учебного года:

- классов (всего)	;

- учащихся (всего)	;

- из них в 1 класс, классов / учащихся 	:

- из них обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий	;

- из них в 1 смену обучается классов / учащихся	;

- из них во 2 смену обучается классов / учащихся	;

- групп продленного дня (количество групп/учащихся)	;

г) численность выпускников предыдущего 20_ / 20_ учебного года:

- человек (всего)	;

- из них поступивших в ВУЗы, человек 	;

- профессиональные образовательные организации, человек 	;

- работают, человек 	;

- не работают, человек 	;

д) перечень реализуемых образовательных программ согласно уставу -

;

(перечислить)

е) наличие программы развития образовательной организации-	;

(реквизиты приказа, дата согласования с Учредителем)

ж) укомплектованность штатов организации:

- педагогических работников - ______человек______ %;

- научных работников - ______ - ______человек______ %;

- инженерно-технических работников - ______человек______ %;

- административно-хозяйственных работников - ______человек______ %;

- производственных работников - ______человек______ %;

- учебно-воспитательных работников - ______человек______ %;

- медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции ___человек__ %.

з) перечень вакансий и количество часов:

;

и) наличие плана работы организации на 20__-20__ учебный год-	.

(реквизиты об утверждении приказа)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как	.

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации _______________________________________ техническими

(оборудованы, не оборудованы, частично оборудованы)

средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, а именно 	.

(перечислить)

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

| Объекты материально-технической базы | Количество в наличии | Необходимо дополнительно для обучения в 1 смену | Процент оснащенности | Наличие лаборантской в кабинетах повышенной опасности | Наличие документов по технике безопасности | Реквизиты актов разрешения на эксплуатацию | Наличие и состояние мебели | Оборудование средствами пожаротушения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | из них для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья |  |  |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| начальных классов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| русского языка и литературы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иностранного языка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| математики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| обслуживающего труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| физики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| химии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| биологии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| информатики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| изобразительного искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| музыки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| основ безопасности жизнедеятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| истории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| социального педагога |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| логопеда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| педагога-психолога |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мастерские |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| спортивный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные кабинеты и помещения (актовый зал, тренажерный зал, кабинеты для обучения по программам дополнительного образования и пр.): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

б) приобретено школьной мебели к новому учебному году (наименование, к-во, общая стоимость, руб.) 	;

в) приобретено к новому учебному году теле-, видео-, аудио-, компьютерной техники, технических средств обучения в организации:

| Наименование | Количество | В том числе приобретено к новому учебному году | Место установки, область применения |
| --- | --- | --- | --- |

г) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость   __ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное), площадь зала(ов) ( кв.м)____, испытание спортивного инвентаря и оборудования (удовл./неудовл., дата, номер акта или записи в специальном журнале):	;

тренажерный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное), площадь зала(ов) (кв.м)_____, испытание спортивного инвентаря и оборудования (удовл./неудовл., дата, номер акта или записи в специальном журнале):	;

спортивная площадка – имеется (не имеется), состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное), акт–разрешения на эксплуатацию от_________ № _______, количество оборудования (перечислить)	,

техническое состояние оборудования спортивных площадок (удовл./неудовл., дата записи в специальном журнале о результатах испытаний):	;

бассейн – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – ____человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное), площадь (м кв.)	;

музыкальный (актовый) зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – _____человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное), площадь ( кв.м)	;

музей  – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – ______человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное), площадь (кв.м) ______;

учебные мастерские – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – _____человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская – 1; столярная мастерская – 1; и др.) состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное), проверка оборудования в учебной мастерской (дата, номер акта-разрешения на ввод в эксплуатацию оборудования):	;

компьютерный класс  – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – ________ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов,  подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

испытание вентиляционных устройств в мастерских, в кабинетах химии, информатики (дата, номер акта или записи в специальном журнале, краткие результаты испытаний): ___________________________________________________________________________________.

д) организация компьютерной техникой -	:

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - ____ единиц, из них подлежит списанию - ___ единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - ___ единиц. Основные недостатки:

;

е) потребность в спортивном оборудовании:

.

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки:	.

ж) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели: комплект-классов - ____ ; доска ученическая - ___; шкаф книжный - ___; и тд.;

з) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели: шкаф плательный - ____ ; стулья офисные - ___; и тд.;

и) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - ____; фонд учебников - _____, ______ %;

научно-педагогическая и методическая литература - _______.

Основные недостатки:	.

Потребность в обновлении книжного фонда	.

(имеется, не имеется)

6. Сведения о наличии арендаторов (организация, наименование, дата, номер документа):

.

7. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией, - 	:

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

а) общая площадь участка, га.	;

б) наличие и размер свободной площади для возведения образовательных объектов с целью приема дополнительного числа учащихся ____________________________________(с учетом того, что в соответствии с СП 42.13330.2011, утверждёнными приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 N 820 (согласно климатическому району):

с числом учащихся от 40 до 400 человек может быть предусмотрено от 30 кв.м  до 50 кв.м  земельного участка на человека;

с числом учащихся свыше 400 человек может быть предусмотрено от 36 кв.м до 60  кв.м  земельного участка на человека);

в) наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям	;

г) наличие  учебно-опытного участка	;

д) наличие оборудованных мест для тихого отдыха учащихся:	;

е) наличие и состояние ограждения территории	;

ж) организация освещения территории:

.

(наименование обслуживающих организаций, соответствие уровня освещенности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах

.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки:	.

8. Медицинское обслуживание в организации

:

(организовано, не организовано, наименование учреждения здравоохранения)

а) наличие лицензии на право осуществления медицинской деятельности в медицинском кабинете у учреждения здравоохранения	;

(дата, №)

б) наличие кабинетов:

врача (площадь, кв.м, длина кабинета, м) 	,

процедурного (площадь, кв.м) 	,

стоматологического кабинета (площадь, кв.м)	;

в) наличие договоров с лечебно-профилактическим учреждением (номер, дата):

безвозмездного пользования помещением 	,

безвозмездного пользования оборудованием и медицинской мебелью	,

о сотрудничестве	;

г) наличие медицинских кадров:

|  | От образовательной организации (к-во чел./ кол-во ставок) | От детской поликлиники (к-во чел./ кол-во ставок) | От стоматологической поликлиники (к-во чел./кол-во ставок) | График работы (полных (неполных) рабочих дней в неделю) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | от детской поликлиники | от стоматологической поликлиники |
| Врач |  |  |  |  |  |
| Фельдшер |  |  |  |  |  |
| Другие медицинские кадры |  |  |  |  |  |

Потребность в медицинском оборудовании	:

(имеется, не имеется)

.

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки:	.

9. Создание условий для организации психолого-педагогического сопровождения:

а) логопедический кабинет  – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – ___ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

б) кабинет педагога-психолога – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – ___ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное).

10. Питание обучающихся -	:

(организовано, не организовано)

а) питание организовано в_____________________ смены, в ___________________________

(количество смен)                                                                    (количество столовых)

столовых на _____ посадочных мест. Буфет  _____________ на _____ мест.

(имеется, не имеется)

Площадь обеденного зала (кв.м) ____________, общая площадь производственных помещений (кв.м) ______________.

Качество эстетического оформления залов приема пищи

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи	;

(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет _____ %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве _____ детей, что составляет _____% от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется:

| Сведения об организации, обеспечивающей питание школьников (организационно-правовая форма, наименование) | Дата, номер договора с организацией, обеспечивающей питание школьников | Дата, номер договора на поставку продуктов питания | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |

Основные недостатки:	;

г) хранение продуктов ______________________, санитарным нормам

(организовано, не организовано).                                                          (соответствует, не соответствует)

Основные недостатки:	;

д) обеспеченность технологическим оборудованием:

| Перечень оборудования | Наличие паспорта | Год приобретения/дата ввода в эксплуатацию | % износа | Дата, номер акта-разрешения на эксплуатацию в текущем году |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования ____________________________________.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки:	.

Потребность  в закупке дополнительного технологического оборудования

(имеется, не имеется)

;

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков 	.

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки:	;

ж) обеспеченность столовой посудой	;

(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников ___________________________.

(имеется, не имеется)

Основные недостатки:	;

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации	;

(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся	,

(организован, не организован)

.

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки:	;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) ___________________, ____________________________

(имеется, не имеется)

.

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

11. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др.

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки:	.

12. Транспортное обеспечение организации -	;

(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - ____________________________;

(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий, - ____ человек, ___ % от общего количества обучающихся;

в) общее количество обучающихся, подвозимых к месту учебы и обратно, - _____ человек, ___ % от общего количества обучающихся;

г) маршруты подвоза:	.

Наименование перевозчика, дата, номер контракта:	;

д) ответственные лица (о) за организацию подвоза	;

(реквизиты приказа)

е) соблюдение Порядка осуществления подвоза учащихся образовательной организацией, реализующей основные образовательные программы, к месту учебы и обратно 	;

(обеспечивается (не обеспечивается))

ж) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

| № п/п | Наименование | Марка транспортного средства | Количество | Год приобретения | Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования» | Техническое состояние | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

з) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники-	,

(имеется, не имеется)

установленным требованиям	.

(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки:	.

Потребность в замене (дополнительной закупке) -____________, количество - _____ единиц.

(имеется, не имеется)

13. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации:

(выполнены, не выполнены)

а) формы организации пропускного режима, осуществления контроля доступа в здания и на территорию

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе _____ сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе

человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

;

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объект организации системой охранной сигнализации	;

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объект

(оборудованы, не оборудованы)

количество и место установки 	;

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием

;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба	;

(организована, не организована)

е) общие затраты на организацию охраны и контроль допуска в здания и на территорию: _________________________________ тыс. руб.

Основные недостатки:	.

14. Обеспечение пожарной безопасности организации

(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 20__ году проверка состояния пожарной безопасности ________________________,

(проводилась, не проводилась)                     (номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

.

б) наличие предписаний ОНД г. Архангельска УНД ГУ МЧС России по Архангельской области: 	,

(дата, номер предписания/ к-во замечаний)

установленные сроки устранения выявленных замечаний	;

б) требования пожарной безопасности	;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации _____________________________.

(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена 	,

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая	.

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится	;

(исправна, неисправна)

г) техническое обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре (организация, дата, номер договора, дата последней проверки технического состояния АПС)

д) здания и объекты организации системами противодымной защиты	;

(оборудованы, не оборудованы)

е) система передачи извещений о пожаре

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

ж) система противопожарной защиты и эвакуации

(обеспечивает, не обеспечивает)

защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов

(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (не назначены);

з) проведение состояния изоляции электросети и заземления оборудования _______________________________. Вывод на основании акта №_____ от "___" _______ 20__ года,

(проводилась, не проводилась)

выданного ____________________________ -	;

(наименование организации, проводившей проверку)  (соответствует (не соответствует) нормам)

и) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных

тренировок по действиям при пожаре	;

(организовано, не организовано)

к) проведение обработки деревянных (металлических) конструкций огнезащитным составом

;

(дата, номер акта, наименование организации, выполнявшей работы, срок действия)

л) проведение сопротивления изоляции электросети и заземляющих устройств

;

(дата, номер акта)

м) проведение работоспособности внутренних пожарных кранов, ревизия пожарных рукавов

;

(дата, номер акта, наименование организации, выполнявшей работы)

;

н) поверка и перезарядка огнетушителей)	;

(общее к-во, дата, номер акта)

о) общие затраты на выполнение противопожарных мероприятий к новому учебному году _______________________ тыс. руб., в том числе на устранение предписаний ___________ тыс. руб.

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности:

.

15. Готовность систем жизнеобеспечения:

а) состояние системы отопления	,

(дата, номер  акта готовности к отопительному сезону, наличие замечаний)

опрессовка отопительной системы _______________,	;

(проведена, не проведена) (дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

б) состояние системы водоснабжения:

холодного	;

(дата, номер акта готовности)

горячего	;

(дата, номер акта готовности)

в) состояние системы вентиляции здания 	;

(тип вентиляции, дата, номер акта обследования, краткие результаты)

г) состояние системы электроснабжения 	;

(дата, номер акта готовности)

д) состояние системы канализации	;

(дата, номер акта готовности)

е) состояние и наличие приборов учета:

| Наименование | Количество | Год установки | Дата последней поверки | Дата плановой поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплосчетчики |  |  |  |  |
| Счетчики воды: |  |  |  |  |
| холодной |  |  |  |  |
| горячей |  |  |  |  |
| Электросчетчики |  |  |  |  |

16. Соблюдение норм санитарного законодательства:

а) наличие положительного санитарно-эпидемиологического заключения на здания

;

(дата, номер, срок действия; при наличии отрицательного заключения: принимаемые меры, сроки получения положительного заключения)

б) наличие договоров:

на утилизацию твердых бытовых отходов	;

(организация, дата, номер договора)

в) на оказание услуг по дератизации и дезинсекции	;

(организация, дата, номер договора)

г) наличие предписаний Управления Роспотребнадзора по Архангельской области:

,

(дата, номер документа/ к-во замечаний)

установленные сроки устранения выявленных замечаний: __________________________.

д) общие затраты на выполнение санитарно-эпидемиологических мероприятий:

тыс. руб., в том числе на устранение предписаний к новому учебному году ______ тыс. руб.

II. Заключение комиссии

__________________________________________________________________________ _________

(полное наименование организации)

к новому 20_-20_ учебному году  _______________________________________.

(готова, не готова)

III. Основные замечания  и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

.

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до "___" __________ 20_г. устранить все нарушения и представить членам комиссии, представляющим уполномоченные структуры, информацию об их  устранении.

Председатель комиссии: _______________ ______________________________

(подпись)                                             (инициалы, фамилия)

Секретарь комиссии:       _______________ ______________________________

(подпись)                                             (инициалы, фамилия)

Члены комиссии:

_______________ ______________________________

(подпись)                                             (инициалы, фамилия)

_______________ ______________________________

(подпись)                                             (инициалы, фамилия)

_______________ ______________________________

(подпись)                                             (инициалы, фамилия)

_______________ ______________________________

(подпись)                                             (инициалы, фамилия)

Руководитель организации   _______________ (____________________)

М.П.

Обязательные приложения к акту готовности:

1. Акты готовности к отопительному сезону от теплоснабжающей организации (на каждое здание).

2. Копии имеющихся предписаний Управления Роспотребнадзора по Архангельской области.

3. Копии имеющихся предписаний Госпожнадзора.

ФОРМА № 3

АКТ

проверки готовности муниципальной образовательной

организации муниципального образования "Город Архангельск",

находящейся в ведении департамента образования Администрации

муниципального образования "Город Архангельск",  реализующей

дополнительные общеразвивающие программы, к 20_ / 20_ учебному году

"___" ____________ 20__ года

Полное наименование организации

Контактные телефоны

Фамилия, имя, отчество руководителя

Юридический адрес:

Фактические адреса, год постройки и назначение зданий:

В соответствии с приказом

от "____" _____________ 20____ г. №______ в период с "_____" по "_____" _____________20___ г.

комиссией в составе:

Председатель комиссии

от администрации образовательной организации:

(должность, фамилия, имя, отчество)

Секретарь комиссии

от администрации образовательной организации:

(должность, фамилия, имя, отчество)

;

Члены комиссии:

от департамента образования Администрации

муниципального образования "Город Архангельск":

(должность, фамилия, имя, отчество)

;

от администрации территориального округа:

(должность, фамилия, имя, отчество)

;

от Управления Роспотребнадзора

по Архангельской области (по согласованию):

(должность, фамилия, имя, отчество)

;

от ОНД города Архангельска УНД ГУ МЧС

России по Архангельской области (по согласованию):

(должность, фамилия, имя, отчество)

;

другие (по согласованию)

(должность, фамилия, имя, отчество)

;

проведена проверка готовности

(полное наименование организации)

(далее – организация).

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав

(полное наименование образовательной организации)

от "___" ___________ 20__ г. № _____________.

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от "___"__________ 20__ г. № _____, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передачи в собственность образовательному учреждению).

Свидетельство о государственной регистрации права от "___" _______ 20__ г. № ______ на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией).

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, выданная "____" _________ 20__ г., серия______, №_________, регистрационный номер

,
                                             (наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии -	.

2. Паспорт безопасности организации от "__"_____ 20__ года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от "____"___________ 20__ г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году -

.

(разработан, не разработан, реквизиты приказа образовательной организации)

3. Мероприятия по подготовке зданий и территории к новому учебному году:

а) наличие технического паспорта на здание (я), дата разработки/пересмотра технического паспорта, проектная мощность:	,

(всех зданий согласно техническому паспорту)

количество  зданий (объектов) организации - ______единиц, из них под образовательную деятельность - _____;

б) проведение капитального ремонта в текущем году:

| Наименование подрядной организации, дата, № контракта | Объем затрат, тыс. руб. | Перечень работ | Акт приемки дата, № | Гарантийные обязательства до____ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

в) проведение текущего ремонта в текущем году:

| Наименование подрядной организации, дата, № контракта | Объем затрат, тыс. руб. | Перечень работ | Акт приемки дата, № | Гарантийные обязательства до____ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

г) проведение иных видов ремонта в текущем году:

| Перечень выполненных работ | Затраты (выполнение работ, приобретение материалов и оборудования) в текущем году, тыс.руб. |
| --- | --- |

д) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году -	;

(имеется, не имеется)

е) проведение работ капитального характера необходимо:

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Объем затрат, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг (уровни образования):

;

(наименование уровней образования согласно Лицензии)

б) проектная допустимая численность обучающихся  (при наличии) -________ человек;

в) численность обучающихся на начало наступающего 20_ / 20_ учебного года:

- объединений (всего)	;

- учебных групп (всего)	;

- обучающихся (всего)	:

- из них в 1 смену обучается групп / обучающихся	;

- из них в 2 смену обучается классов / обучающихся	;

- групп продленного дня (количество групп/учащихся)	;

г) перечень реализуемых образовательных программ согласно уставу -

;

(перечислить)

д) наличие программы развития образовательной организации-	;

(реквизиты приказа, дата согласования с Учредителем)

е)  укомплектованность штатов организации:

- педагогических работников - ______человек______ %;

- научных работников - ______ - ______человек______ %;

- инженерно-технических работников - ______человек______ %;

- административно-хозяйственных работников - ______человек______ %;

- производственных работников - ______человек______ %;

- учебно-воспитательных работников - ______человек______ %;

- медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции ___человек__ %;

ж) перечень вакансий и количество часов:

;

з) наличие плана работы организации на 20__-20__ учебный год-	.

(реквизиты приказа об утверждении)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как	.

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации _______________________________________ техническими

(оборудованы, не оборудованы, частично оборудованы)

средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, а именно 	.

(перечислить)

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

| Объекты материально-технической базы | Количество в наличии | Процент оснащенности | Наличие документов по технике безопасности | Реквизиты актов разрешения на эксплуатацию | Наличие и состояние мебели | Оборудование средствами пожаротушения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | из них для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мастерские |  |  |  |  |  |  |  |  |
| спортивный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| танцевальный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тренажерный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| актовый зал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кабинет информатики |  |  |  |  |  |  |  |  |
| социального педагога |  |  |  |  |  |  |  |  |
| логопеда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| педагога-психолога |  |  |  |  |  |  |  |  |
| другие кабинеты для реализации программ дополнительного образования: |  |  |  |  |  |  |  |  |

б) приобретено мебели и оборудования к новому учебному году (наименование, к-во, общая стоимость, руб.) 	;

в) приобретено к новому учебному году теле-, видео-, аудио-, компьютерной техники, технических средств обучения в организации:

| Наименование | Количество | В том числе приобретено к новому учебному году | Место установки, область применения |
| --- | --- | --- | --- |

г) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость   __ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное), площадь зала(ов) (кв.м)____, испытание спортивного инвентаря и оборудования (удовл./неудовл., дата, номер акта или записи в специальном журнале):	;

тренажерный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное), площадь зала(ов) (кв.м)_____, испытание спортивного инвентаря и оборудования (удовл./неудовл., дата, номер акта или записи в специальном журнале): ____________________________________________;

спортивная площадка – имеется (не имеется), состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное), акт–разрешения на эксплуатацию от_________ № _______, количество оборудования (перечислить)	,

техническое состояние оборудования спортивных площадок (удовл./неудовл., дата записи в специальном журнале о результатах испытаний):	;

бассейн – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – ____человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное), площадь (кв.м)	;

музыкальный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – _____человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное), площадь (кв.м)	;

музей  – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – ______человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное), площадь (кв.м) ______;

учебные мастерские – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – _____человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская – 1; столярная мастерская – 1; и др.) состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное), проверка оборудования в учебной мастерской (дата, номер акта-разрешения на ввод в эксплуатацию оборудования):	;

компьютерный класс  – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – ________ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

испытание вентиляционных устройств в мастерских, в кабинетах химии, информатики (дата, номер акта или записи в специальном журнале, краткие результаты испытаний): ___________________________________________________________________________________;

д) организация компьютерной техникой -	:

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - ____ единиц, из них подлежит списанию - ___ единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - ___ единиц. Основные недостатки:

;

е) потребность в спортивном оборудовании:

.

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки:	.

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели	;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели: шкаф плательный - ____ ; стулья офисные - ___; и тд.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - ____; фонд учебников - _____, ______ %;

научно-педагогическая и методическая литература - _______.

Основные недостатки:	.

Потребность в обновлении книжного фонда	.

(имеется, не имеется)

6. Сведения о наличии арендаторов (организация, наименование, дата, номер документа):

.

7. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией, - 	:

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

а) общая площадь участка, га	;

б) наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям	;

в) наличие  учебно-опытного участка	;

г) наличие оборудованных мест для тихого отдыха учащихся:	;

д) наличие и состояние ограждения территории	;

е) организация освещения территории:

.

(наименование обслуживающих организаций, соответствие уровня освещенности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки:	.

8. Создание условий для организации психолого-педагогического сопровождения:

а) логопедический кабинет  – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – ___ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное).

б) кабинет педагога-психолога – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – ___ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др.

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки:

10. Транспортное обеспечение организации -	;

(организовано, не организовано)

а) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

| № п/п | Наименование | Марка транспортного средства | Количество | Год приобретения | Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования» | Техническое состояние | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

б) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники-	,

(имеется, не имеется)

установленным требованиям	.

(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки:	.

Потребность в замене (дополнительной закупке) -____________, количество - _____ единиц.

(имеется, не имеется)

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации:

(выполнены, не выполнены)

а) формы организации пропускного режима, осуществления контроля доступа в здания и на территорию

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе _____ сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе

человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

;

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объект организации системой охранной сигнализации	;

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объект

(оборудованы, не оборудованы)

количество и место установки 	;

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием

;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба	;

(организована, не организована)

е) общие затраты на организацию охраны и контроль допуска в здания и на территорию: _________________________________ тыс. руб.

Основные недостатки:	.

12. Обеспечение пожарной безопасности организации

(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 20__ году проверка состояния пожарной безопасности ________________________,

(проводилась, не проводилась)                     (номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

;

б) наличие предписаний ОНД г. Архангельска УНД ГУ МЧС России по Архангельской области: 	,

(дата, номер предписания/ к-во замечаний)

установленные сроки устранения выявленных замечаний	;

в) требования пожарной безопасности	;

(выполняются, не выполняются)

г) системой пожарной сигнализации объекты организации _____________________________.

(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена 	,

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая	.

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится	;

(исправна, неисправна)

д) техническое обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения людей 
о пожаре (организация, дата, номер договора, дата последней проверки технического состояния АПС) 	;

е) здания и объекты организации системами противодымной защиты	;

(оборудованы, не оборудованы)

ж) система передачи извещений о пожаре

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

з) система противопожарной защиты и эвакуации

(обеспечивает, не обеспечивает)

защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов

(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны). Ответственные за противо-пожарное состояние помещений назначены (не назначены);

и) проведение состояния изоляции электросети и заземления оборудования _______________________________. Вывод на основании акта №_____ от "___" _______ 20__ года,

(проводилась, не проводилась)

выданного ____________________________ -	;

(наименование организации, проводившей проверку)  (соответствует (не соответствует) нормам)

к) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных

тренировок по действиям при пожаре	;

(организовано, не организовано)

л) проведение обработки деревянных (металлических) конструкций огнезащитным составом

;

(дата, номер акта, наименование организации, выполнявшей работы, срок действия)

м) проведение сопротивления изоляции электросети и заземляющих устройств

;

(дата, номер акта)

н) проведение работоспособности внутренних пожарных кранов, ревизия пожарных рукавов

;

(дата, номер акта, наименование организации, выполнявшей работы)

;

о) поверка и перезарядка огнетушителей)	;

(общее к-во, дата, номер акта)

п) общие затраты на выполнение противопожарных мероприятий к новому учебному году _______________________ тыс. руб., в том числе на устранение предписаний ___________ тыс. руб.

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности:

.

13. Готовность систем жизнеобеспечения:

а) состояние системы отопления	,

(дата, номер  акта готовности к отопительному сезону, наличие замечаний)

опрессовка отопительной системы _______________,	;

(проведена, не проведена) (дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

б) состояние системы водоснабжения:

холодного	;

(дата, номер акта готовности)

горячего	;

(дата, номер акта готовности)

в) состояние системы вентиляции здания 	;

(тип вентиляции, дата, номер акта обследования, краткие результаты)

г) состояние системы электроснабжения 	;

(дата, номер акта готовности)

д) состояние системы канализации	;

(дата, номер акта готовности)

е) состояние и наличие приборов учета:

| Наименование | Количество | Год установки | Дата последней поверки | Дата плановой поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплосчетчики |  |  |  |  |
| Счетчики воды: |  |  |  |  |
| холодной |  |  |  |  |
| горячей |  |  |  |  |
| Электросчетчики |  |  |  |  |

14. Соблюдение норм санитарного законодательства:

а) наличие положительного санитарно-эпидемиологического заключения на здания

;

(дата, номер, срок действия; при наличии отрицательного заключения: принимаемые меры, сроки получения положительного заключения)

б) наличие договоров:

на утилизацию твердых бытовых отходов	;

(организация, дата, номер договора)

в) на оказание услуг по дератизации и дезинсекции	;

(организация, дата, номер договора)

г) наличие предписаний Управления Роспотребнадзора по Архангельской области:

,

(дата, номер документа/ к-во замечаний)

установленные сроки устранения выявленных замечаний: __________________________.

д) общие затраты на выполнение санитарно-эпидемиологических мероприятий:

тыс. руб., в том числе на устранение предписаний к новому учебному году ______ тыс. руб.

II. Заключение комиссии

__________________________________________________________________________ _________

(полное наименование организации)

к новому 20_-20_ учебному году  _______________________________________.

(готова, не готова)

III. Основные замечания  и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

.

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до "___" __________ 20_г.  устранить все нарушения и представить членам комиссии, представляющим уполномоченные структуры, информацию об их  устранении.

Председатель комиссии: _______________ ______________________________

(подпись)                                             (инициалы, фамилия)

Секретарь комиссии:       _______________ ______________________________

(подпись)                                             (инициалы, фамилия)

Члены комиссии:

_______________ ______________________________

(подпись)                                             (инициалы, фамилия)

_______________ ______________________________

(подпись)                                             (инициалы, фамилия)

Руководитель организации   _______________ (____________________)

М.П.

Обязательные приложения к акту готовности:

1. Акты готовности к отопительному сезону от теплоснабжающей организации (на каждое здание).

2. Копии имеющихся предписаний Управления Роспотребнадзора по Архангельской области.

3. Копии имеющихся предписаний Госпожнадзора.

ФОРМА № 4

АКТ

проверки готовности муниципальной организации муниципального

образования "Город Архангельск", находящейся в ведении департамента

образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск",

к 20_ / 20_ учебному году

"___" ____________ 20__ года

Полное наименование организации

Контактные телефоны

Фамилия, имя, отчество руководителя

Юридический адрес:

Фактические адреса, год постройки и назначение зданий:

В соответствии с приказом

от "____" _____________ 20____ г. №______ в период с "_____" по "_____" _____________20___ г.

комиссией в составе:

Председатель комиссии

от администрации организации:

(должность, фамилия, имя, отчество)

;

Секретарь комиссии

от администрации организации:

(должность, фамилия, имя, отчество)

;

Члены комиссии:

от департамента образования Администрации

муниципального образования "Город Архангельск":

(должность, фамилия, имя, отчество)

;

от администрации территориального округа:

(должность, фамилия, имя, отчество)

;

от Управления Роспотребнадзора

по Архангельской области (по согласованию):

(должность, фамилия, имя, отчество)

;

от ОНД города Архангельска УНД ГУ МЧС

России по Архангельской области (по согласованию):

(должность, фамилия, имя, отчество)

;

другие (по согласованию)

(должность, фамилия, имя, отчество)

;

проведена проверка готовности

(полное наименование организации)

(далее – организация).

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав

(полное наименование образовательной организации)

от "___" ___________ 20__ г. № _____________.

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от "___"__________ 20__ г. № _____, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передачи в собственность учреждению).

Свидетельство о государственной регистрации права от "___" _______ 20__ г. № ______ на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией).

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, выданная "____" _______ 20__ г., серия______, №_________, регистрационный номер

,
                                             (наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии -	.

Лицензия на право введения медицинской деятельности, выданная "____" _________ 20__ г., серия______, №_________, регистрационный номер

,
                                             (наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии -	.

Наименование и реквизиты документа, утверждающего полномочие о структурных подразделениях ________________________________________________________ (при наличии).

2. Паспорт безопасности организации от "__"_____ 20__ года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от "____"___________ 20__ г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году -

.

(разработан, не разработан, реквизиты приказа образовательной организации)

3. Мероприятия по подготовке зданий и территории к новому учебному году:

а) наличие технического паспорта на здание (я), дата разработки/пересмотра технического паспорта, проектная мощность:	,

(всех зданий согласно техническому паспорту)

количество  зданий (объектов) организации - ______единиц, из них под образовательную деятельность - _____;

б) проведение капитального ремонта в текущем году:

| Наименование подрядной организации, дата, № контракта | Объем затрат, тыс. руб. | Перечень работ | Акт приемки дата, № | Гарантийные обязательства до____ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

в) проведение текущего ремонта в текущем году:

| Наименование подрядной организации, дата, № контракта | Объем затрат, тыс. руб. | Перечень работ | Акт приемки дата, № | Гарантийные обязательства до____ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

г) проведение иных видов ремонта в текущем году:

| Перечень выполненных работ | Затраты (выполнение работ, приобретение материалов и оборудования) в текущем году, тыс. руб. |
| --- | --- |

д) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году -	;

(имеется, не имеется)

е) проведение работ капитального характера необходимо:

| Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Объем затрат, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг (уровни образования):	;

(наименование уровней образования согласно Лицензии)

б) проектная допустимая численность обучающихся  (при наличии) -________ человек;

в) перечень реализуемых образовательных программ согласно уставу -

;

(перечислить)

г) наличие программы развития организации-	;

(реквизиты приказа, дата согласования с Учредителем)

д)  укомплектованность штатов организации:

- педагогических работников - ______человек______ %;

- научных работников - ______ - ______человек______ %;

- инженерно-технических работников - ______человек______ %;

- административно-хозяйственных работников - ______человек______ %;

- производственных работников - ______человек______ %;

- учебно-воспитательных работников - ______человек______ %;

- медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции ___человек__ %.

е) перечень вакансий и количество часов:

;

ж) наличие плана работы организации на 20__-20__ учебный год-	.

(реквизиты приказа об утверждении)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как	.

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации _______________________________________ техническими

(оборудованы, не оборудованы, частично оборудованы)

средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, а именно 	.

(перечислить)

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

| Объекты материально-технической базы | Количество в наличии | Процент оснащенности | Наличие документов по технике безопасности | Реквизиты актов разрешения на эксплуатацию | Наличие и состояние мебели | Оборудование средствами пожаротушения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | из них для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |

б) приобретено мебели и оборудования к новому учебному году (наименование, к-во, общая стоимость, руб.) 	;

в) приобретено к новому учебному году теле-, видео-, аудио-, компьютерной техники, технических средств обучения в организации:

| Наименование | Количество | В том числе приобретено к новому учебному году | Место установки, область применения |
| --- | --- | --- | --- |

г) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели	;

д) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели: шкаф плательный - ____ ; стулья офисные - ___; и тд.;

6. Сведения о наличии арендаторов (организация, наименование, дата, номер документа):

.

7. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией, - 	:

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

а) общая площадь участка, га	;

б) наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям	;

в) наличие и состояние ограждения территории	;

г) организация освещения территории:

.

(наименование обслуживающих организаций, соответствие уровня освещенности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах

.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки:	.

8. Создание условий для организации психолого-педагогического сопровождения:

а) логопедический кабинет  – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – ___ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

б) кабинет педагога-психолога – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – ___ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

в) другие 	.

9. Нормы освещенности кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др.

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки:

10. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации:

(выполнены, не выполнены)

а) формы организации пропускного режима, осуществления контроля доступа в здания и на территорию

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе _____ сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе

человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

;

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объект организации системой охранной сигнализации	;

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объект

(оборудованы, не оборудованы)

количество и место установки 	;

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием

;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба	;

(организована, не организована)

е) общие затраты на организацию охраны и контроль допуска в здания и на территорию: _________________________________ тыс. руб.

Основные недостатки:	.

11. Обеспечение пожарной безопасности организации

(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) органами Государственного пожарного надзора в 20__ году проверка состояния пожарной безопасности ________________________,

(проводилась, не проводилась)                     (номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

;

б) наличие предписаний ОНД г. Архангельска УНД ГУ МЧС России по Архангельской области: 	,

(дата, номер предписания/ к-во замечаний)

установленные сроки устранения выявленных замечаний	;

в) требования пожарной безопасности	;

(выполняются, не выполняются)

г) системой пожарной сигнализации объекты организации _____________________________.

(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена 	,

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая	.

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится	;

(исправна, неисправна)

д) техническое обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре (организация, дата, номер договора, дата последней проверки технического состояния АПС) 	;

е) здания и объекты организации системами противодымной защиты	;

(оборудованы, не оборудованы)

ж) система передачи извещений о пожаре

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

з) система противопожарной защиты и эвакуации

(обеспечивает, не обеспечивает)

защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов

(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (не назначены);

и) проведение состояния изоляции электросети и заземления оборудования _______________________________. Вывод на основании акта №_____ от "___" _______ 20__ года,

(проводилась, не проводилась)

выданного ____________________________ -	;

(наименование организации, проводившей проверку)  (соответствует (не соответствует) нормам)

к) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных

тренировок по действиям при пожаре	;

(организовано, не организовано)

л) проведение обработки деревянных (металлических) конструкций огнезащитным составом

;

(дата, номер акта, наименование организации, выполнявшей работы, срок действия)

м) проведение сопротивления изоляции электросети и заземляющих устройств

;

(дата, номер акта)

н) проведение работоспособности внутренних пожарных кранов, ревизия пожарных рукавов

;

(дата, номер акта, наименование организации, выполнявшей работы)

;

о) поверка и перезарядка огнетушителей	;

(общее к-во, дата, номер акта)

п) общие затраты на выполнение противопожарных мероприятий к новому учебному году _______________________ тыс. руб., в том числе на устранение предписаний ___________ тыс. руб.

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности:

.

12. Готовность систем жизнеобеспечения:

а) состояние системы отопления	,

(дата, номер  акта готовности к отопительному сезону, наличие замечаний)

опрессовка отопительной системы _______________,	;

(проведена, не проведена) (дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

б) состояние системы водоснабжения:

холодного	;

(дата, номер акта готовности)

горячего	;

(дата, номер акта готовности)

в) состояние системы вентиляции здания 	;

(тип вентиляции, дата, номер акта обследования, краткие результаты)

г) состояние системы электроснабжения 	;

(дата, номер акта готовности)

д) состояние системы канализации	;

(дата, номер акта готовности)

е) состояние и наличие приборов учета:

| Наименование | Количество | Год установки | Дата последней поверки | Дата плановой поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплосчетчики |  |  |  |  |
| Счетчики воды: |  |  |  |  |
| холодной |  |  |  |  |
| горячей |  |  |  |  |
| Электросчетчики |  |  |  |  |

13. Соблюдение норм санитарного законодательства:

а) наличие положительного санитарно-эпидемиологического заключения на здания

;

(дата, номер, срок действия; при наличии отрицательного заключения: принимаемые меры, сроки получения положительного заключения)

б) наличие договоров:

на утилизацию твердых бытовых отходов	;

(организация, дата, номер договора)

в) на оказание услуг по дератизации и дезинсекции	;

(организация, дата, номер договора)

г) наличие предписаний Управления Роспотребнадзора по Архангельской области:

;

(дата, номер документа/ к-во замечаний)

установленные сроки устранения выявленных замечаний: __________________________.

д) общие затраты на выполнение санитарно-эпидемиологических мероприятий:

тыс. руб., в том числе на устранение предписаний к новому учебному году ______ тыс. руб.

II. Заключение комиссии

__________________________________________________________________________ _________

(полное наименование организации)

к новому 20_-20_ учебному году  _______________________________________.

(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

.

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до "___" __________ 20_г устранить все нарушения и представить членам комиссии, представляющим уполномоченные структуры, информацию об их  устранении.

Председатель комиссии: _______________ ______________________________

(подпись)                                             (инициалы, фамилия)

Секретарь комиссии:       _______________ ______________________________

(подпись)                                             (инициалы, фамилия)

Члены комиссии:

_______________ ______________________________

(подпись)                                             (инициалы, фамилия)

_______________ ______________________________

(подпись)                                             (инициалы, фамилия)

_______________ ______________________________

(подпись)                                             (инициалы, фамилия)

_______________ ______________________________

(подпись)                                             (инициалы, фамилия)

Руководитель организации   _______________ (____________________)

М.П.

Обязательные приложения к акту готовности:

1. Акты готовности к отопительному сезону от теплоснабжающей организации   (на каждое здание).

2. Копии имеющихся предписаний Управления Роспотребнадзора по Архангельской области.

3. Копии имеющихся предписаний Госпожнадзора.

________________

# Text boxes

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации                                                                 муниципального образования                                                        "Город Архангельск                                                                                от 26.07.2017 № 855

ФОРМА № 1