Акт

состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. Котовского д.2

2. Год постройки  1935

1

3. Степень износа по данным государственного технического учета

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей  2

6. Количество квартир 8

7. Строительный объем

8. Площадь:

- а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 556,7кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 556,7кв. м

9. Количество лестниц  - 2 шт.

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
кв. м

11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса |  |
| 3. Перегородки | Деревянные |  |
| 4. Перекрытия | Деревянное |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша |  |  |
| 6. Полы | Деревянные окр. |  |
| 7. Проемы | Двойные створные |  |
| окна |  |  |
| двери | Филенчатые |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка потолков, масляная окраска окон дверей |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная | Обшит, окрашен |  |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| Центр. Отопление |  |  |
| Печное отопление | Кирпич. Оштукат. |  |
| Водопровод | нет |  |
| Электроосвещение | Открытая 220В |  |
| Радио | От гор. Сети |  |
| Телефон | От гор. Сети |  |
| Телевидение | Антенна общ. пользования |  |
| Канализация |  |  |
| Ванны и души |  |  |
| Вентиляция |  |  |
| Газоснабжение | есть |  |
| Горячее водоснабжение |  |  |
| Электроплиты |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные |  |

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. Котовского д.9

2. Год постройки  1958

1

3. Степень износа по данным государственного технического учета

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей  2

6. Количество квартир 8

7. Строительный объем

8. Площадь:

- а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 447,5кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)298,6кв. м

9. Количество лестниц  - 2 шт.

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
кв. м

11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса |  |
| 3. Перегородки | Деревянные |  |
| 4. Перекрытия | Деревянное |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям |  |
| 6. Полы | Деревянные окр. |  |
| 7. Проемы | Двойные створные |  |
| окна |  |  |
| двери | Филенчатые |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка потолков, масляная окраска окон дверей |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная | Обшит, окрашен |  |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| Центр. Отопление |  |  |
| Печное отопление | Кирпич. Оштукат. |  |
| Водопровод | нет |  |
| Электроосвещение | Открытая 220В |  |
| Радио | От гор. Сети |  |
| Телефон | От гор. Сети |  |
| Телевидение | Антенна общ. пользования |  |
| Канализация | Центр. |  |
| Ванны и души |  |  |
| Вентиляция |  |  |
| Газоснабжение | есть |  |
| Горячее водоснабжение |  |  |
| Электроплиты |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные |  |