|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕк распоряжению Администрациимуниципального образования**"**Город Архангельск**"**от 13.03.2018 № 774р |

"ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА (ЭНЕРГЕТИКИ), ПОДЛЕЖАЩИХ

КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ, НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Местонахождение (адрес) объекта | Наименование видов работ | Срок выполнения работ | Стоимость работ, тыс. руб. | Объем бюджетных ассигнований городского бюджета, тыс. рублей |
| 2018 год | Плановый период |
| 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |
| Раздел I. Электросетевое хозяйство |
| 1 | Электрические сети ВЛ-0,4 кВ | Электрические сети 0,4 кВ по ул. Зеленец (участок от ТП-801 до ФОС в п. Зеленец) | Комплексный капитальный ремонт электрических сетей | I - IV кварталы | 390,0 | 0,0 | 390,0 | 0,0 |
| 2 | Электрические сети ВЛ-0,4 кВ | Электрические сети ВЛ-0,4 кВ от ТП-749 ф. "Кошконица" (29 л/з), от дома № 57, корп. 1 по ул. Лодемской до дома № 71 по ул. Мудьюгской | Проектирование капитального ремонта ВЛ с заменой опор | I - IV кварталы | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |
|   | ИТОГО по разделу: |   |   |   | 590,0 | 0,0 | 590,0 | 0,0 |
| Раздел II. Теплоэнергетическое хозяйство |
| 1 | Тепловые сети | Тепловые сети пос. 26-го лесозавода, (участок у жилых домов № 144, корп. 1 по ул. Победы и № 28 по ул. М. Нового) | Комплексный капитальный ремонт тепловых сетей | I -IV кварталы | 816,0 | 0,0 | 0,0 | 816,0 |
| 2 | Тепловые сети | Тепловые сети пос. 26-го лесозавода,(участок от жилого дома № 18 по ул. Родионова до пересечения с ул. Победы) | Комплексный капитальный ремонт тепловых сетей | I-IV кварталы | 2 056,2 | 2 056,2 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Тепловые сети | Тепловые сети пос. 26-го лесозавода,(участок от УТ-1 до пересечения с ул. Победы в районе жилых домов № 120 и № 122) | Комплексный капитальный ремонт тепловых сетей | I-IV кварталы | 3 165,0 | 0,0 | 3 165,0 | 0,0 |
| 4 | Тепловые сети | От котельной по ул. Лесотехнической, 1, стр.2 к зданию профессионального училища по ул. Лесотехнической, 1 | Комплексный капитальный ремонт тепловых сетей | I-IV кварталы | 560,0 | 0,0 | 560,0 | 0,0 |
| 5 | Центральный тепловой пункт | Оборудование в здании ЦТП по ул. Емецкой, 8 | Комплексный капитальный ремонт здания и оборудования | I-IV кварталы | 2 600,0 | 0,0 | 600,0 | 2 000,0 |
| 6 | Тепловые сети | Тепловые сети пос. 26-го лесозавода (от УТ-5 до жилого дома № 118 по ул. Победы) | Комплексный капитальный ремонт тепловых сетей | I-IV кварталы | 2 785,0 | 0,0 | 2 785,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО по разделу: |  |  |  | 11 982,2 | 2 056,2 | 7 110,0 | 2 816,0 |
| Раздел III. Канализационное хозяйство |
| 1 | Канализационная сеть | Канализационная сеть самотечной ХФК КНС № 7 и 7а ул. Ильича, 33, корп. 3, стр. 1 и 2 (участок ул. Красных маршалов, 2) | Капитальный ремонт канализационной сети | Оплата по исполнитель-ному листу ФС № 013859067 от 13.11.2017 | 1 942,2 | 1 942,2 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО по разделу: |  |  |  | 1 942,2 | 1 942,2 | 0,0 | 0,0 |
| Раздел IV. Прочие |
| 1 | Баня № 16 | ул. Победы, 118, корп. 2 | Комплексный капитальный ремонт системы тепло-снабжения | I-IV кварталы | 3 701,6 | 3 701,6 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО по разделу: |  |  |  | 3 701,6 | 3 701,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | ВСЕГО по перечню: |   |   |   | 18 216,0 | 7 700,0 | 7 700,0 | 2 816,0 |

**".**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_